# DZP-271- 3/14                                                                                                      Brzesko dnia 07 .02.2014.r.

Odp:2

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  dostawę opatrunków ,

ogłoszonego w BZP nr: 37234- 2014. z dnia 03.02.2014.r

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Zadanie 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 200 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zmawiający nie  dopusci .

Zadanie 1 poz. 1-4:

Czy zamawiana  gaza będzie miała zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego, w związku z czym powinna być sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych?

Odp.TAK

Zadanie 1 poz. 14-16:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 1 poz. 2-4; Zadanie 4 poz. 5-16; Zadanie 6 poz. 17-20; Zadanie 11 poz. 1-36:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów gazowych jałowych sterylizowanych parą wodną - metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

Odp. Zmawiający nie  oczekuje.

Zadanie 2 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o długości 5m z przeliczeniem zamawianych ilości?Odp. Tak – ilość x2

Zadanie 2 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 3mmx75mm?

Odp. Zmawiający   dopusci

Zadanie 2 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 6mmx75mm?

Odp. Zmawiający  dopusci

Zadanie 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z serwetą laminowaną w kolorze niebieskim? Kolor nie ma wpływu na właściwości użytkowe wyrobu.

Odp. Zmawiający  dopusci

Zadanie 4 poz. 12: 
Czy Zamawiający dopuści seton z nitką RTG?

Odp. Zmawiający dopusci

Zadanie 6 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepnym otworem 6cmx8cm?

Odp. Zmawiający   dopusci

Zadanie 6 poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści maseczkę w kolorze niebieskim?

Odp. Zmawiający   dopusci

Zadanie 6 poz. 10: 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pokrowca na nogi jałowego w rozmiarze min. 120cm x 80cm?

Odp. Zamawiajacy nie określi rozmiaru ale należy przyjąć ,ze pokrowiec nie powinien być mniejszy niż 100cmx60 cm.

Zadanie 13 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści koszulę z nieprześwitującej włókniny o gramaturze min. 30g/m2?

Odp. Zmawiający nie  dopusci

Zadanie 13 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami zakończonymi gumką; pakowany w opakowanie foliowe po 10 sztuk?

Odp. Zmawiający nie  dopusci

Zadanie 13 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim; pakowany w opakowanie foliowe po 10 sztuk?

Odp. Zmawiający nie  dopusci

Zadanie 14 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem 150cmx210cm, poszwą 150cmx200cm i poszewką 90x75cm?

Odp. Zmawiający  dopusci

Zadanie 15 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, wzmocnienie mocowane obwodowo za pomocą kleju, stanowiące barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza. Odporność na penetrację płynów 187 cm słupa wody w części krytycznej; 44,3 cm słupa wody w części mniej krytycznej?

Odp. Zmawiający nie  dopusci

Zadanie 18 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści taśmę: porowatość 67%; długość 45cm lub 60cm?

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp.NIE

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.TAK

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.jak w pytaniu nr 60 (odpowiedz nr 1) .

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.NIE

Zadanie 12 poz.1 i 3

Prosimy o wyrazenie zgody na wydzielnie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 12.poz.1 i 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunków jako wyroby medyczne.

Odp. Zamawiajacy  wyraża zgodę .