Zadanie realizowane w ramach projektu nr: MRPO.01.02.00-037/13 na podstawie Umowy nr: MRPO.01.02.00-037/13-00-XVI/40/FE/13 o dofinansowanie Projektu pn: „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”.

# DZP-271-6/2014                                                                                                                Brzesko dnia 10.03.2014r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „Wykonanie sieci WiFi w budynkach SP ZOZ”, ogłoszonego w BZP nr: 39971-2014.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający zamierza równocześnie zakupić/ wdrożyć 3 niezależne instancje SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WIFI na trzech różnych platformach wirtualizacji?

Rozwiązanie / system będący przedmiotem przetargu w opinii oferenta narusza przepisy o zamówieniach publicznych, w zakresie swobody konkurencyjności i rozwiązań równoważnych poprzez zwielokrotniony zapis wymaganych cech przez co wyklucza część Producentów z udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym. Punkt 55 jest niejasny w związku z punktem 54 ( „Musi mieć możliwość instalacji jako maszyna wirtualna”) Interpretacja tego sformułowania dopuszcza budowę systemu zarządzania siecią WIFI w oparciu o rozwiązanie sprzętowe lub może być uruchomione na systemie wirtualizacji.

Wnioskujemy o zmianę zapisu, który otrzyma brzmienie:

Rozwiązanie musi integrować się z co najmniej jednym ze środowisk wirtualnych

- wsparcie dla VMware ESX i ESHi

- wsparcie dla Citix XEN

- wsparcie dla Microsoft HyperV

Odp: Zamawiający nie zamierza zakupić/ wdrożyć 3 niezależne instancje SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WIFI na trzech różnych platformach wirtualizacji.

Prawidłowy zapis pkt.54 powinien brzmieć:

Rozwiązanie musi integrować się z co najmniej jednym ze środowisk wirtualnych

- wsparcie dla VMware ESX i ESHi

- wsparcie dla Citix XEN

- wsparcie dla Microsoft HyperV

W związku ze zmianą treści pkt 54  ( Załącznika nr:1 do SIWZ), Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17.03.2014 roku, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

##### ……………………………………..