# DZP-271- 7/14

# Odp.nr 4                                                                                                    Brzesko dnia 17.03.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych –urzadzeń    medycznych.

BZP nr 84202 z dnia 13.03.2014

Dot. zadanie nr 2, poz. b – Negatoskop jednoklatkowy.

Czy Zamawiający dopuści Negatoskop jednoklatkowy z regulacją luminacji o wymiarach 380mm x510mmx 115 mm?

Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Negatoskop o wymiarach podanych w SIWZ (380x510x92 mm)  nie posiada regulacji luminacji

Odp.Zamawiajacy  wyraża zgodę.