Odp:2

Brzesko  dnia 14 kwietnia 2014r.

DZP-271-3/2014

Oferenci wszyscy

biorący  udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa aparatury do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej. Znak sprawy:

DZP -271- 12/2014

Pytanie nr: 1 , poz. 2

(Diatermia krótkofalowa 27,12 MHz praca ciągła i impulsowa)

Pytanie nr1

Czy Zamawiający w wyposażeniu dodatkowym wymaga, aby aplikator dyskowy o średnicy 14cm służył do pracy w trybie indukcyjnym?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga, aby aplikator o średnicy 14 cm służył do pracy w trybie indukcyjnym.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający wymaga, aby diatermia posiadała możliwość odkręcenie od stolika i  przenoszenia poprzez specjalny uchwyt umożliwiając wykonanie zabiegu bezpośrednio przy pacjencie na oddziałach?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr:3 Pozycja nr 7 (Aparat do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami z leżanką  oraz cewkami 610 i 300 mm)

Czy Zamawiający poprzez zapis „możliwość pracy z wykorzystaniem czterech aplikatorów równocześnie” wymaga, aby aparat posiadał cztery całkowicie niezależne kanały( miał możliwość uruchomienia czterech różnych protokołów dla czterech pacjentów w tym samym czasie)?

Odp: Tak.

Z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17.04.2014 roku.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

................................................