Załącznik nr. 1

CPV 18830000-6 Obuwie ochronne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia profilaktycznego dla  personelu służby zdrowia. Przedmiot zamówienia obejmuje obuwie wykonane ze skór naturalnych – Zadanie nr:1, oraz obuwie wykonane z pianki - Zadanie nr:2.

Zadanie nr 1

Obuwie medyczne profilaktyczne pełne, skórzane.

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | Ilość par | Cena jedn. netto | VAT w % | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obuwie profilaktyczne męskie – klapki męskie z zamkniętymi palcami, koloru białego posiadające pasek z regulacja tęgości stopy, przeszywane przy podeszwie. Spody białe z poliuretanu, antypoślizgowe,antyelektrostatyczne, profil ortopedyczny. Cholewka perforowana, wyściółka i cholewka skórzana. Wykonane ze skór naturalnych wykończone powłokami odpornymi na zmywanie i dezynfekcję. Rozmiary od 38 do 47. | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obuwie profilaktyczne damskie klapki damskie z zamkniętymi palcami, koloru białego posiadające pasek z regulacja tęgości stopy, przeszywane przy podeszwie. Spody białe z poliuretanu antypoślizgowe ,antyelektrostatyczne, profil ortopedyczny. Cholewka perforowana ,wyściółka i cholewka skórzana. Wykonane ze skór naturalnych wykończone powłokami odpornymi na zmywanie i dezynfekcję. Rozmiary od 34-do 44 | 353 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:  folderu z opisem obuwia potwierdzającym wymagane parametry, oraz certyfikatu CE lub innego  atestu dopuszczającego do użytku w służbie zdrowia.

…………………………………

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2

Obuwie medyczne profilaktyczne pełne  -  z pianki

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | j.m. | Ilość | Cena jedn netto | VAT w % | VAT w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obuwie męskie z pełnymi przodami, wykonane z lekkiej, miękkiej i elastycznej pianki (waga poniżej 300g) koloru białego posiadające pasek na piętę utrzymujący stopę w prawidłowej pozycji , bez uniesionego zapiętka. Perforacja na bokach zapewniająca wentylację podeszwa anty-poslizgowa, gumowa nie pozostawiająca śladów na podłożu. Obuwie higieniczne –nie wchłaniające zapachu łatwe do mycia i dezynfekcji odporne na pękanie i chemikalia -temperatura mycia do 60 stopni C- możliwość prania w pralce. Rozmiary od 38 do 46. | Par. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obuwie damskie z pełnymi przodami,wykonane z lekkiej, miękkiej i elastycznej pianki (waga poniżej 300g) koloru białego posiadające pasek na piętę utrzymujący stopę w prawidłowej pozycji, bez uniesionego zapiętka. Perforacja na bokach zapewniająca wentylację podeszwa anty-poslizgowa, gumowa nie pozostawiająca śladów na podłożu. Obuwie higieniczne – nie wchłaniające zapachu , łatwe do mycia i dezynfekcji, odporne na pękanie i chemikalia -temperatura mycia do 60 stopni C- możliwość prania w pralce. Rozmiary od 35 do 43. | par | 247 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:  folderu z opisem obuwia potwierdzającym wymagane parametry, oraz certyfikatu CE zgodnie z Dyrektywą8g/686/CEE,  oraz  atestu dopuszczającego do użytku w służbie zdrowia.

Zamawiający wymaga dla Zadania nr:2 -  okres gwarancji 24 miesiące.

…………………………………

/Podpis i pieczęć Oferenta/