# DZP-271-15 /14

# Odp.nr 1                                                                                                             Brzesko dnia 05.05.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych

BZP nr 145984 z dnia 30.04.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dotyczy :pkt.1-łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji.

1.Czy Zamawiajacy dopusci łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płyta HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2.Czy Zamawiajacy dopusci lóżko ze szczytami wykonanymi ze stali  nierdzewnej satynowej wypełnione płyta HTL?.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: pkt.2 –łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji.

1.Czy Zamawiajacy dopusci łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający  dopuści  łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo,  wypełnionymi  płytą HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3.Czy Zamawiajacy dopusci łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowej wypełnionymi płytą  HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: pkt.3-szafka przyłóżkową

1.Czy Zamawiajacy dopusci szafkę przyłóżkowa z blatem wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów ?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt.4-stolik do narzędzi chirurgicznych

1.Czy Zamawiajacy dopuści stolik bez regulacji wysokosci?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2.Czy Zamawiajacy dopusci stolik o wymiarach blatu 500x700mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt.5-taboret lekarski

1.Czy Zamawiajacy dopusci taboret o konstrukcji metalowej ,lakierowanej proszkowo .

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.