# DZP-271-15 /14

# Odp.nr 2                                                                                      Brzesko dnia 06.05.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych

BZP nr 145984 z dnia 30.04.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości całkowitej 103 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70° oraz segmentu uda w zakresie 0-45°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) o szerokości całkowitej 103 cm, co nie pogarsza walorów użytkowych łózka?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5.Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 2) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6.Czy Zamawiający dopuści taboret na kółkach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7.Czy Zamawiający dopuści taboret bez deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE ? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym i nie ma obowiązku posiadania niniejszej deklaracji. Taboret opatrzony jest oświadczeniem, że produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi, oraz zachowaniem wszelkich procedur wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001 i ISO 13485.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda na poziomie 45̊ ?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.

9. Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką metalową lakierowaną proszkowo montowaną na stałe, które to rozwiązanie wpływa na większą stabilność łóżka?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.

10. Szafka przyłóżkowa

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższym opisie?

Szafka przyłóżkowa dwustronna z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka.
Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Czoła szuflad i drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM. Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych, z

wyjmowanym wkładem tworzywowym. Szafka z relingiem do zawieszania ręczników umieszczonym z boku szafki. Wnętrze dolnej szafki podzielone na dwie części, poprzez wyciąganą metalową półką.

Cztery podwójne koła równomiernie umieszczone w każdym narożniku o średnicy 75mm w tym dwa z blokada., z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Z boku szafki wyprofilowany pojemnik

na butelki oraz pojemnik na gazety. Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji.

Wymiary:

- Wysokość- 865 mm

- Głębokość- 500 mm

- Szerokość- 515 mm

- Wymiary blatu- 465x415 mm

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższym opisie?

Szafka przyłóżkowa w całości wykonana w wysokiej jakości tworzywa sztucznego, o konstrukcji lekkiej kontenerowej. Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki. Pudło doskonale spełnia funkcję półki na obuwie pacjenta. Szuflada na prowadnicach ślizgowych. Szafka posiada haczyki do zawieszania ręczników oraz jest wyposażona  w cztery koła jezdne z niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Wymiary:

- Wysokość- 480 mm

- Szerokość- 480 mm

- Głębokość- 825 mm

Odp.Zamawiajacy  nie dopuszcza.

11. Taboret lekarski

- Czy Zamawiający dopuści taboret o konstrukcji metalowej, lakierowanej proszkowo?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z manualną regulacją wysokości siedziska?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.