# DZP-271- 24/14

# Odp.nr 2                                                                                     Brzesko dnia 17.06.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę:  Materiały medyczne –

pojemniki na zużyte igły i strzykawki

BZP nr 198580-2014 z dnia 12.06.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2 l i wysokości około 22 cm lub dopuszczenie pojemnika 3,5 l o wymaganej wysokości 30 cm +/-3cm.

Prośbę swą motywujemy ponieważ, żaden producent nie produkuje pojemników 2 l o wysokości 30 cm co jest fizycznie niemożliwe aby pojemnik o wysokości 30 cm posiadał tylko 2 litry pojemności

Odp. Zamawiający dopuszcza