# DZP-271- 29/14

# Odp.nr 1                                                                           Brzesko dnia 09.07.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę:

Klisz i odczynników rentgenowskich  .

BZP nr 145855-2014 z dnia 07.07.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści klisze RTG niebieskoczułe o poniższych parametrach:

- gradient średni nie mniejszy niż 2,60

- gęstość maksymalna Dmax nie mniejsze niż 2,80.

Spełniające pozostałe wymagania ?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści klisze RTG mammograficzne zielonoczułe o poniższych  parametrach:

- gęstość maksymalna nie mniejsza niż 3,50

- kontrast średni nie mniejszy niż 3,55.

Spełniające pozostałe wymagania ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia przez Wykonawcę pomierzonego i opisanego paska sensytometrycznego , a w zamian dopuści dostarczenie ulotek informacyjnych z wymaganymi  parametrami ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści klisze RTG mammograficzne zielonoczułe , które nie posiadają  charakterystycznego nacięcia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.