# Odp.1

# DZP-271- 32/14                                                                                                                            Brzesko dnia 04.09.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku.

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Pytanie nr:1 Dotyczy zadania nr:3

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga aby zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego posiadał zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przeźroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową?

Odp: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr: 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 3 poz.1 zestawu do znieczulania  z igłą Tuohy 18 G o długości 9 cm  spełniającego pozostałe kryteria stawiane w opisie zamówienia

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 3 poz.2 igły do znieczulania podpajęczynówkowego typu Pencil Poin w rozmiarze 22G/90 mm bez prowadnicy spełniającej pozostałe kryteria stawiane w opisie zamówienia.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:4 dotyczy pakietu nr1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru Kaniule 18 Gx33 mm zamiast rozmiaru 18 Gx32 mm spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odp: Tak dopusci.

Pytanie nr: 5 dotyczy pakietu nr 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulania zewnątrzoponowego w skład którego wchodzi min: igłs tuohy 18G/80mm, cewnik G20 zamknięty koniec, trzy otwory boczne (cewnik wykonany z poliamidu ze znacznikami długości) tulejka założona na cewnik ułatwia założenie igły Tuohy, łącznik do cewnika, filtr zewnątrzoponowy  0,2 mikrometra o objętości wypełnienia 0,45 ml, strzykawka do metody spadku oporu, sterylny, pakowany pojedynczo, etykieta.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:6 dotyczy pakietu nr 3 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulania podpajęczynówkowego typu Pencil Point, cienkościenna o szybkim wypływie, z przeźroczystym, zmieniającym barwę pryzmatem pozwalającym na identyfikację położenia igły, z dopasowaną prowadnicą oznaczoną kolorem do identyfikacji rozmiaru, sterylna. Rozmiary: 22G/88mm ( bez prowadnicy), 25G/88 (z prowadnicą w zestawie), 27G/88mm ( z prowadnicą w zestawie), 27G/88mm ( z prowadnicą w zestawie)- sterylna, pakowana pojedynczo.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:7 Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami kontrastującymi w RTG z nazwą producenta na pojedynczym opakowaniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie dopuści.

Pytanie nr:8 Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 32 mm o przepływie 95 ml/min, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp: Tak dopuści. W zadaniu tym należy wykreślić zapis o treści  „.. 24G –minimum 22ml/min…”

Pytanie nr:9 Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o wymiarach powierzchni klejącej 51x55 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający wymaga opatrunku do stabilizacji Kaniul a nie folii chirurgicznej.

Pytanie nr:10 Pakiet 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny 100% silikon o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:11 – Pakiet 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona zgięty, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp: Zamawiający wymaga dren prosty.

...........................................