# DZP-271- 34/14

# Odp.nr 1                                                                                                             Brzesko dnia 02..10.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Różnych wyrobów -medycznych              sprzet jednorazowego uzytku

BZP nr 319510 z dnia 26.09.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania nr 5 poz. 2 i 3 oraz o dopuszczenie w poz. 2 – zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o następujących parametrach:

- bezigłowy

- zaopatrzony w zastawkę silikonową, niesprzyjającą kolonizacji bakterii

- bez mechanizmów wewnętrznych metalowych i zawierających latex

- pracujący w systemie zamkniętym

- przezroczysty

- minimalny grawitacyjny przepływ przez zawór 165 ml/min, wymuszony 10ml/s czyli 600ml/min - przestrzeń martwa 0,04ml

- dostosowany do wielokrotnego użycia z krwią, lipidami, alkoholami i cytostatykami

- pakowany pojedynczo

- sterylny, jednorazowego użytku

- możliwość użycia przez 7 dni oraz do 600 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze) – ilość aktywacji charakteryzuje szczelność i trwałość zastawki silikonowej.

A w poz. 3 o następujących parametrach:

- bezigłowy

- zaopatrzony w zastawkę silikonową, niesprzyjającą kolonizacji bakterii

- bez mechanizmów wewnętrznych metalowych i zawierających latex

- pracujący w systemie zamkniętym

- nieprzezroczysty

- minimalny grawitacyjny przepływ przez zawór 165 ml/min, wymuszony 10ml/s czyli 600ml/min - przestrzeń martwa 0,7ml

- dostosowany do wielokrotnego użycia z krwią, lipidami, alkoholami i cytostatykami

- pakowany pojedynczo

- sterylny, jednorazowego użytku

- możliwość użycia przez 7 dni oraz do 600 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze) – ilość aktywacji charakteryzuje szczelność i trwałość zastawki silikonowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.

2.Czy Zamawiający w zadaniu 16 dopuszcza:

Poz. 1 worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania, przeźroczysty, rozmiar do docięcia 10-55mm

Poz. 1 worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania, przeźroczysty, rozmiar do docięcia 10-76mm

Poz. 2 worek kolostomijny, zamknięty, rozmiar do docięcia 15-55mm

Poz. 2 worek kolostomijny, zamknięty, rozmiar do docięcia 10-76mm

Poz. 3 pasta uszczelniająco-gojąca, bez alkoholu, zawierająca w składzie: mieszaninę węglowodorów alifatycznych, mieszaninę węglowodanów, żelatynę, dwutlenek tytanu,

dwutlenek krzemu. Pasta pochłania wilgoć i pielęgnuje skórę wokół stomii, wyrównuje fałdy, nierówności oraz wgłębienia, zapewnia lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Poz. 3 pasta uszczelniająco-gojąca z hydrokoloidem oraz alkoholem, pakowana po 12 sztuk w opakowaniu handlowym.

Odp.Zamawiający dopuszcza .

3.Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp.Tak- dotyczy tylko  worków stomijnych .

4.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

5.Pakiet 3 , poz.  1-4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych jednorazowych z czytelną czarną, rozszerzoną skalą pomiarową, posiadające niebieski kontrastujący tłok oraz zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka.

W razie nie wyrażenia zgody na dopuszczenie tłoka w kolorze niebieskim, proszę Zamawiającego o merytoryczną argumentację wyższości koloru zielonego nad niebieskim.

Odp.Zamawiający dopuszcza  inną kolorystykę pod warunkiem spełnienia innych warunków (Zabezpieczenie podwójne przed wypadnięciem tłoka).

6.Pakiet 3 , poz.  7,8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowe posiadające uszczelnienie tłoka i skalę pomiarową, opakowanie folia-papier.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

7.Pakiet 3 , poz.  9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową do pomp infuzyjnych 20 l, Luer-Lock bez logo producenta na cylindrze. Takie oznaczenie posiada niewielka ilość wykonawców więc 
w  znaczny sposób zmniejsza to ilość startujących w pakiecie oferentów.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

8.Pakiet 3 , poz.  12-14

Proszę o dopuszczenie igieł jednorazowych, cienkościennych  ze ścięciem standardowym w wymaganych przez Zamawiającego wymiarach.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

9.Pakiet 4 , poz. 1

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych

z  portem bocznym zamykanym koreczkiem,  umieszczonym  nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, wykonana z poliuretanu, posiadająca paski kontrastujące widoczne w promieniach rtg, kaniula widoczna w  usg,  posiadająca zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniul. Pakowana w opakowania typu blister. Rozmiary i przepływy:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,10 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,8 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 140 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 85 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 55 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 33 l/min |

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

10.Pakiet 4 , poz. 2

Zawracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli obwodowej bezpiecznej dożylnej, z  samodomykającym się koreczkiem portu bocznego- zamknięcie górnego portu nie wymaga dociskania i traumatyzacji naczynia. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu.. Kaniula wyposażona w automatyczny zatrzask o gładkich krawędziach, całkowicie obejmujący ścięcie igły, zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, oraz przed zachlapaniem krwią ze światła igły, uruchamiany zaraz po użyciu igły. 
Kaniula posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci filtru hydrofobowego zapobiegającego wypływowi krwi w momencie wkłucia, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym oraz minimum 3 paski radiocieniujące. Pakowana w opakowania typu blister, odporne na przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości. Rozmiary, długości i przepływy:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,0 x 45 | 290 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,75 x 45 | 225 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 155 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 96 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 59 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 42 ml/min |

Odp.  Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

11.Pakiet 5 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych 0,6 i 0,7 bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli , wykonanej 
z plastycznego podwójnie czyszczonego teflonu FEP z wymaganym przepływem. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym.  Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom.   Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych  przez inne firmy a cenowo są konkurencyjne.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

12.Pakiet 5 , poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką   luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną  split septum osadzoną w poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych,  z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min., zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

13.Pakiet 5 , poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego portu do wielokrotnego wkłucia bez mechanicznych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, z silikonową podzielną membraną osadzoną w konektorze o minimalnym przepływie 170 ml/ min.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

14.Pakiet 5 , poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji a z pozostałych utworzy nowy pakiet. Kaniulę dotętniczą posiada w swoim asortymencie niewielka ilość wykonawców więc spowoduje to znaczne ograniczenie wykonawców startujących w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.

15.Pakiet 5 , poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki do kaniul, sterylne, pakowane pojedynczo posiadały trzpień poniżej krawędzi. Rozwiązanie takie znacznie wpływa na zwiększenie aseptyki pracy.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza ,nie wymaga.

16.Pakiet 9 , poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PP o długości min 55 mm z dodatkowym łącznikiem do iniekcji, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta standardowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie folia- papier.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

17.Pakiet 9 , poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi , transfuzji z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

18.Pakiet 9 , poz. 6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu a z pozostałych utworzenie nowego. Takie rozwiązanie pozwoli na zaproponowanie przez nas asortymentu o bardzo dobrej jakości w konkurencyjnej cenie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.

19.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1 – 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku posiadających niebieski, kontrastujący tłok, czarną rozszerzoną skalę oraz na cylindrze nadrukowaną nazwę producenta?

Odp.Zamawiający dopuszcza  inną kolorystykę pod warunkiem spełnienia innych warunków (Zabezpieczenie podwójne przed wypadnięciem tłoka).

20.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1

Czy Zmawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml? Obecne rozszerzenie wskazuje na jednego producenta i ogranicza możliwość udziału większej liczbie oferentów.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

21.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1 – 4, 12 -16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o zgodę na podanie cen jednostkowych do trzech miejsc po przecinku.

Odp. Nie , Zamawiajacy dopuszcza podanie ceny jednostkowej do 4 miejsca po przecinku.

22.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie  strzykawki jednorazowej 50 ml trzyczęściowej z końcówką luer, posiadające czarną rozszerzoną skalę pomiarową oraz  nazwę producenta nadrukowaną na cylindrze?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

23.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

24.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny 1 ml 100 IU z igłą 0,45 x 13 mm?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

25.Dotyczy Zadania nr 10 poz. 10, 15 - 18, 20 - 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? ? Wydzielenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów i złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

26.Dotyczy Zadania nr 10 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z min. 2 otworami bocznymi o długości 35 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

27.Dotyczy Zadania nr 18 poz. 33

Prosimy o dopuszczenie zaciskaczy do pępowiny mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie  mają być sterylne.

28.Dotyczy Zadania nr 22 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści kaczki jednorazowe 800 lub 900 ml z pulpy celulozowej?

Odp. Zamwiający dopuszcza.

29.Dotyczy Zadania nr 23 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie pincetę j.u. mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie  mają być sterylne.

30.Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści próbki igieł do biopsji tylko z pozycji nr 1 tj.igła biposyjna Pro mag 18 Ga x 20 cm w ilosci 1 szt.

Odp. Nie mają być z 2 pozycji.

31.Dotyczy zadania nr 29

Czy Zamawiający wymaga ,aby kołnierze ortopedyczne dla dorosłych miały możliwość minimum czterostopniowej regulacji rozmiaru.?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza ,nie wymaga ,pozostałe zapisy zgodnie z  SIWZ.

32. Czy Zamawiający wymaga ,aby kołnierze ortopedyczne pediatryczne miały możliwość minimum trzystopniowej  regulacji rozmiaru.?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza ,nie wymaga ,pozostałe zapisy zgodnie z  SIWZ.

33.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 32: Różne wyroby medyczne: Załącznik nr 1 do SIWZ

Do jakiego typu strzykawki automatycznej (nazwa, model) przeznaczony będzie asortyment będący przedmiotem postępowania i opisany przez Zamawiającego w pozycjach 1 i 2 Zadania nr 32?

Odp.Strzykawka OPTIVANTAGE DH (V8401)-firma Mallinckrodt.

34.Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu Projektu Umowy w zakresie § 3 pkt. 4?

Obecny zapis:

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj i ilość towaru, przy czym realizacja dostawy towaru może odbywać się tylko na podstawie jednej faktury zawierającej cały asortyment dostarczany w danym dniu.

Wnioskowany zapis:

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj i ilość towaru, przy czym realizacja dostawy towaru może odbywać się tylko na podstawie jednej faktury lub dokumentu WZ zawierającej cały asortyment dostarczany w danym dniu. W przypadku dostarczenia towaru wraz z dokumentem WZ, Wykonawca dostarczy kopię faktury w dniu dostarczenia towaru za pośrednictwem faksu lub drogą mailową, natomiast oryginał wyśle Pocztą Polską.

Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt, iż miejsce magazynowania i wysyłki towaru do Zamawiającego odbywałoby się z magazynów oddalonych o około 50 km od miejsca przyjmowania zamówień i wystawiania faktur, brak jest fizycznej możliwości dołączenia wymaganego oryginału do zamawianej partii towaru i jej jednoczesne dostarczenie wraz z dostawą towaru.

Odp.Tak wyrażamy zgode na modyfikację zapisu § 3 pkt.4.

35.Dotyczy projektu umowy  Załącznik nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu Projektu Umowy w zakresie § 5 pkt. 9?

Obecny zapis:

9. W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw. W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne.

Wnioskowany zapis:

9. W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw po bezskutecznym wyczerpaniu drogi wezwań do zapłaty zaległych należności zgodnie Art. 490 i Art. 491 Kodeksu Cywilnego. W przypadku wstrzymania dostaw towaru nie będą naliczane kary umowne.

Uzasadnienie:

Zamawiający wykracza poza ramy obowiązującego prawa i próbuje wprowadzić do umowy nieuprawnione ograniczenia dotyczące działania Wykonawców, w zakresie możliwości, sposobu i swobody dochodzenia zapłaty za dostarczony asortyment, np. po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do należytego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (tu: płatności). Każdy podmiot gospodarczy ma pełne prawo do wstrzymania dostaw w celu wyegzekwowania należności finansowych mu należnych. Prawa przynależne wykonawcy nie mogą być jednostronnie ograniczane przez Zamawiającego, powodując dyskryminację i nierówne traktowanie jednej ze stron umowy.

Odp. Nie wyrażamy zgody w przypadku  nieterminowych płatności. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki.

36.Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów Projektu Umowy określonych w § 9 pkt. 1?

Obecny zapis:

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy,

b. w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

c. w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w §7.

Wnioskowany zapis:

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy,

b. w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

c. w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w §7.

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy § 9 bez zmian.

37.Dotyczy  Zadania nr 26

Czy zmawiający dopuści do zaoferowania:

Zestaw do szybkiej ,jednostopniowej i bezpiecznej konikotomi  wg poniższej charakterystyki :

Skład: Igła punkcyjna z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm; kaniula z mankietem uszczelniającym; z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia oraz systemem "klick" do zabezpieczenia przed przebiciem tylnej sciany tchawicy; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany  w tubie, sterylny.

Zestaw nie wymaga skalpela tj. nacięcia skóry skalpelem,ponieważ dzięki specjalnie zaostrzonej igle  następuje minimalana punkcja , która  minimalizuje ryzyko krwawienia.

Ultra cienki mankiet  uszczelnia tchawicę, zapewniając wydajną wentylację z jednoczesną ochroną przed zachłyśnieciem,

Anatomicznie ukształtowana kaniula dostosowuję sie do kształtu tchawicy dzięki „ efektowi pamięci

Stoper i klips bezpieczeństwa  redukuje ryzyko przebicia tylen ścinaki tchawicy,

Zestaw umożłiwia najszybsze z możłiwych udrożenie dzięki procedurze jednostopniowej  ?

Zdjęcia poglądowe zestawu

Odp.Zamawiajacy  dopuszcza.

38.Zadanie nr 11 poz. 8

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy nie nastąpiła pomyłka w ww. pozycji? Dedykowanym papierem do aparatu MultiCard E 30 jest papier w wymiarach 100 mm x 40 m, z kratką nadrukowaną od wewnątrz.

Odp.Tak nastąpiła pomyłka ma być papier o wymiarach 100 mm x 40 m.

39.Zadanie nr 11 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 11 papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m. Taki właśnie papier jest najczęściej stosowany do wskazanego aparatu ,z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.Zamawiający dopuszcza .

40.Zadanie nr 11 poz. 13

Czy papier ma być gładki, czy z nadrukiem?

Odp. Papier  ma być z nadrukiem

41.Zadanie nr 15 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod gruszkowych w jednym kolorze.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

42.Zadanie nr 15 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji elektrod noworodkowych z przewodem?

Odp. Zamawiajacy wymaga elektrod jednorazowych bez przewodu.

43.Zadanie 24 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

-Elektroda do Holtera o rozmiarze 40x55, przy pozostałych parametrach niezmienionych.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza .

44.Zadanie 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Nie,Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej do 4 miejsca po przecinku.

45.Projekt umowy- §10 pkt. 1b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  zapisu na :

b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po podpisaniu aneksu do umowy z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia.

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odp.Zamawiający pozostawia w/w zapisy bez zmian.

46.ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz oferty szczegółowy

ZADANIE NR 31 – narzędzia endoskopowe i elementy wyposażenia gastroskopu GIF-Q165 oraz bronchoskopu firmy OLYMPUS

pozycja 17

Czy ze względu na fakt, że żarówki halogenowe do źródła światła nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r.  wyrobem medycznym, Zamawiający wyrazi zgodę, aby oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 5 do SIWZ (oświadczenie w sprawie atestów) nie dotyczyło tej pozycji asortymentowej i aby zaoferowany towar posiadał 23% stawkę VAT?

Odp.Tak Zamawiający wyraża zgodę.

47.ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ – projekt umowy

- § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany towaru na wolny od wad liczony był w dniach roboczych?

Wykonawca musi mieć czas nie tylko na wymianę towaru, ale także na rozpatrzenie zasadności reklamacji.

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

- § 9 ustęp 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę do wysokości 10% wartości umowy?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- § 9 ustęp 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, zarówno w przypadku nieterminowej dostawy jak i wymiany wadliwego towaru, odpowiednio do 1% wartości niedostarczonego lub zakwestionowanego towaru?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

50.§ 10 ustęp 1b

Czy Zamawiający wyraz zgodę, aby urzędowa zmiana stawki podatku VAT w okresie trwania umowy powodowała zmianę ceny brutto, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę stałości cen netto przez cały okres obowiązywania umowy?

Ustawowe zmiany stawek VAT są podatkiem -  decyzją polityki fiskalnej państwa i wykonawca nie ma wpływu na to jak przekładają się one na wartość brutto, dlatego też nie może zagwarantować niezmienności tych cen, tym bardziej, że przewidywany termin realizacji umowy to 12 miesięcy

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

51,Dotyczy pakietu 16 punkt 1

Czy Zamawiajacy dopuści worek stomijny z możliwością przyjęcia 15-60 mm?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

52.Dotyczy pakietu 16 punkt 2

Czy Zamawiajacy dopuści worek kolostomijny o średnicy otworu 15-70 mm?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

53 Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wskaźnikach i z informacją o kierunku otwierania umieszczonych na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

54.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-6) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

55.§ 5 ust. 5

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„Strony ustalają niezmienność cen netto w okresie trwania umowy.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

56.§ 5 ust. 7

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

57.§ 5 ust. 9

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„W sytuacji nieterminowych płatności przekraczających 30dni, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

58.§ 9

W związku ze znacznym ryzykiem opóźnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych zamówień wysyłanych przez Szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w treści umowy następującej klauzuli :

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.”

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

59.§ 9 ust. 1 litera c

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

” w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w §7,”

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

60.§ 9 ust. 1 litera b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,”

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

61.§ 10 ust. 1 litera b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po wejściu w zycie aktu prawnego, kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

62.Dotyczy pozycji 2 i 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielnie z pakietu nr 4 pozycji 2 i 3.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie pozycji z zadania.