# DZP-271- 34/14

# Odp.nr 4                                                                                Brzesko dnia 06.10.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę:

Różnych wyrobów medycznych –  sprzęt jednorazowego uzytku

BZP nr 319510 z dnia 26.09.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

dotyczące Pakietu nr 12, poz. 4 i 5:

Pytanie nr 1.

W celu zapewnienia rzeczywistej konkurencji prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów i kanistrów pochodzących od innego producenta, wraz z darmowym wyposażeniem oddziałów w potrzebne uchwyty itd.

Z zamieszczonego opisu jednoznacznie wynika, że oczekujecie Państwo sprzętu

jednego producenta - Serres. Nie jest możliwe zaoferowanie wkładów kompatybilnych, ponieważ nie ma ich na rynku; do zamieszczonego opisu pasują  tylko oryginalne wkłady Serres, gdzie rozwiązania techniczne są chronione patentami oraz pasują jedynie do kanistrów Serres.

Oferowane przez nas wkłady i kanistry pochodzą od renomowanego producenta angielskiego.

W związku z powyższym, wnosimy o:

-wydzielenie pozycji 4 i 15 do osobnego zadania

-dopuszczenie zaoferowania wkładów i kanistrów produkcji VacSax - wkłady

posiadają na pokrywie przyłącza zarówno pacjenta jak i próżni, zaś kanistry

nie posiadają żadnych przyłączy.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.