Odp.2

Brzesko dnia  29.10.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

IE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę Wyrobów diagnostycznych Znak sprawy: DZP -271- 35/2014 ”.

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Pytanie nr:1

Czy Zamawiający w zadaniu 1a pozycja 6 dopuści zaoferowanie bulionow oraz odczynników do wykonywania zaoferowanych testów w przeliczeniu na podane przez Zamawiającego zapotrzebowanie?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:2

Czy Zamawiający w zadaniu 1a dopuści zaoferowanie testów manualnych wraz z dzierżawą oprogramowania pozwalającego na odczyt testów?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający e zadaniu 1b w pozycji 3 oraz 4 dopuści zaoferowania manualnych testów do oznaczania wartości MIC wraz z niezbędnymi odczynnikami?

Odp: Tak dopuści.

Informacja dodatkowa

1/Dotyczy pozycji 6 w zadaniu 1a oraz pozycji 5 w zadaniu 1b – Sól a/0,5 litra ( stężenie 0,45%).

Zamawiający wymaga zaoferowania soli o stężeniu zgodnym z zaleceniem producenta.

2/Dotycz pozycji 7 w zadaniu 1a oraz 1b Dzierżawa systemu do identyfikacji drobnoustrojów oraz dzierżawa systemu do określania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednego urządzenia wykonującego identyfikację drobnoustrojów i określanie lekowrażliwości drobnoustrojów.

W takim przypadku kwotę czynszu należy rozdzieli odpowiednio dla zadania 1a oraz dla zadania 1b.

………………………………….