Odp.1

Brzesko dnia  01.12.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

IE

Dotyczy:  Postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówień poniżej         30 000 tys. EURO na: dostawę testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Znak sprawy:DZP-2711-16/14

W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

Pytanie nr:1 Czy Zamawiający mógłby określić termin realizacji zamówienia? W zapytaniu jest wpisany Termin realizacji zamówienia: do 20.11.2014 roku.

Odp: Przepraszamy za pomyłkę, prawidłowo powinno być „ do 20.11.2015 roku.”

Pytanie nr:2 Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie wyspecyfikowane testy do oznaczania identyfikacji  oraz do oznaczania lekowrażliwości w oparciu o MIC w tabeli asortymentowej były oznaczane automatycznie przez jeden analizator (z wyłączeniem lekowrażliwości beztlenowców, które oznaczane są tylko break point)?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:3 Czy Zamawiający wymaga aby analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości był systemem automatycznym tzn. aby zakres wykonywanych czynności przez analizator (napełnianie testów, inkubacja ,odczyt oraz usuwanie zużytych testów) odbywał się w obrębie aparatu bez udziału operatora?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:4 Czy Zamawiający wymaga aby analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości posiadał zaawansowany system ekspertowy, który pozwala na wykrywanie większości mechanizmów oporności (MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, MBL, VRE, GISA, MLSb, KPC ) i działał w oparciu o bazę wiedzy, zawierającą dane z światowych publikacji naukowych (min.100.000 referencji) oraz bazę fenotypów (min.2000) i 20 tys rozkładów MIC, aktualizowaną na bieżąco, które pozwalają na wykrycie nowo pojawiąjących się szczepów bakteryjnych z nowym fenotypem i mechanizmem oporności dotąd nie wykrytym?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:5 Czy Zamawiający wymaga aby analizator dokonywał automatycznej kalibracji i archiwizacji wyników?

Odp: Tak.

Pytanie nr:6 Czy Zamawiający wymaga aby system miał możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS?

Odp: Tak.

Pytanie nr:7 Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał komputer zewnętrzny, monitor LCD, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, czytnik kodów?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:8 Czy Zamawiający wymaga aby system miał połączenie systemu pomiarowego z inkubacją?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr:9 Czy Zamawiający wymaga aby analizator dokonywał jednorazowego odczytu między 30 a 60 testów  dziennie z uwagi na wyspecyfikowaną liczbę testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr: 10 Czy w zadaniu 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 4-7 miesięcy?

Odp: Tak.

Pytanie nr:11 Dotyczy zadania 1  Czy w przypadku, gdy opisany w zapytaniu przedmiot zamówienia, nie został przez producenta sklasyfikowany jako wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro  i tym samym nie podlega Ustawie o wyrobach medycznych, Zamawiający dopuści złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia?
Uzasadnienie: o klasyfikacji wyrobów/ odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu. Wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (w związku z powyższym nie są oznaczone znakiem CE i  nie podlegają rejestracji). Polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeń dla takich wyrobów.

Odp: Tak.

Pytania do umowy dostawy:

Pytanie nr:12 §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną, e-mail?

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego. Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych oraz posiadania przez nią uprawnień do składania zamówień - zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu dot. możliwości składania zamówień telefonicznie

Odp: Tak.

Pytanie nr:13 §6 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw przed upływem 90 dni od daty wymagalności faktury. W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne.”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:14 §8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:15 §10 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: ,,Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości niezrealizowanej części umowy,”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:16 §10 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: ,,w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr:17 §10 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: ,,w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w §8.”?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

………………………….