# DZP-271-41 /14

# Odp.nr 3                                                                                                Brzesko dnia 11.12.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr 253455 z dnia 08.12.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Zapytanie 2.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.2:

„W cenie wykonania przeglądu technicznego, Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związanie z wykonaniem usługi takie jak: dojazd do siedziby Zamawiającego, koszty materiałów niezbędnych  do wykonania usługi w tym przede wszystkim koszty części zużywalnych, narzędzi potrzebnych do wykonania usługi itp”

zapisem:

„W cenie wykonania przeglądu technicznego, Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związanie z wykonaniem usługi takie jak: dojazd do siedziby Zamawiającego, koszty materiałów niezbędnych  do wykonania usługi w tym przede wszystkim koszty części wymaganych przez producenta, narzędzi potrzebnych do wykonania usługi itp”

Odp. Zamawiający wyraża  zgodę.

Zapytanie 3.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust1:

„Pod  pojęciem przeglądy techniczne i konserwacje należy rozumieć  wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta urządzenia mające na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń, polegające”

zapisem:

„Pod  pojęciem przeglądy techniczne i konserwacje należy rozumieć  wykonywanie czynności, których zakres określają wymagania producenta urządzenia mające na celu podtrzymanie stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń, polegające”

Odp. Zamawiający wyraża  zgodę.

Zapytanie 4.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §6  ust.3:

„Narzut na części zamienne i materiały eksploatacyjne nie może przekroczyć 20 % wartości nowej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wysokości narzutu. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów w terminie 2 dni od dnia wezwania w tym w szczególności faktur za zakupione części/ materiały”

Zapytanie 5.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §6  ust.3:

„Narzut na części zamienne i materiały eksploatacyjne nie może przekroczyć 20 % wartości nowej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wysokości narzutu. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów w terminie 2 dni od dnia wezwania w tym w szczególności faktur za zakupione części/ materiały”

zapisem:

„Narzut na części zamienne i materiały eksploatacyjne nie może przekroczyć 20 % wartości nowej części.”

Odp. Dotyczy pkt 4 i pkt.5 Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zapytanie 6.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu § 7 ust.1:

„i) legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Zapytanie 7.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.4:

„Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie telefonicznej, i/lub pisemnej (faks lub poczta elektroniczna) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zgłaszający usterkę winien podać w zgłoszeniu nazwę urządzenia, miejsce, w którym się znajduje oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę”

zapisem:

„Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie pisemnej (faks lub poczta elektroniczna) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zgłaszający usterkę winien podać w zgłoszeniu nazwę urządzenia, numer seryjny urządzenia, miejsce, w którym się znajduje oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę”

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 8.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.5:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyn(y) usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy po uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Za pisemną informację uważa się również przesłanie faxem lub pocztą e-mail”

zapisem:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyn(y) usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy po uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Za pisemną informację uważa się również przesłanie faxem lub pocztą e-mail”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 9.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.6:

„W ramach czynności, o których mowa w ust. 5, nie później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, będzie sporządzał  wykaz części zamiennych (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy)  wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy. Wykonanie w/w czynności  nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiajacego z uwzglednieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej. Wykanawca  przygotuje Zamawiającemu bezpłatny kosztorys – kalkulację kosztów naprawy”

zapisem:

„W ramach czynności, o których mowa w ust. 5, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, będzie sporządzał  wykaz części zamiennych (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy)  wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy i dojazdu. Wykonanie w/w czynności  nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiajacego z uwzglednieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej. Wykanawca  przygotuje Zamawiającemu bezpłatny kosztorys – kalkulację kosztów naprawy. Diagnostyka urządzenia jest płatna zgodnie ze stawką roboczogodziny podaną w ofercie przetargowej i rozliczana na podstawie karty pracy inżyniera.”

Odp. Diagnostykę urządzenia należy doliczyć do kosztów naprawy.

Zapytanie 10.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.7:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w przypadku dostępności części zamiennych w terminie do 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw  wymagających wysłania naprawianego wyrobu do zagranicznego serwisu lub napraw wymagających wymiany części sprowadzonych z magazynów producenta mieszczących się za granicą, w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania  faksem akceptacji kosztorysu naprawy”

zapisem:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w przypadku dostępności części zamiennych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną pisemnej akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw  wymagających wysłania naprawianego wyrobu do zagranicznego serwisu lub napraw wymagających wymiany części sprowadzonych z magazynów producenta mieszczących się za granicą, w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania  faksem akceptacji kosztorysu naprawy”

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 11.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7  ust.8:

„Jeżeli czas naprawy urządzenia lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia Zamawiającego., tam gdzie jest to możliwe ze względu na warunki techniczne”

zapisem:

„Jeżeli czas naprawy urządzenia lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy  Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia Zamawiającego., tam gdzie jest to możliwe ze względu na warunki techniczne”

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 12.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §9  ust.3:

„Na podstawie raportu serwisowego oraz wpisu do paszportu technicznego, Wykonawca wystawi fakturę VAT, a Zamawiający dokona płatności za fakturę przelewam  w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury”

zapisem:

„Na podstawie raportu serwisowego oraz wpisu do paszportu technicznego, Wykonawca wystawi fakturę VAT, a Zamawiający dokona płatności za fakturę przelewam  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana.

Zapytanie 13.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §9  ust.9:

„W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania usługi”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana

Zapytanie 14.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §9 ust.9:

„W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań  w terminie określonym w ust.3 Wykonawca  przed naliczaniem rekompensaty określonej art.10 ust.1 Ustawy z dnia 08.03.2013 roku o terminach załaty w transakcjach  handlowych (Dz.U. z 2013,poz.403 z póź. zm) będzie zobowiazany do przedstawienia  Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana.

Zapytanie 15.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §12  ust.2:

„Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne i wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o których mowa w ust. 1”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana –gwarancja dotyczy części zamiennych.

Zapytanie 16.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §13 ust.1:

„w wysokości 20,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi, o którym  mowa w § 7 ust.7-9 niniejszej umowy”

zapisem:

„w wysokości 10,00 zł za każdy dzień roboczy  przekroczenia terminu wykonania usługi, o którym  mowa w § 7 ust.7-9 niniejszej umowy”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana .

Zapytanie 17.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §13 ust.1:

„w wysokości 20,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi, o którym  mowa w § 7 ust.7-9 niniejszej umowy”

zapisem:

„w wysokości 20,00 zł za każdy dzień roboczy  przekroczenia terminu wykonania usługi, o którym  mowa w § 7 ust.7-9 niniejszej umowy”

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 18.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §14:

„b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po podpisaniu aneksu do umowy z tym, że kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty netto tego wynagrodzenia”

zapisem:

„b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po podpisaniu aneksu do umowy z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec zmianie, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia”

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana.

Zapytanie 19.: Dotyczy SIWZ, Zadanie 21

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na tym terenie Polski:

| 2 | Zestaw do resuscytacji noworodków | Ohmeda 34 00 | 1 | 1 x na rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 20.: Dotyczy SIWZ

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na tym terenie Polski. Jednocześnie prosimy o podanie typu monitora stojącego przy aparacie oraz typ modułu gazowego monitora, jeśli taki występuje.

| 2 | Aparat do znieczulania | Excel 210SE BOOC | 1 | co 6 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aparat do znieczulania | Aestiva 5/7100 | 1 | co 6 miesięcy |

Odp. Aparaty są wyłączone do zadania nr 72 (proszę o dokładnie czytanie wszystkich odpowiedzi ).

Zapytanie 21.

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

Odp. Zamawiający pozostawia termin składania i otwarcia ofert bez zmian.

Zapytanie nr 22

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wydzielnie do osobnego pakietu tomografu okulistycznego OCT Cirrus  500 z Zadania  39 (aparatura okulistyczna)pozwoli to Wykonawcy na złożenie oferty w w/w zadania.

Odp.Urządzenie zostaje  usunięte z zadania  nr 39 –jest na gwarancji .(załącznik nr 1 po zmianie będzie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego).

23.Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie załącznika nr. 2 w zadaniu nr. 50 tj. Myjnia dezynfektor do narzędzi miele G 7836CD
i utworzenie kolejnego zadania jako urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 50,poz.nr 2 i utworzenie nowego zadania nr 73 –urządzenia do mycia. 

24.Czy zamawiający zrezygnuje z powyższym w zadaniu nr 50 z wymogu przedstawienia certyfikatu lub autoryzacji producenta
z uwagi na to iż pozostałe urządzenia nie posiadają statusu urządzeń medycznych.

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmiana.