# DZP-271-41 /14

# Odp.nr 4                                                                                                Brzesko dnia 11.12.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr 253455 z dnia 08.12.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1) Dotyczy załącznika nr 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 31 Aparatura radiologiczna pozycję nr 11 – aparat rtg do mammografii Lorad M IV, co umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi producenta firmy Lorad/Hologic?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Czy Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta? Posiadanie autoryzacji i certyfikatów poświadczających odbycie szkolenia u producenta gwarantuje dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz wykonywanie usług zgodnie z wymaganiami producenta.

Odp.TAK

3) Dotyczy pkt. 3 § 6 Projektu Umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie w/w punktu. Narzuty na materiały i części zamienne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać ujawniane przez Zamawiającego. Dokumenty zawierające ceny zakupu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w związku z czym Wykonawca nie będzie mógł przedłożyć odpowiednich dokumentów. Wymagana przez Szpital informacja stanowi dokumentację handlową, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr153, poz.1503 z późn. zm) nie może być przekazana do publicznej informacji.

Odp. Zgodnie z zapisem § 11 ust .”Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art.11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 .r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(tekst jednolity:Dz.U.2003.r Nr 153 poz.1503 ze zm.)Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informację techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadajace wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” wobec  powyższego zapisu cena nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  tego zapisu.

4) Dotyczy pkt. 5 § 7 Projektu Umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyn(y) usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy po uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Za pisemną informację uważa się również przesłanie faxem lub pocztą e-mail.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5) Dotyczy pkt. 8 § 7 Projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisu.

Wyjaśniamy, że w przypadku urządzenia rentgenodiagnostycznego, jakim jest mammograf, sprowadzenie i instalacja sprzętu zastępczego zajęłaby więcej czasu, niż sprowadzenie części zamiennych. Ponadto, w przypadku mammografu, wiązałoby się to z koniecznością uzyskania zgody przez Sanepid na użytkowanie sprzętu zastępczego. Ponadto, koszty takiej operacji są bardzo wysokie a tym samym oferowana cena musiałaby uwzględniać te wszystkie aspekty, co spowodowałoby wzrost ostatecznej ceny. Prosimy o ewentualne wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych.

Odp. W przypadku Mammografu Zamawiajacy odstępuje od wstawienia sprzetu zastępczego.

6) Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu o następującej treści a tym samym usunięcie pkt. 9 § 9 z Projektu Umowy:

„Jeśli Zamawiający uchybi terminom płatności za wykonane usługi przez okres dłuższy niż 90 dni, Wykonawca wezwie Zamawiającego do uregulowania należności w terminie 14 dni. Jeżeli po tym czasie Zamawiający nie ureguluje płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego do czasu uregulowania zaległości”

W związku z tym, iż okres trwania umowy wynosi 12 miesięcy, pragniemy uniknąć sytuacji, w której w trakcie trwania tego okresu bylibyśmy zmuszeni do ponoszenia kosztów serwisowych bez otrzymywania zapłaty ze strony Wykonawcy.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody .

7.Dotyczy pakietu 12 poz.6

Prosimy Zamawiajacego  o wydzielnie z pakietu 12 pozycji 6-respirator transportowy Oxylog do osobnego pakietu.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

8.Dotyczy pakietu 22 poz.1,4,5

Prosimy Zamawiającego o wydzielnie z pakietu 12 pozycji  1,4 oraz 5 aparty do znieczulania Titus,fabius oraz Prymus.

Odp.Zamawiający wydzielił   z zadania  poz.nr 2 i nr 3 i utworzył nowe zadanie nr 72-apara do znieczulania. Pozycje o które Państwo prosicie o wydzielnie pozostały w zadaniu nr 22 .  (proszę dokładnie czytać odpowiedzi zamieszczone przez Zmawiającego).