# DZP-271-41 /14

# Odp.nr 5                                                                                                Brzesko dnia 15.12.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr 253455 z dnia 08.12.2014

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Pytanie nr 1 dotyczy umowy paragraf 3 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na zapis o następującej treści:

„Wykonawca będzie świadczył usługi w siedzibie Zamawiającego z wyjątkiem napraw.”

Wyjaśnienie dotyczące pytania 1

Naprawa endoskopów firmy PENTAX wymaga odpowiednich warunków i sprzętu tj: sprzęt mikroskopowy, specjalistyczna aparatura do testowania wewnętrznych podzespołów endoskopu itd., dlatego konieczne jest wykonanie napraw w siedzibie serwisu natomiast przeglądy sprawnego sprzętu mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

Odp.Zamawiający wyraża  zgodę na naprawę w  siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany będzie nieodpłatnie dostarczyć do siedziby Zamawiającego  urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia Zamawiajacego.

Pytanie nr 2 dotyczy umowy paragraf 6 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w/w punktu?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy umowy paragraf 6 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na zapis o następującej treści:

„Zużyte i zakupione przez Wykonawcę części zamienne i materiały rozliczane zostaną fakturą oraz specyfikacją cenową z uwzględnieniem 15% rabatu.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy umowy paragraf 7 pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyny usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po otrzymaniu urządzenia w serwisie wysłanego na koszt Wykonawcy, w dniu wolnym od pracy po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Za pisemną informację uważa się również przesłanie faxem lub pocztą e-mail.

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 7 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„W ramach czynności, o których mowa w ust. 7, nie później niż w terminie 48 godzin od daty otrzymania urządzenia w serwisie, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia.”

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 dotyczy umowy paragraf 7 pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w przypadku dostępności części zamiennych w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 20 dni roboczych od otrzymania  faksem akceptacji kosztorysu naprawy.

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 dotyczy warunków umowy paragraf  9 pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wymaganego na fakturze WYKONAWCA ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zleceń serwisowych wynikających z niniejszej umowy”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 7 dotyczy warunków umowy paragraf 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie poniższego zdania do w/w punktu:

„… Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Odp.Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 13 pkt 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 20 zł na 10zł?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.