# DZP-271-3/2015                                                                                                                Brzesko dnia 03.02.2015r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Materiałów medycznych ”,ogłoszonego w BZP nr:20650-2015

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1  –Zadanie nr 3:

Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do laparoskopii wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2  o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne

310 x 250 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:2 - Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw do laparoskopii wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2  o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy Protect 190 x 140 cm

1 x serweta samoprzylepna Protect 240 x 150 xm

1 x serweta samoprzylepna  Protect Plus 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem U 15 x 95 cm

1 x pokrowiec na nogę Protect 120 x 35 cm

1 x kieszeń na płyny z kształtką , 1 sekcja, 38 x 43 cm, PE

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm , składana teleskopowo

2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

6 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm- włóknina poliestrowa

Odp: Pozycja 2 dotyczy zestawów serwet do operacji stawu biodrowego. Zamawiający dopuści w/w zestaw.

Pytanie nr:3 –Zadanie nr 4 :

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cystoskopii w składzie i parametrach:

1 serweta na stolik narzędziowy  150 x 100 cm -  folia 60 µm

1 serweta operacyjna do ginekologii/cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm) 75 x 200 cm – laminat dwuwarstwowy PP+PE, gramatura 55 g/m2

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm -  laminat dwuwarstwowy PP+ PE, gramatura 55 g/m2

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie zawiera 2 samoprzylepne etykiety służące do archiwizacji danych.

Odp: Tak.

Pytanie nr:4 –Zadanie nr 5  :

Poz. 1 – Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMMS? Reszta parametrów bez zmian.

Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów ze wzmocnieniami klejonymi na całej powierzchni Reszta parametrów bez zmian.

Odp: Tak.

Pytanie nr:5 –Zadanie nr 6 :

Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do operacji kończyny wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o grubości folii 25 µm o gramaturze 55 g/m2, w częściach wzmocnionych obszarów krytycznych 110 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro w obszarach krytycznych odpowiednio 375 kPa i 393 kPa, oraz o odporności na penetrację płynów > 200 cm H2O oraz składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 245 cm (pad 105 x 150 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp: Tak.

Pytanie nr:6 Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw do operacji kończyny wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o grubości folii 25 µm o gramaturze 55 g/m2, w częściach wzmocnionych obszarów krytycznych 110 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro w obszarach krytycznych odpowiednio 375 kPa i 393 kPa, oraz o odporności na penetrację płynów > 200 cm H2O oraz składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad 150 x 150 cm)

1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp: Tak.

Pytanie nr:7 Poz. 3 – Czy można zaoferować zestaw do operacji kończyny wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o grubości folii 25 µm o gramaturze 55 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro odpowiednio 172 kPa i 177 kPa, oraz o odporności na penetrację płynów > 200 cm H2O oraz składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp: Tak.

Pytanie nr:8 Dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw serwet do laparotomii o składzie:

Odp: Tak.

Pytanie nr:9 – Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Zestaw do operacji stawu biodrowego o składzie:

Odp: Nie.

Pytanie nr:10 – Dotyczy Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Zestaw serwet do cystoskopii o składzie:

Odp: Tak.

Pytanie nr:11 – Dotyczy Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 oraz 2 sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z  włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, w rozmiarach  L, LL, XL, XLL, przy czym rozmiary te są szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów M, L, XL, XXL pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:12 Zadanie nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do porodu z serwetą laminowaną 134x90cm w kolorze niebieskim?

Odp: Tak.

Pytanie nr:13 Zadanie nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do porodu z serwetą z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 30x45cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak.

Pytanie nr:14 Zadanie nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do laparoskopii z kieszenią na płyny z kształtką w rozmiarze 35x42cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Nie.

Pytanie nr:15 Zadanie nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | 180x75 | ROMB | 20x10 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |  |  |

Odp: Tak.

Pytanie nr:16 Zadanie nr 4 poz. 1. Czy można zaoferować wyroby posiadające na opakowaniu dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietę z 2 TAG-ami (informacje na tagach: data ważności, indeks i numer LOT, informacja o producencie) Po odklejeniu dwóch tagów etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania?

Odp:Tak.

Pytanie nr:17 Zadanie nr 5 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch z włókniny SMS z wzmocnieniami klejonymi obwodowo ( mocowanie wzmocnień wykonanych z materiału foliowanego metodą ultradźwiękową nie jest możliwe ze względów technologicznych – materiał stopiłby się)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:18 Zadanie nr 5 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch o odporności na penetracje płynów 203,3 słupa wody?

Odp: Tak.

Pytanie nr:19 Zadanie nr 10 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmy w rozmiarze 9cmx50cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:20 dot. umowy:

# Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

# Odp: Tak.

# Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

# Odp: Zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp: Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była obniżona do 10 %?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Zgodnie z zapisem § 11 ust.1b. – wzoru umowy ( Załącznik nr: 5 do SIWZ).

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp: Tak.

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

# Odp: Nie.

Pytanie nr: 21 Pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania

Jałowy zestaw do laparoskopii I (pozycja leżąca)- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 250x310cm z samoprzylepnym oknem trapezowym o wymiarach 24x30x28cm i dwiema przeźroczystymi kieszeniami 75x40cm na instrumenty chirurgiczne

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.   Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Odp: Tak.

Pytanie nr: 22 Pakiet 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania

Jałowy zestaw do chirurgii biodra, kieszeń na instrumenty chirurgiczne  - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 95x7cm

- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm

- 1 serweta o min. wym. 150x150cm

- 1 serweta o min. wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.   Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Odp: Tak.

Pytanie nr:23 -Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMMS, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp: Tak.

Pytanie nr:24 -Pakiet 5, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o odporności na penetracje płynów 215 cm H2O.

Odp: Tak.

Pytanie nr:25 -Zadanie 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny SMMS,   o gramaturze  min. 35 g/m2, spełniających  pozostałe wymagania SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów  oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co  wpłynie  korzystnie  na sytuację finansową szpitala. Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej  obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Zadaniem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony personelu, jak również pacjentów poprzez stosowanie do produkcji obłożeń i fartuchów chirurgicznych oraz odzieży operacyjnej materiałów barierowych. Norma określa dwa poziomy barierowości: pierwszym z nich jest barierowość wymagana dla zabiegów standardowego ryzyka, drugim barierowość wymagana dla zabiegów wysokiego ryzyka.

Odp: Tak dopuszczamy.

Pytanie nr: 26  -   Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
serwetą laminowaną 150x100cm niebieska – 1szt.
kompresy 7,5x7,5cm z gazy 17N – 10szt.
serweta 45x45cm z gazy 17N 4W – 1szt.

Odp:Tak.

Pytanie nr:27 -         Pakiet 1, poz. 2- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
serwetą laminowaną 150x100cm niebieska – 1szt.
kompresy 7,5x7,5cm z gazy 17N – 10szt.
owinięte serwetą włókninową 80x90cm

Odp: Tak.

Pytanie  nr:28 - Pakiet 3 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet do operacji brzusznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                           
Serweta dwuwarstwowa (włóknina laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta skůadana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umoýliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.       
1 x Serweta o wym. 200 cm x 320 cm                                                                                                                                     Serweta  z otworem  z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm,.
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m˛. W polu kryrtycznym ůata chůonna/wzmocnienie z wůókniny i laminatu.  Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m˛, odpornoúă na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Taśma przylepna  o wym. 10 cm x 50 cm 
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wůókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛

kieszeń na płyny 30x40cm pakowana osobno?

Odp: Nie.

Pytanie  nr:29 -   Pakiet 3 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw: Zestaw serwet do operacji biodra nr 1                                                                                                                                                                                                                     1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                       
Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonność 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta skůadana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umoýliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Caůkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.   
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm                                                                                                            Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                         
1 x Serweta 170 cm x 240 cm                                                                                                                                                  Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Nogawica 35 cm x 120 cm                                                                                                                                                 Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     
2 x Taśma przylepna  o wym. 10 cm x 50 cm      
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wůókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛

kieszeń na płyny 30x40cm pakowana osobno?
Odp: Tak.

Pytanie nr:30 -   Pakiet 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet do operacji urologiczno-ginekologicznych efi                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 x Serweta   o wym. 90 x 120cm     
Serweta dwuwarstwowa (wůóknina lamina. Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%                                                                                                2 x Nogawica   o wym. 70x120cm                                                                                                                                           wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, osłona  z podwójnie wywiniętym brzegiem                                           1x Serweta urologiczo-ginek o wym.75 x 200cm                                                                                                                 2 warstwowa   z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie płkola o pomieniu 15cm   Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wůókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛

Odp: Tak.

Pytanie  nr:31  -  Pakiet 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:32 -  Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2 wzmocnienie 28 g/m2, zapewniający ochronę przed spryskaniem, odporność na przesiąkanie płynów 40,5cm H2O, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp: Nie.

Pytanie nr:33 - Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet do artroskopii nr 1                                                                                                                                                                                                                                                         
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                         
Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w ksztaůcie worka, dwuwarstwowa (wůóknina laminat) w czćúci úrodkowej serwety.
Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta skůadana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.      
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w poluniekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przeni kanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                               
1 x Nogawica 30 x 60cm                                                                                                                                                         Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      
1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm                
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wůókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛

Odp:Nie.

Pytanie nr:34 -   Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet do artroskopii efi
1x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                              
Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.       
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                  Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym.  min 75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.       
1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                  Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                    1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                               Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       
1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm                            
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛                                                                                                               Odp: Nie.

Pytanie nr:35 -  Pakiet 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet do operacji

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm kończyny                                                               Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta skůadana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umoýliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Caůkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy wůókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.          
1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm                                                                                              Serweta z otworem samouszczelniającym się,  otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m2 z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.       
1 x Serweta o wym.160 x 180cm                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna.   Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm       
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wůókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛

Odp:Tak.

Pytanie nr:36-  Pakiet 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet do Halluxów                                                                                                                                                    1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                         
Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w ksztaůcie worka, dwuwarstwowa (wůóknina laminat) w czćúci úrodkowej serwety.
Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.      
1x Serweta z otworem samouszczelniającym się o wym. 200x300cm                                                                                  Serweta z otworem śr.3,5 cm, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

Odp:Nie.

Pytanie nr:37 - Pakiet 6 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:
Zestaw serwet uniwersalnych efi
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                              
Serweta dwuwarstwowa (włóknina laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w ksztaůcie worka, dwuwarstwowa (wůóknina laminat) w czćúci úrodkowej serwety.
Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ˛. Serweta skůadana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.                                                                                                               
1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm        
Serweta dwuwarstwowa (włóknina laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.     
Serweta z przylepcem

1 x Serweta o wym. 150 cm x  240 cm    
Serweta dwuwarstwowa (wůóknina laminat). Warstwa wůókniny pochůania wilgoă, půyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.     
Serweta z przylepcem                                            
2 x Serweta  o wym. 75 cm x  90 cm     
Serweta dwuwarstwowa (włóknina laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ˛.  Chůonnoúă 350%.     
Serweta z przylepcem.                                        
2 x  Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z wůókniny spunlace o gramaturze 45g/m˛  
1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm

Odp:Tak.

Pytanie nr:38  Pakiet 6 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wym. 30x80cm, Osůona na kończynć 2-warstwowa o gramaturze 56g/m˛. Odpornoúă na przenikanie cieczy 188cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa, chłonność 350%. Pakowana po jednej sztuce, łącznie  z  jedną taśmą przylepną o wym. 10cm x 50cm?

Odp:Tak.

Pytanie nr:39  Pakiet 6 poz. 5- Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wym. 30x80cm, Osůona na kończynć 2-warstwowa o gramaturze 56g/m˛. Odpornoúă na przenikanie cieczy 188cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa, chłonność 350%. Pakowana po jednej sztuce, łącznie  z  jedną taśmą przylepną o wym. 10cm x 50cm?

Odp: W zadaniu nr:6 w pozycji 5 nastąpiła pomyłka Zamawiający wymaga osłony na kończynę w rozmiarze min.

32 x 120 cm

Pytanie nr:40  Pakiet 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną pakowaną a’2szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp: Nie.

Pytanie nr:41 Zadanie nr:4

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw do cystoskopii wykonany z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 57 g/m2 o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75 x 120 cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 x 175 cm z otworem 9 x 15 cm w okolicy odbytu umieszczonym centralnie.

Na opakowaniu zestawu znajdują się 2 samoprzylepne  etykiety służące  do archiwizacji danych.

Odp: Tak.

Pytanie nr:42 Zadanie 5 poz.1 i 2

Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g/m2 o następujących rozmiarach M-120 cm, L- 130 cm, XL-150 cm i XXL-170 cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:43  Zadanie nr: 5 poz.2

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na fartuchy posiadające odporność na penetrację płynów: na przodzie 120 cm H2O i na rękawach 180 cmH2O, posiadające wzmocnienie o gramaturze: na przodzie 42g/m2 i na rękawach 180 cmH2O.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymogi normy EN 13795 obowiązującej w stosunku do produktów barierowych stosowanych na blokach operacyjnych.

Odp: Nie.

Sprostowanie

dotyczy Zadania nr: 6 poz.4,5  Osłony na kończyny

w SIWZ ( załącznik nr:1 ) jest:

| 4 | Osłona na kończynę o wym. 35 x 80 cm - włóknina pokryta polietylenem na zewnątrz. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. Pakowane po 1 sztuce. | szt | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Osłona na kończynę o wym. 35 x 80cm - włóknina pokryta polietylenem na zewnątrz. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. Pakowane po 1 sztuki. | szt | 30 |

a powinno być:

| 4 | Osłona na kończynę o wym. 22 x 75 cm - włóknina pokryta polietylenem na zewnątrz. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. Pakowane po 1 sztuce. | szt | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Osłona na kończynę o wym. 32 x 120 cm - włóknina pokryta polietylenem na zewnątrz. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. Pakowane po 1 sztuce. | szt | 30 |

………………………………