Nasz znak: DZP-2711/2-4/2015

Odp. 4

Brzesko, dnia 20.03.2015r.

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wózków medycznych, materacy przeciwodleżynowych znak sprawy: DZP-2711-2/2015

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga  materaca przeciwodleżynowego z certyfikatem dla aktywnych wyrobów medycznych IIa jako wyroby dostarczające i odbierające energię (w kontakcie z pacjentem)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.