Nasz znak: DZP-2711/2-5/2015

Odp. 5

Brzesko, dnia 23.03.2015r.

Wszyscy Oferenci

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wózków medycznych, materacy przeciwodleżynowych znak sprawy: DZP-2711-2/2015

W odpowiedzi na zapytania Oferentów Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Zadanie 2

Pkt 1

Zbudowany z poprzecznych komór wykonanych z nylonu/PCV materac, wyposażenie w kieszeń umożliwiającą wyposażenie w podkład piankowy, pokrowiec półprzepuszczalny (para wodna powietrze/ zatrzymujący ciecz, zgrzewane boki, ognioodporny

Prosimy o dopuszczenie materaca w formie nakładki na materac piankowy, zbudowany z poprzecznych komór wykonanych z poliuretanu, wyposażonego w zawór CPR, oraz paraprzepuszczalny pokrowiec higieniczny, ze zgrzewanymi szwami, rozciągliwy w 4 kierunkach, co zapobiega maceracji skóry, z możliwością prania w 95˚C, o właściwościach przeciwodleżynowych do 2 stopnia w 4 stopniowej skali, z obniżoną sekcją pięt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie 2

Zadanie 2

Pkt 2

Prosimy o dopuszczenie materaca z pompą, o poziomie hałasu do 21 dBA, która posiada regulacje ustawień, widoczną na pompie i dostosowaną do wagi pacjenta, pracującą w dwóch trybach: statycznym i zmiennym, z wizualnym alarmem niskiego ciśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.