# DZP-2711- 1/15                                                                                             Brzesko dnia 06.03.2015.r.

Odp.nr 1

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na :dostawe :Odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Pytanie 1:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia dla punktu a i b opisał asortyment spełniający wymagania    normy PN-EN 13795. W ofercie posiadamy bieliznę operacyjną zgodną z SIWZ spełniającą wymagania normy  PN-EN 13795 w zakresie  najważniejszych parametrów, tj. pylenia, czystości pod względem cząstek stałych i  parametrów wytrzymałościowych, posiadającą deklarację CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów   Medycznych.

Czy Zamawiający w punkcie a i b w Opisie przedmiotu zamówienia dopuści bieliznę zgodną z normą  PN-EN 13795 w zakresie najważniejszych parametrów tj. pylenia, czystości pod względem cząstek  stałych oraz parametrów wytrzymałościowych? Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej poprzez dokonanie zmiany w jednostce  opisującej gramaturę tkaniny dla punktu a i b Opisu przedmiotu zamówienia na 118 g/m2.

Odp. Zamawiający  poprawi omyłkę pisarską.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści w Opisie przedmiotu zamówienia dla punktu a i b spodnie proste, bez   kieszeni, na gumę, wiązane z przodu na troki? Proponowany przez nas krój jest standardowy dla  bielizny  operacyjnej.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga, aby tkanina, z której wykonana jest bielizna operacyjna z punktu a i b zapewniała  przepuszczalność powietrza. Każda z tkanin charakteryzuje się jakąś przepuszczalnością powietrza. Aby mieć  pewność, że Zamawiający otrzyma   bieliznę komfortową, zwracamy się z prośbą o określenie minimalnego    poziomu przepuszczalności powietrza.

Czy Zamawiający wymaga, aby bielizna operacyjna z punktu a i b posiadała przepuszczalność

powietrza na poziomie co najmniej 50 cm3/cm2*s, co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny, wystawionej przez jej producenta?

Odp. Zamawiający   wymaga.

Pytanie 5:

Zamawiający w punkcie c w pozycji 1 złożył zamówienie na fartuchy operacyjne do zabiegów niskiego i  wysokiego ryzyka. Jednocześnie Zamawiający opisał fartuch standardowego ryzyka, na co wskazuje wymóg  odporności na przenikanie cieczy   w polu krytycznym na poziomie min. 60 cm H2O. Dla fartuchów wysokiego   ryzyka, parametr ten powinien mieć wartość co najmniej 100 cm H2O.

Czy Zamawiający wymaga zetem fartuchów standardowego ryzyka?

Odp.TAK

Pytanie 6:

Zamawiający w punkcie c w pozycji 1 opisał fartuch wykonany w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej z  dodatkiem włókna węglowego (98% poliester, 2% włókno węglowe) o odporności na przenikanie cieczy min. 60 cm H2O, natomiast w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna   węglowego o gramaturze min.125g/m² (zawartość bawełny min. 54 %, włókno węglowe min. 1,4%).   W ofercie posiadamy bardzo komfortowe fartuchy operacyjne standardowego ryzyka, wykonane w polu  krytycznym z tkaniny poliestrowej 99% poliester, 1% włókno węglowe o odporności na przenikanie cieczy  powyżej 50 cm H2O natomiast w polu                                                                                         niekrytycznym z tkaniny bawełniano – poliestrowej 55% bawełna, 45% poliester o 118 g/m2. Fartuchy cieszą się dobrą opinią wśród użytkowników, ponieważ są bardzo  komfortowe oraz wytrzymałe.                                                                                                           Posiadają gwarancję barierowości w polu krytycznym przez 100 cykli PSS,  zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz deklarację zgodności CE.

Czy Zamawiający dopuści w punkcie c w pozycji 1 fartuchy operacyjne standardowego ryzyka

wykonane jak poniżej:

- w polu krytycznym z tkaniny 99% poliester, 1% włókno węglowe o gramaturze min. 135 g/m2 o

odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm H2O,

- w polu niekrytycznym z chłonnej tkaniny 55% bawełna, 45% poliester o gramaturze 118 g/m2, zgodnej  z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów  wytrzymałościowych,  posiadające w polu krytycznym gwarancję barierowości na 100 cykli PSS?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 7:

Zamawiający w punkcie c w pozycjach 2 i 3 złożył zamówienie na obłożenia dwustrefowe, wykonane w strefie   krytycznej z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego (98% poliester 2% włókno węglowe) o   odporności na przenikanie cieczy min. 60cm H2O. Strefa mniej krytyczna wykonana z tkaniny antybakteryjnej   typu Bioguard o gramaturze min. 205g/m2 i zawartości bawełny min.60%.

W ofercie posiadamy obłożenia wykonane z tkaniny barierowej poliestrowej 99% poliester, 1% włókno   węglowe o odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm H2O oraz z warstwy chłonnej poliestrowej o gramaturze powyżej 205 g/m2  oraz     chłonności powyżej 160%. Taka konstrukcja tkanin zapewnia bardzo dobre  właściwości użytkowe obłożeń. Warstwa chłonna o tak dużej zdolności absorbcyjnej doskonale   sprawdza się przy zabiegach. Tkanina bawełniano – poliestrowa opisana w SIWZ posiada znacznie słabszą  chłonność, a co za tym idzie nie zachowuje właściwości podczas 100 cykli PSS, w związku z czym może   zaistnieć potrzeba renowacji. Jest to zabieg niepotrzebny w przypadku                                                                                                                            oferowanych przez naszą firmę serwet,  ponieważ obie warstwy – zarówno barierowa, jak i chłonna wykazują zachowanie odpowiednich właściwości  użytkowych przez cały okres użytkowania.                                                                    Nie ma zatem potrzeby, by z powodu regeneracji serwet tworzyć

przestoje w operatywie.

Czy Zamawiający dopuści zatem w punkcie c w pozycjach 2 i 3 obłożenia o konstrukcji jak poniżej:

- serweta zasadnicza z tkaniny 99% poliester, 1% włókno węglowe o gramaturze min. 135 g/m2 oraz

odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm H2O,

- warstwa chłonna z tkaniny 100% poliester o gramaturze min. 205 g/m2 i chłonności powyżej 160%?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 8:

Zamawiający w punkcie c w pozycjach 2 i 3 złożył zamówienie na obłożenia operacyjne. Według wymagań  normy PN-EN 13795 obłożenia operacyjne powinny posiadać odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni – na powierzchni   krytycznej powyżej 30 cm H2O  oraz na powierzchni                                                                                                           niekrytycznej powyżej 10   cm H2O.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby obłożenia operacyjne z punktu c pozycje 2 i 3  były nieprzemakalne oraz zgodne z normą PN-EN 13 795 na całej swojej powierzchni?

Odp.TAK

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści warstwę chłonną serwet w rozmiarze 40x80 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści taśmy do mocowania serwet w rozmiarze 50x10 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu producenta tkanin potwierdzającego zgodność z   normą PN EN 13795 oraz zgodność gramatury tkanin. Producent tkanin nie jest w stanie samodzielnie  dokonać badań na zgodność   z normą PN-EN 13795. Zgodność potwierdzana jest badaniami niezależnych   jednostek badawczych i tylko takie jednostki są w stanie precyzyjnie i prawdziwie określić parametry tkanin.

Czy Zamawiający dopuści zatem dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13795,   wystawione przez niezależne jednostki badawcze?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia punkty a), b), c).

Prosimy aby Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej wyrazi zgodę na utworzenie nowego osobnego pakietu dotyczącego tylko i wyłącznie bielizny operacyjnej typu: podkłady, serwety, obłożenia oraz włókninowa taśma medyczna i przeniesienie do niego pozycji nr 3 z punktu a) oraz pozycji nr 2-4 z punktu c)?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia punkty a), b).

Prosimy o dopuszczenie w punktach a) i b) Bielizny operacyjnej zielonej i szarej wielokrotnego użytku wykonanej z chłonnej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1%, zawartości bawełny minimum 54%, poliestru minimum 44% i gramaturze około 125 g/m², zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

-         pylenia

-         czystości pod względem cząstek stałych

-         wytrzymałości na wypychanie na sucho

-         wytrzymałość na rozciąganie na sucho

Odzież produkowana przez Naszą Firmę cieszy się dobrą oceną użytkowników w placówkach medycznych oraz wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując bardzo wysokie parametry użytkowania tj.

–       miły dotyk

–       trwałość kształtów i wymiarów

–       dużą wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie

–       przewiewność

–       przepuszczalność pary wodnej

–       odprowadzanie ładunków elektrostatycznych (antystatyczność), co zapobiega elektryzowaniu się odzieży i ewentualnym zakłóceniom aparatury znajdującej się na salach operacyjnych dzięki zawartość nitki węglowej w tkaninie.

Dopuszczenie naszych wyrobów pozwoli Państwu zwiększyć konkurencyjność postępowania a tym samym korzystnie wpłynie na uzyskanie jak najlepszej oferty  w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia punkty a), b).

Z uwagi na poliester zawarty w tkaninie do produkcji odzieży operacyjnej oraz dużą ilość aparatury diagnostycznej znajdującej się na salach operacyjnych, odzież chirurgiczna używana na salach operacyjnych powinna być wykonana z tkanin w składzie których znajduje się również nitka węglowa, która niweluje elektryzowanie się odzieży oraz niebezpieczeństwo zakłóceń aparatury operacyjnej.

Czy zatem Zamawiający wymaga aby w punktach a) i b) Bielizna operacyjna była wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej z zawartością nitki węglowej powyżej 1%?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15.

Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostaw cząstkowych do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia?

Odp.Zamawiający dopuszcza