# Odp:3

# DZP-271-7/2015                                                                                                               Brzesko dnia 01.04.2015r.

# Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

# Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę „ szwów chirurgicznych” , ogłoszonego w

BZP nr:68536-2015.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców  informuję:

Pytanie nr:1 dot. Zadania nr:4

Czy Zamawiający  w pozycji 3 Zadania nr:4 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 8 cm x 15 cm; 8 cm x 12 cm

Odp: Zamawiający dopuści w rozmiarze 8 cm x 15 cm.

Pytanie nr:2 dot. Zadania 10

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie łyżek  wykonanych z poliacetalu ( poliamidu), spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie nr:3 dot. Zadania 10

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie łyżek  wykonanych z poliacetalu ( poliamidu), w rozmiarach:

- o długości 80 mm

- o długości 104 cm

- o długości 155 cm

- o długości 195 cm

spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: Zamawiający wymaga łyżek zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:4

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu lub umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w tym pakiecie, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:5 Dot. Zadania Nr 1, poz. 9 (Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłókienkowy, polipropylenowy)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 9 do osobnego zadania.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:6 Dot. Zadania Nr 1, poz.1-2 (Szew syntetyczny, niewchłanialny pleciony poliestrowy powlekany polibutylanem)

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, niewchłanialne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:7 Dot. Zadania Nr 1, poz. 6 (Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy poliamidowy)

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 51 mm?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:8 Dot. Zadania Nr 1, poz. 1 (Szew stalowy do szycia rzepki)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:9 Dot. Zadania Nr 2, poz.1-5 (Szew pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania 5 dni okres wchłaniania 42 dni powleczony glikonatem lub mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia)

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok.  50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:10 Dot. Zadania Nr 2, poz.1-4 (Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z poliglikonatu lub poligekapron 25 – polimer glikolidu i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 14, okres wchłaniania 60-120)

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, jednowłóknowe, o okresie podtrzymywania ok. 28 dni, oraz o okresie wchłaniania 90-120dni?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:11 Dot. Zadania Nr 2, poz.1 (Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z poliglikonatu lub poligekapron 25 – polimer glikolidu i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 14, okres wchłaniania 60-120)

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 16 mm lub 19 mm?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:12 Dot. Zadania Nr 2, poz.1-35 (Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru glikolidu i L-laktydu 35/65 oraz stearynianem lub poliglikonatem o okresie podtrzymywania około 3 tygodni okresie wchłaniania 56-90dni)

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne syntetyczne plecione, powlekane polikaprolaktonem                      i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania ok. 5 tygodni i wchłaniania 60-90 dni?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:13 Dot. Zadania Nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x15 cm?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:14 Dot. Zadania Nr 7

Czy Zamawiający dopuści nici poliestrowe, niewchłanialne, plecione, powlekane silikonem?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:15 Zadanie nr 4 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę w rozmiarze 8x13cm lub 10x16cm?

Odp:  Tak dopuści.

Pytanie nr:16 Zadanie nr 4 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę w rozmiarze 10x16cm lub 15x15cm?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:17  dot. umowy:

# Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp:  Tak.

# Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp: Zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp:  Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §10 ust. 1a) gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była obniżona do 10 %?

Odp:  Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Tak.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp:  Tak.

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 18 Czy Zamawiający wymaga aby gaza hemostatyczna  z zadania nr  5 pozycja 2 wykazywała działanie bakteriobójcze potwierdzone badaniami konkretnie na szczepy bakterii MRSA, MRSA, VRE, PRSP?

Odp: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr: 19 Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby działanie bakteriobójcze gazy hemostatycznej, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 pozycja 2 potwierdzała również instrukcja użytkowania produktu?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 2  gazy hemostatycznej, szczegółowo opisanej poniżej,  wykonanej z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)?

Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Ponadto  proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na  40 szczepów bakterii (zostało to  potwierdzone badaniami in vitro) co  czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Warto również podkreślić, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

Odp:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 21 Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z zadania nr 5 pozycja 2 charakteryzowała się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odp: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr: 22

Dotyczy zadania nr 3 – pozycji 1. Czy Zamawiający dopuści siatki o makroporowatej strukturze, wykonane z polipropylenu, o gramaturze 46g/m², rozmiarze porów 2,0 x 2,4mm, rozmiar 6x11 cm?

Odp:  Tak.

Pytanie nr: 23

Dotyczy zadania nr 3 – pozycji 2.

Czy Zamawiający dopuści siatki o makroporowatej strukturze, wykonane z polipropylenu, o gramaturze 46g/m², rozmiarze porów 2,0 x 2,4mm, rozmiar 10x15 cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 24

Dotyczy pakietu 1  poz  1 oraz 2

Szew syntetyczny, niewchłanialny pleciony poliestrowy powlekany polibutylanem

Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie szwu poliestrowego powleczonego silikonem

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr: 25

Dotyczy pakietu 1 oraz 2

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga w razie złożenia wyjaśnień ( w celu zweryfikowania zgodności z SIWZ)  aby oferent musiał dosłać po 1 saszetce Materiału Szewnego . oraz Katalog Materiałów Szewnych z zaznaczeniem pozycji zaoferowanego  asortymentu

Odp: W przypadku wyjaśnień  Zamawiający będzie wymagał.

Pytanie nr: 26

Dotyczy pakietu 3

Zwracamy się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymienionym pakiecie siatek polipropylenowych o masie 36 g/m2 grubośći 0,39 mm wielkość porów 1,0mm. Niska waga siatki jest bardzo zbliżona do wagi siatek które SA w SIWZ (po wchłonięciu czesci wchłania lanej zostaje około 35-37g/m2)

Odp:  Tak dopuszcza.

Pytanie nr: 27

Dotyczy pakietu 3 oraz 4 poz 1

Zwracamy się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie w wyżej wymienionej pozycji siatki 5x10 cm

Odp:  Nie dopuszcza.

Pytanie nr: 28 Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3:

Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze:

- poz. nr 1- zgodnym z SIWZ,

- poz. nr 2- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm) ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:  29 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6, poz. nr 1:

- 5 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, sterylna mini-taśma, z monofilamentowego, polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm,

| W części środkowej | Na końcach |
| --- | --- |
| grubość taśmy |
| 0,33 mm | 0,54 mm |
| porowatość |
| 1000 µm | 698 µm |
| gramatura |
| 48 g/m2 | 175 g/m2 ? |

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez systemu kotwiczącego, bez barwnego paska, bez prowadnika..

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr:  30 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6, poz. nr 2:

● 5 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ?

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr:  31 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6, poz. nr 3:

- 20 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr:  32 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6, poz. nr 4:

● 3 szt. systemów, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez dodatkowych otworów,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr: 33 Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o składzie 70% wosk pszczeli i 30% wazelina?

Odp:  Nie.

Pytanie nr: 34 Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynian izopropylowy?

Odp:  Tak.

Pytanie nr:  35 Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o czasie wchłaniania 5-8 dni o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym oświadczeniem producenta i laboratoryjnymi wynikami badań?

Odp: Tak

Pytanie nr: 36 Zadanie nr 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów powlekanych silikonem?

Odp:  Nie.

Pytanie nr: 37 Zadanie nr 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłami o dł. 36mm?

Odp:   Tak.

PYTANIA DO PAKIETU NR 1:

Pytanie nr: 38

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6  nić o długości 90cm  przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. 
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Odp: Tak.

Pytanie nr:39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.

Odp:  Nie.

Pytanie nr: 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu  sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 41

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji  wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu  1  pozycji  1-10  Szew syntetyczny, niewchłanialny jednowłóknowy poliamidowy  do osobnego pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 42

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji  wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu  1  pozycji   1-9 Szew syntetyczny, niewchłanialny jednowłóknowy poliamidowy  do osobnego pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 43

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 44

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 45

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odp: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie nr: 45

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 46

w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zakwestionowanego towaru licząc od upływu terminu określonego w punkcje c,

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47

1 Czy zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 1 dopuści jednorazowy , jałowy małoinwazyjny zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z dwóch prowadnic służących do implantacji taśmy w powięzi, oraz taśmy podcewkowej o wymiarach 2x1cm wykonanej z polipropylenu monofilamentowego. System regulowany symetrycznie. Implant z jednego nacięcia bez użycia dodatkowych narzędzi.

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 48

Czy zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 2  dopuści zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy – plastyka przednia  zawierający siatkę z sześcioma ramionami oraz sześć nitinolowych nici ułatwiających implantację siatki.  Siatka zakładana igłami wielorazowego użytku do przejścia przez otwory zasłonowe oraz do przejścia przez więzadło krzyżowo kolcowe.  Siatka ultra cienka i ultra lekka  o grubości 0,27 mm i gęstości 19,2 g/m2, o wymiarach 6 x 8,5 cm , wykonana z polipropylenu monofilamentowego, nie zakończona kotwiczkami . Siatka posiada brzegi atraumatyczne, brak otworów w centralnej części siatki. Sześć punktów mocowania bez użycia kotwiczek i szwów ?

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 49

3.Czy zamawiający w zadaniu nr 6w pozycji 3   dopuści  taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z polipropylenu monofilamentowego. Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami. grubość taśmy 0,5mm ,   długości 50 cm , szerokości 1,25 cm,  Końce taśmy zakończone 2,5cm zwężeniem.  Taśma bez plastikowych osłonek . Do implantacji służą narzędzia wielorazowego użytku.

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 50

4.Czy zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr  4 dopuści system jednorazowy przeznaczony do operacyjnego leczenia cystocela i wysiłkowego nietrzymania moczu zawierający siatkę z sześcioma ramionami oraz sześć nitinolowych nici ułatwiających implantację siatki.  Siatka zakładana igłami wielorazowego użytku do przejścia przez otwory zasłonowe oraz do przejścia przez więzadło krzyżowo kolcowe.  Siatka ultra cienka i ultra lekka  o grubości 0,27 mm i gęstości 19,2 g/m2, o wymiarach 6 x 8,5 cm , wykonana z polipropylenu monofilamentowego, nie zakończona kotwiczkami . Siatka posiada brzegi atraumatyczne, brak otworów w centralnej części siatki. Sześć punktów mocowania bez użycia kotwiczek i szwów.

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza