Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w jednobrzmiącej wersji papierowej i elektronicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami branżowymi, oraz kompletem uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę  a następnie do realizacji zadania pn.  „Przebudowa Bloku Operacyjnego”.

1. Informacja ogólna.

Blok operacyjny zlokalizowany jest na V piętrze budynku SP ZOZ w Brzesku, wykonany wg. typowego projektu Szpitali Powiatowych z lat 1980-85 o powierzchni 410 m², posiada 3 sale operacyjne. W chwili obecnej Blok operacyjny nie spełnia wymagań epidemiologicznych w zakresie dróg komunikacyjnych tj. drogi pacjenta, drogi personelu oraz drogi narzędzi. Celem przebudowy jest dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania  dokumentacji projektowej,

b)	opracowania wielobranżowego projektu budowlanego,

c)	opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego z aranżacją wnętrz,

d)	opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

e)	opracowania Przedmiarów Robót i Kosztorysów: Inwestorskiego oraz Ofertowego ( ślepego),

f)	opracowania Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

g)	przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

3. Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa była wykonana w zakresie i formie zgodnej ze wszystkimi obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji przepisami, a w szczególności:

1/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r, poz.1409 z późn.zm.)

2/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.),

3/Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739)

4/Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U.2013.15).

4. Dokumentację projektową należy opracować w 4 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej oferent może  zapoznać się z pomieszczeniami Bloku operacyjnego i dokonać wszelkich pomiarów we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

6.Wszystkie materiały zastosowane w projekcie muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do użytkowania .

7. W przypadku określenia w projekcie nazwy własnej materiału lub urządzenia należy dopuścić materiały lub urządzenia równoważne.

8. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego,  podczas wykonywania dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany dotyczące przebudowy oddziału należy uzgadniać na bieżąco.