Odp.3

DZP-271-9/15                                                                   Brzesko dnia 04.05.2015.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.

„ Przebudowa pomieszczeń i instalacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Brzesku na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę nr:880/2011 z dnia 7 grudnia 2011- etap II- przebudowa A1 i A12”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Prosimy o potwierdzenie, że pion P1 jest istniejący (zgodnie z opisem technicznym dla gazów medycznych) i należy się do niego wpiąć z instalacja tlenu, sprężonego powietrza i próżni. W przeciwnym razie prosimy określić miejsce wpięcia, średnice w miejscu wpięcia i odległość od piony P1 dla poszczególnych gazów.

Odp:  Zamawiający potwierdza, iż pion P1 jest pionem istniejącym i należy się do niego wpiąć z instalacją gazów medycznych ( tlenu, sprężonego powietrza i próżni).

Pytanie nr:2

W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 24 ujęto „Panel naścienny 1-stanowiskowy” w ilości 9 kpl., w przedmiarze elektrycznym w pozycji 66 ujęto „Montaż - Panel przyłóżkowy - szpitalny, certyfikowany, wyposażony w: 6 gniazda 230V, 1 gniazdo ekwipotencjalne, lampkę oświetleniową (8-16W) załączaną z poziomu przycisku przywoławczego, miejsce do montażu przycisku przywoławczego” w ilości 6 szt., natomiast na projekcie gazów medycznych znajdują się panele:

- panel 1-stanowiskowy (O,V) w ilości 1 szt. (sala łóżkowa 211)

- panel 3-stanowiskowy (3O,3V) w ilości 8 szt. (sale łóżkowe 215, 216, 217, 218, 219, 220)

- panel 1-stanowiskowy (O,A,V) w ilości 1 szt. (gabinet diagnostyczno-zabiegowy 209)

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze gazów medycznych w pozycji 24 należy wycenić 10 kpl. paneli nadłóżkowych we wskazanej wyżej konfiguracji, natomiast w przedmiarze elektrycznym w pozycji 66 montaż elektryczny i sprawdzenie instalacji dla ilości 10 kpl. paneli.

Odp: Zamawiający potwierdza, że w przedmiarze gazów medycznych w pozycji 24 należy wycenić 10 kpl. paneli nadłóżkowych we wskazanej wyżej konfiguracji, natomiast w przedmiarze elektrycznym w pozycji 66 montaż elektryczny i sprawdzenie instalacji dla ilości 10 kpl. paneli.

Pytanie nr:3

W pytaniu 10 z dnia 28-04-2015 r. oferent pyta jakie urządzenie należy zamontować w Sali wybudzeń, na co Zamawiający informuje, że panele nadłóżkowe.

Ponieważ SALA NADZORU KARDIOLOGICZNEGO  235 znajduje się w części A2, która została zrealizowana w 2011r, prosimy o korektę odpowiedzi, że: „dostawa urządzeń znajdujących się w części A2, w tym paneli nadłóżkowych, jest poza zakresem zamówienia tego postępowania przetargowego i nie należy ich wyceniać w ofercie.”

Odp: Przepraszamy za pomyłkę. Pomieszczenia znajdujące się w części A2 nie są objęte zakresem tego postępowania przetargowego i nie należy ich wyceniać.

Pytanie nr:4

Prosimy o wyjaśnienie ws ilości paneli gazów medycznych ( dokładnie ilości łóżek), ponieważ w kosztorysie gazów medycznych w punkcie 24, występuje "Panel naścienny 1-stanowiskowy 9 kpl",natomiast  w projekcie instalacji gazów medycznych GM-1 są 2 szt. paneli 1- stanowiskowych i 8 paneli 3-stanowiskowych.

Odp: Prawidłowa ilość paneli nadłóżkowych to:

- panel 1-stanowiskowy (O,V) w ilości 1 szt. (sala łóżkowa 211)

- panel 3-stanowiskowy (3O,3V) w ilości 8 szt. (sale łóżkowe 215, 216, 217, 218, 219, 220)

- panel 1-stanowiskowy (O,A,V) w ilości 1 szt. (gabinet diagnostyczno-zabiegowy 209)

Szczegółowe rozmieszczenie i rodzaj paneli określa projekt budowlany rysunek GM-1 (str.62) „Rzut II piętra- Instalacja gazów medycznych”

Pytanie nr:5

Zwracamy się z prośbą o podanie kalkulacji i obmiarów dla robót ujętych w pkt.6 „Wymagania dodatkowe” Zał.Nr.1 do SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia”

Odp: Wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego ujętego w pkt.6 (Zał.nr:1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”) należy dokonać wg. kalkulacji własnej.

Pytanie nr:6

Opis techniczny projektu wykonawczego nakazuje wykonanie sufitów podwieszanych w przestrzeniach komunikacyjnych z płyt kasetonowych natomiast w przedmiarze brak pozycji uwzględniających to rozwiązanie. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru, w której ujęto wykonanie sufitów podwieszanych nad przestrzeniami komunikacyjnymi wraz z jednoznacznym określeniem technologii wykonania.

Odp: Sufit podwieszany należy wycenić zgodnie z technologią wykonania jako kompletny element.

Pytanie nr:7

Prosimy o weryfikację poprawności opisu poz.51,52,132,133 dotyczącego opisu grubości płyt wodoodpornych (125mm).

Odp: W pozycjach dotyczących grubości płyt nastąpiła pomyłka, prawidłowa grubość płyty to 12,5 mm.

Pytanie nr:8

Zwracamy się z prośbą o weryfikację przedmiarów dotyczących stolarki:

a) Poz.31 – rys 4 ( dla części A1) drzwi D3 nie występują.

Odp: W części A1 drzwi D3 występują w pomieszczeniu nr: 208.

b) Poz.110 – wg projektu należy wykonać 3 szt okien O1 oraz 2 szt O2 o powierzchni łącznej 12,5m² - przedmiar 20,055m²

Odp: Prawidłowa łączna powierzchnia  to 12,5m².

c) Poz.112- wg projektu 4 szt drzwi D3 o łącznej powierzchni 7,2m² - przedmiar 9,0m²

Odp: Prawidłowa łączna powierzchnia  to 7,2m².

d) Poz.113 – wg projektu 3 szt drzwi D4 o łącznej powierzchni 5,4m² - przedmiar 1,8m².

Odp: Prawidłowa łączna powierzchnia  to 5,4m².

Pytanie nr:9

Brak nakładów na wykonanie wyobleń cokolika z listew wyoblających (opis techniczny pkt.8.3.2). Prosimy o podanie przedmiarów i podstaw kalkulacji dla w/w robót.

Odp: W/w pozycje należy uwzględnić w cenie materiałów innych.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka w kosztorysach branżowych instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, w związku z czym  kosztorysy te zostają zmienione i zamieszczone na stronie internetowej.

W związku z zaistniałą pomyłką Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14.05.2015r . Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

……………………………….