# DZP-271-15/15

# Odp.nr 2                                                                                      Brzesko dnia 19.06.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Wyrobów diagnostycznych

BZP nr 88545-2015 z dnia 17.06.2015

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest zażądanie tych dokumentów przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, któremu zostanie zamówienie udzielone. W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko..

Odp. Zgodnie zapisami w SIWZ Zamawiajacy nie wymaga dołaczenia w/w dokumentów do oferty tylko oświadczenia.

- Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszytkich dokumentów dopuszczających do obrotu, to może zgodzi się aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest produktowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?

Odp.Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania ulotek lub kart katalogowych do pakietu 9 (za wyjątkiem poz. 18, 19, gdzie pozostawiony zostałby wymóg dołączenia kart katalogowych) z uwagi na fakt, że Wykonawcy są zobligowani dostarczyć próbki przedmiotu zamówienia do tego pakietu i wszystkie parametry produktowe Zamawiający sprawdzi naocznie.

Odp. W SIWZ brak pakietu nr 9.

- Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu zawartego z rozdziale VI. pkt. D ppkt. 2- czyli dołączenia do oferty deklaracji CE i oznakowania CE dla wyrobów niemedycznych, jakimi są pisaki w pakiecie 9 poz. 18, 19? Wykonawcy nie gromadzą tego typu dokumentów dla produktów niemedycznych, gdyż nigdy Zamawiający nie oczekują ww. dokumentów dla wyrobów nie posiadających statusu wyrobów medycznych.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach produktów nie bedących  wyrobami medycznymi ale posiadającymi stosowne atesty.

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Zadanie 7

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jedną z tabel? Logicznym działaniem wynikającym z podziału tego zadania przez Zamawiającego na dwie oddzielne tabele byłoby utworzenie dwóch odrębnych zadań. Umożliwiłoby to złożenie ofert, po pierwsze z podziałem, którego dokonał sam Zamawiający, a po drugie złożenie ofert przez większą liczbę oferentów. Czy zatem, aby działać zgodnie z duchem ustawy Zamawiający dokona podziału zadania 7?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od złożenia próbki zestawów do OB  na rzecz ulotki produktowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 7 Tabela 1

- Dot. poz. 4 Czy Zamawiający dopuści probówki z korkiem wewnętrznym na 11 ml krwi?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 7 Tabela 2

- Dot. poz. 2, 3 Czy Zamawiający zgodzi sie na op= 20 szt.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 6 Czy Zamawiający zgodzi sie na probowki bez kolnierza i podzialki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 7 Czy Zamawiający zgodzi sie na pojemniki o poj. ~125ml na co wskzuja podane wymiary pojemnika?

Odp, Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. poz. 10, 11, 15 Czy Zamawiający zgodzi sie odstapic od wymogu załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego możliwość przechowywania 96h bakterii beztlenowych i do 24h dla bakterii wybrednych, jeśli temp. do 25 oC?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 10, 11, 15 Czy Zamawiający zgodzi sie odstapic od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się instrukcja pobrania w języku polskim?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 10, 11, 15 Czy Zamawiający zgodzi sie na śr. 12 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. poz. 12, 14 Czy Zamawiający zgodzi sie na śr. 12 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. poz. 14 Czy Zamawiający zgodzi sie na wiskoze?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 14 Jesli Zamawiający nie zgadza sie na wiskoze to czy zgodzi na bawelne?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 19 Czy Zamawiający zgodzi sie wylaczyc pozycję do osobnego zadania z uwagi na fakt, że tylko jeden producent, a zarazem oferent produkuje takie probówki i ogranicza to konkurencję?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 20 Czy Zamawiający zgodzi sie na korki zwykłe, wewnętrzne?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 20 Czy Zamawiający zgodzi sie na korki bez wentylacji z uwagi na fakt, że tylko jeden producent, a zarazem oferent produkuje korki z wentylacją i ogranicza to konkurencję?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. poz. 21 Czy Zamawiający zgodzi sie na wymiary 30x115 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. poz. 22 Czy Zamawiający zgodzi sie wylaczyc pozycję do osobnego zadania z uwagi na fakt, że tylko jeden producent, a zarazem oferent produkuje takie statywy i ogranicza to konkurencję?

Odp.Zamawiający nie  wyraża zgody.

- Dot. poz. 23 Czy Zamawiający zgodzi sie wylaczyc pozycję do osobnego zadania?

Odp. Zamawiający nie  wyraża zgody.

- Dot. poz. 25-28 Czy Zamawiający zgodzi sie wylaczyc pozycje do osobnego zadania z uwagi na fakt, że tylko jeden producent, a zarazem oferent produkuje takie wymazówki i ogranicza to konkurencję? Warto podkreślić, że pozycje te są bardzo niewielkie ilościowo- każda z nich liczy góra 100 szt. (czyli niecałe albo najwyżej jedno opakowanie) zatem równie dobrze Zamawiający mógłby te towary zakupić z wolnej ręki, a nie włączać je do zadania, w którym wieksza ilość pozycji liczona jest w tysiącach.

Odp. Zamawiający nie  wyraża zgody.