# DZP-271-17/15

# Odp.nr 2                                                                                                              Brzesko dnia 21.08.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Implantów  ortopedycznych

BZP nr 211164-2015 z dnia 18.08.2015

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Odp.Zamawiający  nie wyraża zgody.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający w rozdziale II pkt. 7 SIWZ wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z maksymalnie 5 dni roboczych na maksymalnie 60 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z pakietu nr 5 pozycja nr: 31÷33, 37÷39? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego,  który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie. Czas wyprodukowania/sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 60 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni. W przypadku narzędzi, które w momencie otrzymania zamówienia dostępne będą na stanach magazynowych, dostawa ich będzie realizowana na bieżąco.

Odp.Zamawiający wyraża zgodę tylko na pozycje z pakietu 5 nr 31-33 i nr 37-39,

Zadanie nr 5

- Czy Zamawiający w poz. nr 5  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych fi 7,0 mm w zakresie dł. 40-120mm zamiast 30-120mm?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w poz. 9b nie zaszła omyłka pisarska przy opisie śruby zespalającej tytanowej kaniulowanej i zamiast „11mm/ø27mm” powinno być „11mm/ø3,0mm?

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy w poz. 9b Zamawiający wymaga śruby zespalającej kaniulowanej z kołnierzem zapobiegającym migracji śruby?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający w poz. nr 13  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ udowych w zakresie dł. 240-460mm i średnicy 9-12mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Czy w poz. 14 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast „L 200mm-330mm ze skokiem co 20mm” powinno być „L 200mm-340mm ze skokiem co 20mm” z uwagi na to, iż długości gwoździ mają być stopniowane co 20mm i w związku z tym ostatnią długością z zakresu powinna być dł. 340mm a nie 330mm?

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy Zamawiający w poz. nr 16  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących fi 4,5mm  w zakresie dł. 25-100mm stopniowane co 5 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający w poz. nr 17  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Endera fi 4,0mm w zakresie dł. 270-450 mm zamiast 270-470mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający w poz. nr 18  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Rusha fi 6,4mm w zakresie dł. 280-360 mm zamiast 260-360mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w pozycji nr 21 nie zaszła omyłka pisarska w postaci przekopiowania poz. nr 20? Prosimy o usunięcie z formularza cenowego zdublowanej pozycji.

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy Zamawiający w poz. nr 24-28, 30 wymaga zaoferowania płyt z rozdzielnymi otworami – blokowanym i kompresyjnym w części trzonowej?

Odp.TAK

- Czy w poz. 24a i 24b Zamawiający wymaga zaoferowania również wkrętów z gniazdem sześciokarbowym tzw. torx”?

- Odp.TAK

- Czy w poz. 26a i 26b nie zaszła omyłka pisarska i zamiast „wkrętów z gniazdem sześciokątnym” powinno być „wkręty z gniazdem sześciokarbowym tzw. torx”?

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy Zamawiający w poz. nr 25  wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokowanej tytanowej wąskiej do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej zamiast zakładanej od strony przyśrodkowej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w pozycji nr 27 nie zaszła omyłka pisarska w postaci przekopiowania z poz. nr 26 zadania: „wąska i szeroka, lewa i prawa, w części trzonowej 3÷5 par otworów”? Prosimy o usunięcie w/w zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki prostej promieniowej, grzbietowej posiadającej w części trzonowej 3-4 rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne,  w części nasadowej 2 otwory blokowane, posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera fi 1,0mm?

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy w pozycji nr 28 nie zaszła omyłka pisarska w postaci przekopiowania z poz. nr 26 zadania: „w części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych, posiadających przynajmniej 5 otworów”? Prosimy o usunięcie w/w zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki promieniowej, grzbietowej L kształtowej i ukośnej posiadającej w części nasadowej 2-3 otworów blokowanych, w części trzonowej 2-4 rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne posiadająca  przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera fi 1,0mm?

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy w poz. 29c nie zaszła omyłka pisarska i zamiast zapisu „wkręt blokowany ϕ5mm” powinno być  „wkręt blokowany ϕ6,5mm”

Odp. TAK  zaszła omyłka pisarska

- Czy Zamawiający w poz. nr 33  wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżki kostnej 27mm/310mm zamiast 240mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający w poz. nr 34  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ Rusha fi 4,8mm w zakresie dł. 200-360mm zamiast 180-360mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Z uwagi na bardzo małą ilość pł. blokowanych do zakupu  w poz. nr 29 i 30 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium do płyt do osteotomii na konkretny zabieg w terminie 3 dni roboczych od przesłanego zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- W związku z zapisem pod pakietem nr 5 w tabeli dotyczącej instrumentarium: „nazwa dzierżawionego sprzętu” prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium czy wymaga płatnej dzierżawy instrumentarium?

Odp. Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

- Czy Zamawiający dookreśli w § 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §10:

  - Ust. 1 lit a z 20% na 10%,

  - Ust. 1 lit. b z 5% na 0,5%,

  - Ust. 1 lit c z 5% na 0,5%?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.