# DZP-271-20/15

# Odp.nr 2 Brzesko dnia 20.10.2015.r.

**Oferenci wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: **Urządzeń medycznych ,sprzętu jednorazowego użytku**

**BZP nr 147715-2015 z dnia 09.10.2015**

 W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

**1.**Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 w pozycji 1 dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

**Odp.Zamawiający dopuszcza**

**2.**Punkt 7 SIWZ – informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy oraz ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ – formularz ogólny oferty

Prosimy o potwierdzenie, czy bez względu na fakt, że na formularzu oferty (pkt. III ppkt. 3) znajduje się akceptacja warunków umowy, Zamawiający wymaga jednocześnie załączenia do oferty zaakceptowanego projektu umowy (pkt. 7 SIWZ, ppkt. 6)?

**Odp.Tak Zamawiający wymaga załączenia projektu umowy (zał.nr 7) do oferty.**

**3.**ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz oferty szczegółowy

ZADANIE NR 31 – narzędzia endoskopowe i elementy wyposażenia gastroskopu GIF-Q165 oraz bronchoskopu firmy OLYMPUS

pozycja 14

Czy ze względu na fakt, że żarówki halogenowe do źródła światła nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. wyrobem medycznym, Zamawiający wyrazi zgodę, aby oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 5 do SIWZ (oświadczenie w sprawie atestów) nie dotyczyło tej pozycji asortymentowej i aby zaoferowany towar posiadał 23% stawkę podatku VAT?

**Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę.**

**4.**ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – formularz ogólny oferty i ZAŁACZNIK Nr 7 do SIWZ – projekt umowy

Z uwagi na fakt, że w projekcie umowy termin dostawy określony został w dniach roboczych (**§ 3 ustęp 1**), prosimy o stosowną modyfikację formularza ofertowego w tym zakresie (obecny zapis: „termin dostawy ……… - wpisać ilość dni”).

**Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę na dopisanie w załączniku nr 2 –ilość dni roboczych**.

**5.**ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ – projekt umowy

§ 10 ustęp 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę do wysokości 10% niezrealizowanej części umowy?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**6.§ 10 ustęp 1b i 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, zarówno w przypadku nieterminowej dostawy jak i wymiany wadliwego towaru, odpowiednio do 2% wartości niedostarczonego lub zakwestionowanego towaru

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**7**.Pakiet 6 poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego (pediatrycznego) z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga nie większa niż 21 g, przestrzeń martwa max 26 ml. złącze 22M/15F-22F/15M, portem CO2, sterylny.

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

**8**.Pakiet 6 poz 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania przy tlenoterapi, o pojemność pojemników 500 ml z możliwością stosowania wody do 77 dni potwierdzone oświadczeniem producenta dla wielu pacjentów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

**9.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1 – 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku posiadających niebieski, kontrastujący tłok, czarną rozszerzoną o min. 20% skalę, zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka oraz na cylindrze nadrukowaną nazwę producenta, ?

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**10.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 5, 9**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**11.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1 – 4, 11 - 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**12.Dotyczy Zadania nr 3 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

**13.Dotyczy Zadania nr 10 poz. 10, 15 - 18, 20 - 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? ? Wydzielenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów i złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. **Zamawiający nie dopuszcza .**

**14.Dotyczy Zadania nr 10 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z min. 2 otworami bocznymi o długości 35 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza .**

**15.Dotyczy Zadania nr 18 poz. 31**

Prosimy o dopuszczenie zaciskaczy do pępowiny mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza .**

**16.Dotyczy Zadania nr 22 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’ 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 1 250 op.?

**Odp**. **Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**17.Dotyczy Zadania nr 22 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści kaczki jednorazowe 800 lub 900 ml z pulpy celulozowej?

**Odp. Tak 900 ml.**

**18.Dotyczy Zadania nr 22 poz. 25**

Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach po 6 g. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**19.Dotyczy Zadania nr 22 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści słoje plastikowe do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 litrów?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**20.Dotyczy Zadania nr 22 poz. 30**

Prosimy o dopuszczenie pincetę j.u. mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.Zamawiający nie dopuszcza.**

**21**.Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**22**.Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

**Odp.TAK**

**23**.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach:

w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie

upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki jednak niewięcej niż 10% wartości brutto zakwestionowanego towaru licząc od upływu terminu określonego w § 8.

**Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**24.§** 5 ust. 9  
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:  
"W sytuacji nieterminowych płatności przekraczających 30dni, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw."

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**  
  
**25**.§ 10 ust. 1 litera c  
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:  
" w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w §7,"

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**  
  
**26.**§ 10 ust. 1 litera b  
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:  
"w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,"

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**27**.Czy Zamawiający wydzieli lub pozwoli na złożenie oferty częściowej w zad 12 poz 12, 13? Jako jedynemu dystrybutorowi klipsów Teleflex Hemoclip oraz Hemolok obecny układ zadania nie pozwala na złożenie konkurencyjnej cenowo i przede wszystkim jakościowo oferty na oryginalne klipsy.

**Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie zadania.**

**28**.Czy Zamawiający wymaga w zad 12 poz 12, 13, aby zaoferowane klipsy były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami firmy Teleflex Med.  model Hemoclip  i Hemo-lok i w związku z tym żąda potwierdzenia kompatybilności oferowanych klipsów z w.w. klipsownicami poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tym przedmiocie?

**Odp. TAK klipsy kompatybilne z w/w klipsownicami.**

**29.Dotyczy SIWZ i wzoru umowy**

Prosimy o zmianę treści załącznika nr 5 „oświadczenie w sprawie atestów” na następujące: […] przedstawione w naszej ofercie produkty lecznicze/medyczne (niepotrzebne skreślić) w każdej pozycji w ramach[…]”.

W obecny kształcie oświadczenie dotyczy tylko produktów leczniczych, zaś w niektórych pakietach wykonawca będzie składał ofertę również na wyroby medyczne.

**Odp.Tak –Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści..**

**30.**Prosimy o zmianę zapisu §5 ust. 9 wzoru umowy na następujący: „W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw, chyba, że opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni”.

Odp. **Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**31**.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §10 ust. 1 b i c co 0,5% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem/zakwestionowanego z każdy dzień zwłoki” ?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**32.**Dotyczy Zadania 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny dla dorosłych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wadze 25 g, przestrzeni martwej 54 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odp.Zamawiający nie dopuszcza.**

**33.**Dotyczy Zadania 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o wadze 38 g, przestrzeni martwej 54 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**34.**Dotyczy Zadania 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci typu nosek, jednomembranowy, o wydajności nawilżania 27,4 mg H2O/L, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

**Odp.Zamawiający dopuszcza.**

**35.**Dotyczy Zadania 5 poz. 9-14

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**36.**Dotyczy Zadania 5 poz. 11

Prosimy o wydzielenie czujników jednorazowych do osobnego pakietu, celem zaoferowania konkurencyjnej cenowo oferty przetargowej. Obecna konstrukcja pakietu znacznie ogranicza ilość oferentów.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**37.Dotyczy Zadania 6**

Prosimy o dopuszczenie łyżek światłowodowych do laryngoskopu, jednorazowych, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- poliwęglan , przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

**Odp. W Zadaniu nr 6 nie występują łyżki światłowodowe.**

**38.**Pakiet nr 3, pozycja 1-5  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 3-częściowe?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**39**.Pakiet nr 3, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 2,5ml, spełniające   
pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**40.**Pakiet nr 3, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 5,5ml, spełniające   
pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**. **Zamawiajacy nie dopuszcza.**

**41**.Pakiet nr 3, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 11ml, czytelna skala co   
0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.**

**42.**Pakiet nr 3, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 22ml, czytelna skala co   
0,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**. **Zamawiający nie dopuszcza.**

**43.**Pakiet nr 3, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2ml, spełniające   
pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**44**.Pakiet nr 3, pozycja 7, 8  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą, spełniające   
pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**. **Zamawiający nie dopuszcza.**  
  
**45**.Pakiet nr 3, pozycja 11-15  
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?

**Odp**.**Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.**

**46.**Pakiet nr 8 (5 z kolei), pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści system dostępu naczyniowego z membraną osadzoną w   
konektorze, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**. **Zamawiający nie dopuszcza.**

**47.**Pakiet nr 8 (5 z kolei), pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści system dostępu bezigłowy port z silikonową   
podzielną membraną osadzoną w konektorze o przepływie 140ml/min.,   
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**. **Zamawiający nie dopuszcza.**

**48**.Pakiet nr 8 (5 z kolei), pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą z teflonu w rozmiarze   
20G/1,1mm/45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**.**Zamawiający dopuszcza .**

**49.**Pakiet nr 11, pozycja 11  
Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 618 112x100x100 z odpowiednim   
przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**50**.Pakiet nr 11, pozycja 12  
Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do Life Packa w rozmiarze   
108x25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**51.**Pakiet nr 20, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik sengstakena wykonany z 100% silikonu,   
4-drożny w rozmiarze 16, 18, 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp**. **Zamawiający dopuszcza**

**52**.Pakiet nr 22, pozycja 7,29  
Czy Zamawiający dopuści termometry o zakresie pomiaru 32-42 st. C?

**Odp**. **Zamawiający dopuszcza**

**53**.Pakiet nr 22, pozycja 8-9  
Czy Zamawiający dopuści opaski w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem   
ilości?

**Odp**. **Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**54.**Pakiet nr 22, pozycja 10  
Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’75szt. z odpowiednim   
przeliczeniem ilości?

**Odp**. **Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**55**.Pakiet nr 22, pozycja 24  
Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazową o pojemności 800ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**56**.Pakiet nr 22, pozycja 25  
Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetka 50g z możliwością   
dozowania, z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp**. **Zamawiający nie dopuszcza**

**57.**Pakiet nr 22, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetka 7g z przeliczeniem   
zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**58**.**zadanie nr 12**

Uprzejmie prosimy o zmianę opisu klipsów w pozycji 13 poprzez dodanie słowa ,,typu”.

**Odp.Tak Zamawiający wyraża zgodę na dodanie słowa typu.**

**59.**Ze względu na wycofanie z oferty produktu opisanego w SIWZ wnosimy o umożliwienie składania ofert w pozycji 14 na równoważny zestaw do drenażu klatki piersiowej o parametrach lepszych od wymaganych: z mechaniczną regulacją siły ssania, suchą (zamiast podwodnej )zastawką jednokierunkową oraz komorą na wydzielinę o ppjemnośći 400ml z możliwością higienicznego opróżniania zestawu w trakcie drenażu. Zwarta kompaktowa zabudowa.

**Odp.Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.**

**60.Dotyczy Zadania nr 18 poz. 28**

Prosimy o dopuszczenie jałowego opatrunku w rozmiarze 6 x 7 cm z folii poliuretanowej, z wycięciem 8 x26 mm do zabezpieczenia wkłuć, z zaokrąglonymi brzegami zapobiegającymi przypadkowemu odklejaniu się opatrunku, wodoodpornego, posiadającego ramkę papierową zabezpieczającą opatrunek przed fałdowaniem w trakcie aplikacji oraz metkę do oznaczania daty aplikacji. Opatrunek wyposażony w hypoalergiczny klej akrylowy Na jednostkowym opakowaniu informacja zawierająca nr katalogowy, LOT i datę ważności, każde pojedyncze opakowanie posiada ok. 0,5 cm margines ułatwiający otwieranie opatrunku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Dopuszczenie powyższego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**61**.Pakiet 3 poz.1-4

Zwracamy się o możliwość zaoferowania Jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna strzykawka z końcówką luer, czarna niezmywalna skala poszerzona o 20% (reszta parametrów bez zmian) wyceniane opakowaniach max a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości w pakiecie.

**Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.**

**62**.Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 50 ml (reszta parametrów bez zmian) ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**63.**Pakiet 11 poz.9

Czy Zamawiający wymaga papieru do aparatu GOLDWAY czy Hewlett Packard? Papier do aparatu GOLDWAY ma wymiar 111x100x150;natomiast do Hewlett Packard 150x100x150- papier bez perforacji, a z perfo- racją 152x100x150. Prosimy Zamawiającego o wskazanie właściwego papieru.

**Odp.Papier bez preferacji 50x100x150**

**64**.Zapytanie dot. umowy § 10 ust.1 pkt.a,b,c

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę brzmienia w/w zapisu na zapis :

a.Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy,

b.nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

c.upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zakwestionowanego towaru

za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 8

Pierwotne brzmienie zapisu zawierało rażąco wysokie wartości kar umownych . Celem kary umownej jest dyscyplinowanie strony naruszającej postanowienia umowy i naprawienie ewentualnej szkody, zaś stosowanie jej jako źródła zarobku, jest sprzeczne z prawem.  Dlatego prosimy Zamawiającego o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**65.Zadanie nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu w/w asortymentu i zaoferowaniu w/w pozycjach strzykawek z rozszerzona skalą o 20 %. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskaniu korzystnych ofert.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**66. Zadanie nr 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający pozowali w/w pozycjach przeliczenie ilości w formularzu cenowym na opakowania po 100 szt.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**67.Zadanie nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki pakowane po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku.**

**68.Zadanie nr 3 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki bez typu na cylindrze.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**69.Zadanie nr 3 poz. 10-12**

Czy Zamawiający pozowali w/w pozycjach przeliczenie ilości w formularzu cenowym na opakowania po 100 szt.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku**

**70.Zadanie nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający oczekuje w/w pozycji strzykawki 50 ml Luer trzyczęściowej.

**Odp.TAK**

**71. Zadanie nr 9 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie standardowych przyrządów z komorą wolną od ftalanów o standardowej długości min. 5,5cm. Dodatkowo prosimy o dopuszczenie do przetaczania płynów infuzyjnych z ostrą igłą biorczą ściętą standardowo dwukanałowa stosowaną w większości placówek medycznych, która posiada takie same właściwości jak igła ścięta dwupłaszczyznowo. Parametr ścięcia dwupłaszczyznowego nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanego sprzętu, a jest niezwykle rzadko stosowany w przyrządach co znacząco zwiększa cenę pojedynczego aparatu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**72.Zadanie nr 9 poz. 1,poz.2**

Czy Zamawiający w/w pozycjach dopuści opakowanie typu filia, które jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**73. Zadanie nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji przyrząd do przetaczania z OCŻ firmy Polfa SA.

**Odp.Tak dopuści jeżeli spełnia wymogi SIWZ.**

**74.Zadanie nr 18 poz. 28**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.**

**75**.**zadania nr 26**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jednostopniowy (najszybszy) zestaw do konikotomi niemieckiego producenta wg poniższej specyfikacji :

Zestaw do szybkiej konikotomii Quicktrach dla dorosłych. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli, całośc pakowana na tacce?

**Odp.Zamawiający dopuszcza .**

**76.Zadania nr 35 lp.1 i2**

Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 i 2 do osobnego pakietu i dopuści oferowane produkty europejskiego producenta wg charakterystyki:

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza .**

**77.**dotyczy pakietu 16:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1 worek otwarty o wymiarach 15-60mm z wydajnym filtrem eliminującym zapachy, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek dopasowujący się do powłok brzusznych posiadający miękką flizelinową warstwę ochronną zapobiegającą odparzeniom, z I etapowym systemem zapinania na higeniczny rzep i sztywnym zakończeniem odpływu ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**78**.Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 worek zamknięty o wymiarach 15-70mm z wydajnym filtrem eliminującym zapachy, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek dopasowujący się do powłok brzusznych posiadający miękką flizelinową warstwę ochronną zapobiegającą odparzeniom ?

**Odp**. **Zamawiający dopuszcza**

**79.**Czy Zamawiajacy w pakiecie 35 poz.1 oraz 2 miał na myśli dwuświatłowe zestawy cewników do żyły szyjnej spełniającej pozostałe zapisy w SIWZ

**Odp.Nie jak w SIWZ czyli w poz.2 zestaw trójswiatłowy.**

**80.**dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny do czterech miejsc po przecinku.

Wyrażenie zgody na powyższe pytanie pozwoli na nie zawyżanie wartości oferty.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku**

**81.**dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą o minimum 20 % co pozwoli na szersze wykorzystanie strzykawek oraz obniżenie kosztów.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**82**. dotyczy pakietu nr 3 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych z rozszerzoną skalą 50/60 ml producenta Margomed spełniającą resztę postawionych wymagań w SIWZ

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**83.**dotyczy pakietu nr 3 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60 ml producenta Margomed

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**84**.dotyczy pakietu nr 3 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml z oświadczeniem o kompatybilności strzykawek z pompami spełniającą resztę postawionych warunków w SIWZ

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**85.**dotyczy pakietu nr 3 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60 ml producenta Margomed

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**86**.dotyczy pakietu nr 3 poz. 11 i 12

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny do czterech miejsc po przecinku.

Wyrażenie zgody na powyższe pytanie pozwoli na nie zawyżanie wartości oferty.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**87**.dotyczy pakietu nr 3 poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnych ilości igieł jakich Zamawiający będzie wymagał w wymiarach 0,7; 0,8; 0,9 oraz podania ilości jakich będzie wymagał w rozmiarze 1,1 i 1,2.

Prośbę swą kierujemy ponieważ ceny igieł w rozmiarach 0,7 -0,9 różnią się znacząco od igieł w rozmiarach 1,1-1,2. Poprzez brak rozgraniczenia ilościowego będziemy zmuszeni do podania ceny za igły 1,1-1,2 co niepotrzebnie zawyży wartość oferty.

**Odp. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnej ilosci igieł w odniesieniu do poszczególnych rozmiarów.W pozycji tej należy określić jedna cene bez względu na rozmiar igieł.**

**88.**pakietu nr 3 poz. 14-15

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny do czterech miejsc po przecinku.

Wyrażenie zgody na powyższe pytanie pozwoli na nie zawyżanie wartości oferty.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku**

**89.** dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 1  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule Vasofix Certo BBraun 0,8-2,00 mm  żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , posiadająca szlif igły tylny, cztery paski radiocieniujące ,  samo domykający  port boczny umieszony centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock pakowane folia-papier?.

Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 G.  Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min.,  22G - minimum 35-45 ml/min

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**90**.dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 2  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule dożylne bezpieczne Vasofix Safety BBraun , z   portem bocznym umieszczonym  centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonane z poliuretanu wyposażone w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania:  1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum  4 paski kontrastujące w rtg pakowane folia - papier.       
Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 G.  Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min.,  22G - minimum 35-45 ml/min

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**91**.dotyczy pakietu nr 9 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie ile skal wielorazowych Zamawiający będzie wymagał oraz zezwolenia umieszczenia ich jako osobnej pozycji w danym pakiecie.

Prośbę swą kierujemy ponieważ w chwili obecnej będzie trzeba zaoferować także 150 skal co zwiększy wartość oferty kilkakrotnie.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**92.**Zadanie nr 11 poz. 7

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy nie nastąpiła pomyłka w ww. pozycji? Dedykowanym papierem do aparatu MultiCard E 30 jest papier w wymiarach 100 mm x 40 m, z kratką nadrukowaną **od wewnątrz.**

**Odp.TAK kratka ma być od wewnątrz**

**93.**Zadanie nr 11 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 11 papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m. Taki właśnie papier jest najczęściej stosowany do wskazanego aparatu.

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza .**

**94.**Zadanie nr 11 poz. 12

Czy papier ma być gładki, czy z nadrukiem?

**Odp.Papier ma być bez nadruku.**

**95.Zadanie nr 15 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod gruszkowych w jednym kolorze.

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza .**

**96.Zadanie nr 15 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji elektrod noworodkowych z przewodem?

**Odp. Bez przewodu.**

**97.Zadanie 23 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

-Elektroda do Holtera o rozmiarze 40x55, przy pozostałych parametrach niezmienionych.

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza .**

**98.Zadanie 23 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie elektrody o rozmiarach   
35 x 50 mm. Elektroda jest przeznaczona do badań typu „stress test”. Zalecana do stosowania w trakcie badań dzieci, młodzieży i dorosłych. Mocny klej gwarantuje odpowiednie przyleganie do ciała pacjenta w trakcie całego badania. Unikalny kształt umożliwia łatwą aplikację i dobre przyleganie do powierzchni ciała pacjenta.

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**

**99.Zadanie 15 poz. 5, 6, zadanie 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku**

**100.**Zadanie 3 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odp. Cenę należy podać 4 miejsca po przecinku**

**101**.Zadanie 3 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowej do tuberkuliny z igłą 0,45 x 10mm.

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**102.Zadanie 5 Poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, sterylnie, po 4 szt na jednym blistrze. Koreczki te pakowane są w blistrze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach, dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje możliwość aseptycznego wyjęcia koreczka, tak jak obecnie używane w Państwa Placówce

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**103.**Zadanie 6 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębkości w postaci doskonale widocznego, jednego grubego czarnego ringu na całym obwodzie rurki.

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**104.**Zadanie 6 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**105**.Zadanie 6 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**

**106**.Zadanie 6 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra ze złączami 22M/15F, 15M pozostał parametry jak w SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 31g, pozostałe parametry jak w SIWZ

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**

**107**.Zadanie 6 Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o nawiżaniu 31,1 mg H20, pozostałe parametry jak w SIWZ

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**108.**Zadanie 6 Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników z wodą sterylną o pojemności 340ml, do stosowania przez 30 dni

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**

**109.**Zadanie 6 Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Obwód oddechowy dla dorosłych z PCV, dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, biologicznie czysty

**Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza**

**110.**Zadanie 6 Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z dwoma membranami, pozostałe parametry jak w SIWZ

**Odp**. **Zamawiajacy dopuszcza**

**111**.Zadanie 10 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi w rozmiarach 6 – 20 CH.

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**112**.Zadanie 10 Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, silikonowy w rozmiarach 12 – 16CH co 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery T, wykonanego z SILIKOLATEKSU (mieszaniny silikonu i lateksu) w rozmiarach: 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm.

**Odp. Zamawiajacy dopuszcza**

**113**.Zadanie 10 Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pezzer w rozmiarach 18 – 34CH, spełniających pozostałe zapisy SIWZ, tak jak obecnie używane w Państwa Placówce

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**114.Dotyczy Zadania nr 3 poz.5**

Prosimy o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiajacy ma na myśli strzykawki trzyczęściowe. Strzykawka o pojemnosci 50 ml nie występują bez uszczelnienia,czyli jako strzykawki dwuczęściowe.

**Odp.Zamawiajacy nie precyzuje szczegółowych wymagań ,należy zaoferować Tak jak w SIWZ.**

**115.Zadania nr 18 poz. 28**

Prosimy o dopuszczenie strzykawki cennikowej o poj.50 ml.ze skalą przedłożoną do 60 ml.Pojemnośc nominalna strzykawki to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze jest rozszerzona do 60 ml.W myśl normy oznacza pojemność 60 ml jest tzw.całkowita pojemnością wyskalowana,która może być równa lub wieksza od pojemnosci nominalnej,Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalna i w nawiasie wyskalowana (o ile jest inna) np.50 (60 ml)

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**116.Prsimy o zmiane istniejącego zapisu umowy dotyczącego § 10 ust.1 na następujący:**

**a.**Wykonawca w razie odstapienia od umowy zapłaci Zamawiającemu kare umowna w wysokosci 10% wartosci niezrealizowanej części umowy **.**

**b.** nieterminowej dostawy Zamawiajacy ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiajacego, za każdy dzień zwłoki.

**c**.upływu terminu wyznaczonego na wymine wadliwego towaru Zamawiajacy ma Prawo obciążyć Wykonawce kara umowna w wysokosci 0,5 % wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki od upływu termniu określonego w § 8

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**117.**Prosimy o zmianę terminu płatności 30 dni

**Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.**

**118**. Wskazujemy, iż żądanie Zamawiającego zawarte w §6 ust.8 projektu umowy stoi w jawnej sprzeczności z intencją ustawodawcy w zakresie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wskazaną w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Określona w ustawie rekompensata, w wysokości równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, jest kwotą ryczałtową i bezwarunkowo należną wierzycielowi z mocy prawa. Zamawiający poprzez wymuszenie na wykonawcy zawarcia umowy z takim zapisem niejako na wstępie dokonuje zabiegu obarczonego ryzykiem nieważności z art.58 KC (obejście ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a dokładnie przepisu art.10 mającego charakter normy bezwzględnie obowiązującej). W związku z powyższych wnosimy o wykreślenie z projektu umowy całego ustępu 8w §6.  
2. Do §6 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.   
3. Do treści §8 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego naliczania kar umownych.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku  z art. 144 ust. 1 */in fine/* Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §9 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?   
5. Do §9 projektu umowy. Prosimy o wskazanie w procentach minimalnego zakresu realizacji umowy.  
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?   
 7. Do §10 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?   
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt c) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie załatwienia reklamacji w wysokości nie większej niż 2% wartości zareklamowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odp.od 1- do 8.Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian**

**119.** Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §11 ust.1 pkt g) projektu umowy)?

**Odp. Zamawiajacy w takiej sytuacji indywidualnie wyrazi zgodę lub zrezygnuje z zakupu zamiennika.**