# DZP- 271-U- 3/15                                                                       		                         	Brzesko dnia 05.11.2015.r.

Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Systemów diagnostycznych.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Dotyczy Zadania nr: 3b, Załącznik nr:1  pkt.2 Analizator hematologiczny z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji (5DIFF) pakt.1 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff, który nie posiada podajnika na 20 próbek, ale istnieje w nim możliwość wykonywania próbek systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr:2 Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dostawy – Załącznik nr 7:

§4 ust. 1:Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie potwierdzonych faxem” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy w to miejsce dodać zapis „faxem  (nr ..............) lub mailem (........................)”.

Ponadto prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Odp: Wyrażamy zgodę.

§4 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „lub informacje te były wyrażone na opakowaniu za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych”.

Odp: Wyrażamy zgodę.

§6 ust. 2: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „od daty jej otrzymania”  wyrażeniem „od daty jej wystawienia. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§6 ust. 8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Ponadto prosimy o uzupełnienie zadania drugiego  ww. postanowienia umowy, poprzez dodanie zapisu: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. W przypadku zwłoki z zapłatą Wykonawca ma prawo naliczać stosowne odsetki.

§8: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całej wartości umowy lub zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie 5 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp: Wyrażamy zgodę.

§10 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§11 ust. 1 pkt. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 20% na 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§11 ust. 3:Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:

„W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.

Odp: Wyrażamy zgodę.

§11:Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§11: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 41niniejszej umowy”.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

§11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §52 niniejszej umowy".

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:3 Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 7a:

§7 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„w przeciwnym wypadku koszty napraw i części zamiennych pokrywa Dzierżawca. Wydzierżawiający po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia przedłoży Dzierżawcy koszt wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Dzierżawcę stanowić będzie podstawę do dokonania wymiany/naprawy.”

Odp: Wyrażamy zgodę.

§8 ust. 3: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „od daty jej otrzymania”  wyrażeniem „od daty jej wystawienia. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

a)    ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b)    przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

c)    zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

d)    zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

e)    niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

- Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Odp: Wyrażamy zgodę.

…………………………………….