# DZP-271- U-3/15

# Odp.nr 2                                                                                           Brzesko dnia 13.11.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Systemów diagnostycznych

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców , informuję:

Dotyczy SIWZ:

Dotyczy Zadania nr 6:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o elektrody bezobsługowe

wymieniane niezależnie od siebie w miarę zużycia o żywotności przynajmniej 12 miesięcy? Takie rozwiązanie zmniejsza ilość czynności obsługowych do minimum.

Odp. TAK

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać badania kontrolne?

Odp. Codziennie na wszystkich poziomach.

3.Dotyczy Części nr 1, pkt. 3 wymaganych parametrów granicznych, Załacznik nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg " odczynniki  gotowe do użycia"  Zamawiajacy wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. przelewania czy łączenia dwóch składników ?

Odp.Zamawiający wymaga odczynników gotowych do użycia bez konieczności rozcieńczeń bez dodatkowych czynności

4.Dotyczy Części nr 1, pkt. 8 wymaganych parametrów granicznych, Załacznik nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o całkowitej wydajności z ISE do 400 oznaczeń/godzinę, przy czym wydajność samego modułu ISE wynosi do 60 ozn/. godz.?

Odp.TAK

5.Dotyczy Części nr 1, pkt.  14 wymaganych parametrów granicznych, Załacznik nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora z wydzielonym, chłodzonym miejscem na odczynniki, kalibratory i kontrole, natomiast miejsca próbkowe znajdują się w oddzielnej niechłodzonej części?

Odp.TAK

6.Dotyczy Części nr 1, pkt.  25 wymaganych parametrów granicznych, Załacznik nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy ww wymóg?

Odp.Ilości możliwych  do wykonania parametrów

7.Dotyczy Części nr 1, poz. 43 tabeli 1, Załacznik nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w ramach wartości oferty (bezpłatnie), i czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie wartości zerowej w pozycji 43 formularza asotymentowego?

Odp.TAK Zamawiajacy wyraża zgodę na wpisanie  wartości zerowej

8.Dotyczy Części nr 5 pkt. 7 parametrów wymaganych, Załacznik nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie pasków testowych z czułością pola białka 12-18 mg/dl, i dla glukozy 30-40 mg/dl?

Odp.TAK

9.Dotyczy Części nr 5 pkt. 8 parametrów wymaganych, Załacznik nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem autokalibracjii, Zamawiający wymaga wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych (przykładowy wydruk dołączony do oferty)?

Odp.TAK

10.Dotyczy zadanie nr.2:

W celu prawidłowego skalkulowania materiałów zużywalnych prosimy o podanie jaki % oznaczeń będzie wykonywany na analizatorze podstawowym, a jaki na analizatorze zapasowym?

Odp.Analizator podstawowy – 60%,analizator zapasowy -40%

11.Załącznik nr 7

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „od daty jej otrzymania” na „od daty jej wystawienia”?

Par. 6 ust. 7 Prosimy o usunięcie par. 6 ust. 7. W razie braku zgody na powyższe prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: ,,Nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie w zapłacie wynosi ponad 60 dni’’.

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

Uzasadnienie:

Zapis par. 6 ust. 7 wzoru umowy jest jednostronny i jako taki narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 KC, gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy , strona zobowiązana do wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania  zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy , to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

12.Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

13.Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

14.Par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,3 dni’’ na ,,3 dni robocze’’?

Odp.§ 10 dotyczy odstąpienia od umowy.

15.Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.”?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

16.Par. 12 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

17.Par. 13 ust. 2 c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie brzmienia par. 13 ust. 2 poprzez nadanie mu następującej treści: ,,Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą wartości umowy za wyjątkiem obniżenia wartości netto i zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT’’?

Odp..§ 13 dotyczy ewentualnych sporów ,które zostana poddane rozstrzygnięciu sadów właściwych dla siedziby  Zamawiajacego, a nie zamiany wartosci umowy.

Załącznik nr 6a

18.Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,na swój koszt’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego’’?

Odp.TAK wyrażamy zgode.

19.Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bepłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego’’?

Odp.TAK wyrażamy zgode.

20.Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „od daty jej otrzymania” na „od daty jej wystawienia”?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.