# DZP-271-31/15

# Odp.nr 4                                                                                     Brzesko dnia 21.12.2015.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzetu medycznego.

BZP nr  341128 z dnia 14.12.2015

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Zadanie nr 54 UPS 
-Czy Zamawiający wymaga, aby w zakresie przeglądu serwisowego zasilaczy UPS była uwzględniona wymiana baterii UPSów?

Odp. TAK

2.Prosimy o podanie roku, w którym UPSy zostały zainstalowane u Zamawiającego.

Odp. 2008 rok

3.Zadanie nr 41, poz. 5:

Zwracamy się z prośbą o informację, na jaki okres zostanie zawarta umowa

dotycząca pozycji nr 5 (myjnie Topic 10)? Zgodnie z naszą wiedzą, opisany sprzęt

medyczny jest aktualnie objęty gwarancją.

Odp. Usługa objeta umową będzie dotyczyła serwisu napraw po okresie gwarancji.

4.Zadanie nr 41:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aktualnej autoryzacji

producenta na serwis danego sprzętu medycznego?

Odp. TAK

5.Zadanie nr 41, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 5,

(dotyczącej myjni Topic 10)?

Odp. NIE

6.Czy Zamawiajacy zgodzi się na przesłanie aparatów z pakietu 48 firmą kurierska ? Koszt przesyłki pokrywa Wykonawca ,zmniejszy to znacznie cenę o koszt dojazdu.

Odp. TAK

7.Pakiet 48

Kto i kiedy wykonał ostatni  przegląd techniczny

Odp. Przegląd audiometru był wykonany w 08.2015 r. przez firmę WIDEX Polska .

8.Ze względu na okres świąteczny proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 30.12.2015.r.

Odp.Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.12.2015.r,pozostałe warunki pozostają bez zmian.

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnych pakietów następującej aparatury:

- z zadania nr 3: kardiomonitorów Vitalogik 5500, Virida M3, F/FM00 i OEV 202,

- z zadania nr 5: kardiotokografu CTG 7,

- z zadania nr 8: Infant Flow NCPAP SiPAP,

- z zadania nr 22: systemu holtera Medilog, bieżni i drukarki 1466 DM oraz demagnetyzatora,

- z zadania nr 23: drukarki FUJI Dripix 3000, aparatu RTG Mobile DaRT Evolution, tomografu komputerowego TSX-034A/1c oraz strzykawki automatycznej Optivantage DH,

- z zadania nr 24: aparatów USG M41AB50, Voluson 730 Pro BT08 i Mycolor 202,

- z zadania nr 31: tomografu okulistycznego OCT Cirrus 500,

- z zadania nr 39: rehacomu komputerowego systemu do rehabilitacji funkcji poznawczych.

Wyłączenie w/w aparatów do osobnych pakietów pozwoli Wykonawcy na złożenie oferty w w/w zadaniach

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

10.Dotyczy pakietu 52

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielnie poz.6 do osobnego pakietu bądź dopusci możliwości złożenia oferty na wymienioną pozycje.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody .

11.W ramach poz.6 w urządzeniu konieczna jest okresowa wymiana filtra powietrza, czy Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia przez podmiot posiadajacy dostęp do części akcesoriów bezposrednio u producenta?. Pozwoli to ograniczyć koszty Zamawiajacego eliminując dodatkowej marży pośredników.

Odp.Zamawiający nie precyzuje wymagań stawianym Wykonawcy  sam dokonuje wyboru dostawy części i akcesoriów.