## 2016
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz technicznej będącej na wyposażeniu Zamawiającego.
Sprzęt i aparatura medyczna została podzielona na zadanie wg. asortymentu lub przeznaczenia.
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie oferent w celu wykonania zamówienia ( w tym między innymi koszty dojazdu , koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi.
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiedni cennik do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd , a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów w okresie trwania umowy oraz ilość urządzeń.
Zadanie nr 1 Ssaki elektryczne
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ssak elektryczny | WAN M2 | 3 | 1 x w roku
2 | Ssak elektryczny | WAN M1 | 4 | 1 x w roku
3 | Ssak operacyjny | SO -4 | 6 | 1 x w roku
4 | Ssak | SO -2 | 1 | 1 x w roku
5 | Ssak | SO – 2M | 3 | 1 x w roku
6 | Ssak operacyjny | SO – 4/6 | 1 | 1 x w roku
7 | Ssak elektryczny | SK - 07 | 1 | 1 x w roku
8 | Ssak elektryczny | DC 30 SW | 1 | 1 x w roku
9 | Ssak elektryczny | Hospivac 400 | 1 | 1 x w roku
10 | Ssak elektryczny | Accunu Bamic | 1 | 1 x w roku
11 | Ssak akumulatorowy | Scor 2310BV | 2 | 1 x w roku
12 | Ssak elektryczny | ESS 200 | 4 | 1 x w roku
13 | Ssak elektryczny | Super Vega | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 2 Lampy wieloogniskowe
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa 4–ogniskowa + zasilacz |  | 1 | 1 x w roku
2 | Lampa 4-ogniskowa sufitowa |  | 1 | 1 x w roku
3 | Lampa sufitowa bezcieniowa 4-ogniskowa | BH 1000 | 2 | 1 x w roku
4 | Lampa operacyjna 9-ogniskowa |  | 1 | 1 w roku
5 | Lampa operacyjna sufitowa | Martin ML 501 | 1 | 1 x w roku
6 | Lampa operacyjna sufitowa | ML 601/D plus | 3 | 1 x w roku
7 | Lampa operacyjna statywowa | ML 600/MB | 1 | 1 x w roku
8 | Lampa operacyjna zabiegowa | PH – 121.2, jezdna | 2 | 1 x w roku
9 | Lampa 2 - ogniskowa | B200 | 1 | 1 x w roku
10 | Lampa operacyjna sufitowa | Kendrolux H700/H500 | 1 | 1 x w roku
11 | lampa operacyjna mobilna | Sim, led 5000 | 1 | 1 x w roku
12 | lampa operacyjna mobilna | Sim, led 5001 | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 3 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kardiomonitor | FX - 862 | 5 | 1 x w roku
2 | Kardiomonitor | Biazet | 3 | 1 x w roku
3 | Kardiomonitor | M18 | 3 | 1 x w roku
4 | Kardiomonitor | M28 | 4 | 1 x w roku
5 | Kardiomonitor | Ikard M68 | 1 | 1 x w roku
6 | Kardiomonitor | Vitalogik 5500 | 1 | 1 x w roku
7 | Kardiomonitor | Diaskope 2 | 1 | 1 x w roku
8 | Kardiomonitor | Virida M3 | 1 | 1 x w roku
9 | Kardiomonitor | Propaq 244 | 2 | 1 x w roku
10 | Monitor nieinwazyjny | F/FM00 | 1 | 1 x w roku
11 | Monitor (do duodenoskopu) | OEV 202 | 1 | 1 x w roku
12 | Kardiomonitor | FX 2000P | 18 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 4 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Centrala monitorująca | ICS | 1 | 1 x w roku
| a)monitor pacjenta | KAPPA XLT | 6
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 5 Kardiotokografy
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kardiotokograf | Sonicator Team Duo | 1 | 1 x w roku
2 | Kardiotokograf | Oxford | 2 | 1 x w roku
3 | Kardiotokograf | SRF 618B | 2 | 1 x w roku
4 | Kardiotokograf | Team Standard | 1 | 1 x w roku
5 | Kardiotokograf | CTG 7 | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 6 Aparaty EKG
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Elektrokardiograf | E - 30 | 2 | co 6 miesięcy
2 | Elektrokardiograf | Ascard 33 | 3 | co 6 miesięcy
3 | Elektrokardiograf | Ascard 2 | 1 | co 6 miesięcy
4 | Elektrokardiograf | Ascard 3 | 2 | co 6 miesięcy
5 | Elektrokardiograf | Ascard B5 | 4 | co 6 miesięcy
6 | Elektrokardiograf | Ascard Mv Silver | 1 | co 6 miesięcy
7 | Elektrokardiograf | E 600 | 1 | co 6 miesięcy
8 | Elektrokardiograf | RIE 6D INT | 1 | co 6 miesięcy
9 | Elektrokardiograf | B56 | 1 | co 6 miesięcy
10 | Elektrokardiograf | E-30 | 1 | 1 x w roku
11 | Elektrokardiograf | M-TRACE | 1 | 1 x w roku
12 | Elektrokardiograf | Ascurol | 2 | 1 x w roku
13 | Elektrokardiograf | Ascard Aspel | 2 | 1 x w roku
14 | Elektrokardiograf | Mr. RED E1 | 1 | 1 x w roku
15 | Elektrokardiograf | Ascard Mr Grey v.001 | 3 | 1 x w roku
16 | Elektrokardiograf | Ascard RED 3, v. 601 | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 7 Pompy infuzyjne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 38 | 1 x w roku
2 | Pompa infuzyjna | AP - 14 | 9 | 1 x w roku
3 | Pompa infuzyjna | ASCOR | 7 | 1 x w roku
4 | Pompa infuzyjna | 8714827 | 4 | 1 x w roku
5 | Pompa infuzyjna | Duet 20/50 | 1 | 1 x w roku
6 | Pompa infuzyjna | Mono 20/50 | 1 | 1 x w roku
7 | Pompa infuzyjna objętościowa | AP - 31 | 2 | 1 x w roku
9 | Pompa infuzyjna | JZB 1800D | 10 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 8 Respiratory z zestawami monitorującymi
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator transportowy | Osiris3 | 1 | co 6 miesięcy
2 | Respirator | Parapac 200 | 1 | 1 x na rok
3 | Respirator transportowy | OSIRIS3 | 6 | 1 x na rok
4 | Infat flow | NCPAP SiPAP | 1 | 1 x na rok
5 | Respirator transportowy | OSIRIS 3 GE | 4 | 1 x na rok
6 | Respirator transportowy | Oxylog 100 | 1 | 1 x na dwa lata
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 9 Respiratory z zestawami monitorującymi
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator transportowy | Siros 2/T | 1 | 1 x na rok
2 | Respirator transportowy | Sirio Plus | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 10 Respiratory Bennet
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator | Bennet 7200A | 2 | 1 x na rok
2 | Respirator | 740 | 1 | 1 x na rok
3 | Respirator | 760 | 2 | 1 x na rok
4 | Respirator | NPB 760 | 3 | 1 x na rok
5 | Respirator | NPB 840 | 5 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 11 Defibrylatory
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Defibrylator | Cardo Aid 100 | 4 | co 6 miesięcy
2 | Defibrylator | MRX | 1 | co 6 miesięcy
3 | Defibrylator | Defi max biphazic | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 12 - Defibrylatory
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Defibrylator | Life Pack 12 | 1 | co 6 miesięcy
2 | Defibrylator | Life Pack 20 | 1 | 1 x na rok
3 | Defibrylator | Life Pack 12 | 2 | 1 x na rok
4 | Defibrylator | Life Pack 15 | 5 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 13 Zestawy reanimacyjne
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw reanimacyjny | WRK - 501 | 3 | co 6 miesięcy
2 | Zestaw reanimacyjny | WRK - 311 | 1 | co 6 miesięcy
3 | Wózek reanimacyjny + defibrylator |  | 1 | co 6 miesięcy
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 14 Inkubatory i sprzęt do leczenia noworodków
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Stanowisko do resuscytacji noworodków | Atom V - 505 | 1 | co 3 miesięcy
2 | Zestaw do resuscytacji noworodków | Ohmeda 34 00 | 1 | 1 x na rok
3 | Inkubator | Atom V - 85 | 1 | 1 x na rok + comiesięczna konserwacja
4 | Inkubator zamknięty | Atom V – 2100G | 1 | 1 x na rok
5 | Stanowisko do resuscytacji noworodków | Neopuff | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 15 Aparaty do znieczulania
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do znieczulania | Titus | 1 | co 6 miesięcy
2 | Aparat do narkozy | Fabius | 1 | co 6 miesięcy
3 | Stanowisko do znieczulania | Primus | 1 | co 6 miesięcy
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 16 Aparaty do znieczulania
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do znieczulania | Blease SIRIUS | 2 | 1 x na rok
2 | Aparat do znieczulania | Blease SIRIUS 900 | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 17 Stoły operacyjne i stanowiska do prowadzenia zabiegów
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Stół operacyjny | SU 030 | 1 | 1 x na rok
2 | Stół operacyjny | SM 30 F | 1 | 1 x na rok
3 | Stół operacyjny | ALVO | 3 | 1 x na rok
4 | Stół operacyjny | Menuet | 2 | 1 x na rok
5 | Fotel ginekologiczny | Famed | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 18 Lancentrony
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lancentron | GT 300 | 1 | 1 x na rok
2 | Lancentron | RTF 400 | 1 | 1 x na rok
3 | Lancentron (diatermia) ERBE | ICC 300E | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 19 Diatermie
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Diatermia elektrochirurgiczna | ICC 200 | 1 | 1 x na rok
2 | Diatermia chirurgiczna | VIO 300S | 1 | 1 x na rok
3 | Diatermia chirurgiczna | VIO 300D/APC 2 | 1 | 1 x na rok
4 | Diatermia elektrochirurgiczna | MB 160D | 1 | 1 x na rok
5 | Diatermia | A390 | 1 | 1 x na rok
6 | Diatermia | DiatermoMB 160D | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 20 Sterylizatory, autoklawy
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Sterylizator | SP 65W | 1 | 1 x na rok
2 | Sterylizator | HS 400A/I | 1 | 1 x na rok
3 | Sterylizator | SPW 275 | 1 | 1 x na rok
4 | Sterylizator parowy | PS 261A | 1 | 1 x na rok
5 | Wytwornica pary | LW 81 | 1 | 1 x na rok
6 | Uzdatniacz wody | Epurosoftes 70 | 1 | 1 x na rok
7 | Autoklaw parowy | Sterivap SPHP 090726 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
Uwaga: W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić : zawór bezpieczeństwa,filtry siatkowe i zawory zwrotne,połączenie rurowe,przekładnie łańcuchową drzwi,filtr napowietrzajacy,odwadniacze,położenie i działanie krańcówek drzwi,sprzęgło ślizgowe,napowietrzenie pompy,podciśnienie pompy,łańcuch napędu drzwi,listwy bezpieczeństwa drzwi,urządzenia do temperatury,sprawdzenie działania programu pod wzgledem czasu,napięcie baterii,czujników rekalibrowane,(zabudowana wytwornica pary)-zawór bezpieczeństwa,odmulenie wytwornicy,filtry siatkowe i zawory zwrotne,pływaki w zasobniku,zabezpieczenie przed brakiem wody,połaczenie rurowe,sygnalizator poziomu B91,sygnalizator ciśnienia B31,wewnetrzna przestrzeń wytwornicy,zaciski przyłaczeniowe i przewód ochronny,izolacja przewodów,opór przewodu ochronnego.
Zadanie nr 21 Destylatory
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Demineralizator | HLP 10sp | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 22 Systemy Holtera
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | System Holtera Medilog, bieżnia,drukarka | 1466 DM | 1 | 1 x na rok
2 | Rejestrator Holcard, zestaw komputerowy | CR 07 | 2 | 1 x na rok
3 | Rejestrator Holtera EKG | ASPEKT 812 | 6 | 1 x na rok
4 | Rejestrator Holtera EKG | ASPEKT 702 | 2 | 1 x na rok
5 | Holocard | 24w Gamma System L | 1 | 1 x na rok
6 | Demagnetyzator |  | 1 | 1 x na rok
7 | Cykloergometr z oprogramowaniem | CRG-200 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 23 Aparatura radiologiczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat RTG | SIRESKOP CX | 1 | 1 x na rok
2 | Aparat RTG stomatologiczny | PLANMECA INTRA | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat RTG przyłóżkowy | Polymobil Plus | 1 | 1 x na rok
4 | Aparat RTG | HOFMANN | 1 | 1 x na rok
5 | Aparat RTG ramię C | RADIUS R9 | 1 | 1 x na rok
6 | Drukarka Fuji | Dripix 3000 | 1 | 1 x na rok
7 | Kamera do podpisywania zdjęć | CAWO UCF-ID-Camera | 1 | 1 x na rok
8 | Wywoływarka | Clasic E.O.S.Agfa | 1 | co 3 miesiące
9 | Wywoływarka mammograficzna | Optimax Mammo | 1 | 1 x na rok
10 | Automikser odczynników | Unimix 40 S | 1 | 1 x na rok
11 | Aparat RTG do mammografi | LORD MIV/LORD MIV | 1 | 1 x na rok
12 | Aparat RTG + części składowe | Mobile DaRT Evolution | 1 | 1 x na rok
13 | Wywoływarka | Periomat Plus | 1 | co 6 miesięcy
14 | Tomograf komputerowy | TSX-034A/1c | 1 | rok
15 | Strzykawka automatyczna | Optivantage DH (v8401) | 1 | rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 24 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | S.A.600 Eureka | 1 | 1 x na rok
2 | Ultrasonograf | Combison 420L | 1 | 1 x na rok
3 | Ultrasonograf | M41AB50 | 1 | 1 x na rok
4 | Ultrasonograf | Sanoline G40 | 1 | 1 x na rok
5 | Ultrasonograf | Voluson 730 Pro BT08 | 1 | 1 x na rok
6 | Ultrasonograf | Mycolor 202 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 25 Aparatura endoskopowa (ginekologiczna)
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Amnioskop | OC 100 | 3 | 1 x na rok
2 | Kolposkop | KLP 22 | 1 | 1 x na rok
3 | Kolposkop | KLP 21 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 26 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Gastroskop wideo | GIF-Q 165/2601740 Olympus | 1 | 1 x na rok
2 | Videoduodenoskop | TJF 145/2201850 Olympus | 1 | 1 x na rok
3 | Wideoprocesor (część duodenoskopu) | CV-145/7312701 Olympus | 1 | 1 x na rok
4 | Źródło światła (część duodenoskopu) | CLE 7302190 Olympus | 1 | 1 x na rok
5 | Źródło światła | CLE 10/7501860 Olympus | 1 | 1 x na rok
6 | Źródło światła do kolonofiberoskopu | CLK 4/7623466 Olympus | 1 | 1 x na rok
7 | Gastroskop wideo | GIF-Q 165/2318466 Olympus | 1 | 1 x na rok
8 | Bronchofiberoskop | W700484/WA936307 | 1 | 1 x na rok
9 | Myjka do endoskopów | Mini ETD 2GA/07422000 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury.
Zadanie nr 27 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Rektoskop (w tym jedno źródło światła) | BOB-OM | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury.
Zadanie nr 28 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw Artroskopy | Stryker | 1 | 1 na rok
2 | Wiertarka ortopedyczna | 4205 Stryker | 1 | 1 x na rok
3 | Piła oscylacyjna | 4208 Stryker | 1 | 1 x na rok
4 | Ładowarka 4 gniazdowa | Stryker | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 29 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wideokolonoskop | EC 3890LK | 1 | 1 x na rok
2 | Bronchofiberoskop | FB-18V | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 30 Laparoskopy
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw do laparoskopii | F2417 | 1 | 1 x na rok
2 | Narzędzia laparoskopowe
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 31 Aparatura okulistyczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Oftalmoskop | Specjalist UK | 1 | 1 x na rok
2 | Oftalmoskop | H0110 | 1 | 1 x na rok
3 | Oftalmoskop |  | 2 | 1 x na rok
4 | Oftalmodynamometr | HO-110 | 1 | 1 x na rok
5 | Rzutnik optotypów | CP 690 | 1 | 1 x na rok
6 | Rzutnik optotypów | CP 2047 | 1 | 1 x na rok
7 | Polomierz kulisty | Kugel | 1 | 1 x na rok
8 | Unit okulistyczny |  | 1 | 1 x na rok
9 | Synoptofor | 303 | 1 | 1 x na rok
10 | Perymetr komputerowy | PTS 900/141 | 1 | 1 x na rok
11 | Dioptriomierz |  | 1 | 1 x na rok
12 | Tonometr Schioetza |  | 1 | 1 x na rok
13 | Tonometr Schioetza | SPEZ 3 | 1 | 1 x na rok
14 | Tonometr bezkontaktowy | NT-2000 | 1 | 1 x na rok
15 | Skiaskop+ 2 listwy (33/51; 33/35) |  | 1 | 1 x na rok
16 | Aparat Javal |  | 1 | 1 x na rok
17 | Brzęczyk |  | 1 | 1 x na rok
18 | Lokalizator |  | 1 | 1 x na rok
19 | Ślimak |  | 1 | 1 x na rok
20 | Autorefraktometr | Accuref 8001 | 1 | 1 x na rok
21 | Lampa szczelinowa | SL-980X3F | 1 | 1 x na rok
22 | Koordynator narządu wzroku |  | 1 | 1 x na rok
23 | Eutoskop | Heine Betu | 1 | 1 x na rok
24 | Krzyż Madoxa |  | 1 | 1 x na rok
25 | Lampa szczelinowa | SL-45X3 | 1 | 1 x na rok
26 | Ekran Hessa |  | 1 | 1 x na rok
27 | Stymulator wg Campella | S-1 | 1 | 1 x na rok
28 | Cheireskop | CH-1 | 1 | 1 x na rok
29 | Tomograf okulistyczny | OCT Cirrus 500 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 32 Detektory tętna płodu
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Detektor tętna płodu | UDT 10M | 1 | 1 x na rok
2 | Detektor tętna płodu | MPA 10 | 1 | 1 x na rok
3 | Detektor tętna płodu kieszonkowy | Baby Care | 1 | 1 x na rok
4 | Detektor tętna płodu | BT 200 | 2 | 1 x na rok
5 | Detektor tętna płodu |  | 2 | 1 x na rok
6 | Detektor tętna płodu kieszonkowy | JPD-100S6 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 33 Urządzenia stomatologiczne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Unit stomatologiczny | Chiradent | 4 | 1 x na rok
2 | Unit stomatologiczny | Praktik K | 1 | 1 x na rok
3 | Unit stomatologiczny |  | 2 | 1 x na rok
4 | Fotel stomatologiczny | WF 10 B | 4 | 1 x na rok
5 | Fotel stomatologiczny | Beskid 1SM32 | 1 | 1 x na rok
6 | Fotel stomatologiczny |  | 2 | 1 x na rok
7 | Wstrząsarka do amalgamatu | DMG 410 | 4 | 1 x na rok
8 | Wstrząsarka do amalgamatu |  | 3 | 1 x na rok
9 | Wiertarka turbinowa | 576 B | 1 | 1 x na rok
10 | Skaler |  | 2 | 1 x na rok
11 | Lampa światło utwardzalna | Hilux-Ptimax | 2 | 1 x na rok
12 | Lampa światłoutwardzalna | Dwgussa | 1 | 1 x na rok
13 | Lampa światłoutwardzalna |  | 1 | 1 x na rok
14 | Endometr |  | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 34 Mikroskopy
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Mikroskop Biolar + zasilacz | SK 14 | 1 | 1 x na rok
2 | Mikroskop Biolar | SK 14 | 4 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 35 Cieplarki
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Cieplarka elektryczna | CL 65 | 1 | 1 x na rok
2 | Komora cieplna | KC 65 | 1 | 1 x na rok
3 | Cieplarka wodno-elektryczna | CWE 2a | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 36 Łaźnie laboratoryjne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łaźnia laboratoryjna | MLL 147 | 2 | 1 x na rok
2 | Łaźnia wodna | 1805217-1CEQ | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 37 Pulsoksymetry
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Pulsoksymetr | Oxypleth | 4 | 1 x na rok
2 | Pulsoksymetr | N-395 | 1 | 1 x na rok
3 | Pulsoksymetr | N-595 | 1 | 1 x na rok
4 | Pulsoksymetr | Rad-9 | 1 | 1 x na rok
5 | Pulsoksymetr | 400 HS | 3 | 1 x na rok
6 | Pulsoksymetr | NBP-295 | 1 | 1 x na rok
7 | Pulsoksymetr | CMS 50 E | 1 | 1 x na rok
8 | Pulsoksymetr stacjonarny | MD2000A | 1 | 1 x na rok
9 | Pulsoksymetr | N 560 | 3 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 38 Kardiostymulatory
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kardiostymulator terapeutyczny | MIP -801 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 39 Urządzenia rehabilitacyjne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do masażu wibracyjnego Senator | Medex 3D | 1 | 1 x na rok
2 | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego | BOA | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego | BOA mini+ | 1 | 1 x na rok
4 | Zestaw mankietów pneumatycznych do aparatu BOA |  | 1 | 1 x na rok
5 | Zestaw przeciwodleżynowy pneumatyczny |  | 5 | 1 x na rok
6 | Wózek pionizacyjny | F7 | 1 | 1 x na rok
7 | Pionizer | Standing Up | 1 | 1 x na rok
8 | Stół pionizacyjny | SP-1/E | 2 | 1 x na rok
9 | Stół pulsacyjno-redresyjno-wyciągowy | SRW | 1 | 1 x na rok
10 | Bieżnia do ćwiczeń | TRAVEL | 1 | 1 x na rok
11 | Platforma stabilometryczna | BE | 1 | 1 x na rok
12 | Fisiotek | 2000TS | 1 | 1 x na rok
13 | Fisiotek | HP-2 | 1 | 1 x na rok
14 | Rehacom komputerowy system do rehabilitacji funkcji poznawczych |  | 1 | 1 x na rok
15 | Aparat flowtron | AC 200/2 | 1 | 1 x na rok
16 | Wózek do kąpieli | WLH-140 | 1 | 1 x na rok
17 | Stół rehabilitacyjny ze zmienną wysokością | SM-2 | 2 | 1 x na rok
18 | Urządzenie jedenstofunkcyjne/bieżnia |  | 1 | 1 x na rok
19 | Stół rehabilitacyjny | OPAL | 2 | 1 x na rok
20 | Aparat do masażu uciskowego | Lumpha-Tron DL1200 | 1 | 1 x na rok
21 | Aparat do terapii falą uderzeniową | PRO-SHOCK WAVES | 1 | 1 x na rok
22 | Aparat flowtron | Mydroven 3 | 1 | 1 x na rok
23 | Elektryczny rotor | APT1 | 1 | 1 x na rok
Razem
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 40 Urządzenia do fizykoterpaii
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Terapuls | GS 200 | 2 | co 6 miesięcy
2 | Diatronic | DP-7D | 1 | 1 x na rok
3 | Diatronic | DT 7 | 1 | co 6 miesięcy
4 | Diatronic | DT 7B | 1 | co 6 miesięcy
5 | Magnetronic | Viofor | 1 | co 6 miesięcy
6 | Magnetronic | MF 10 | 1 | co 6 miesięcy
7 | Magnetronic | MF 20 | 1 | 1 x na rok
8 | Galwatronic | GT 1C | 3 | co 6 miesięcy
9 | Interdynamic | JD 8C | 1 | co 6 miesięcy
10 | Interdynamic | ID 4C | 1 | co 6 miesięcy
11 | Sonicator | 730 | 1 | co 6 miesięcy
12 | Sonicator | 740 | 2 | 1 x na rok
13 | Urządzenie do laseroterapii | CTL 1106MX | 1 | co 6 miesięcy
14 | Urządzenie do laseroterapii | POLARIS 2 | 2 | 1 x na rok
15 | Aparat do elektroterapii | DUETER LT | 1 | co 6 miesięcy
16 | Aparat Kriosan | 30 DCC | 1 | co 6 miesięcy
17 | Urzadzenie do krioterapii | R 60 | 2 | 1 x na rok
18 | Aparat do terapii polem magnetycznym | Magn-Activo | 1 | 1 x na rok
19 | Aparat Sys-Stim | ME 226 JEK | 1 | co 6 miesięcy
20 | FIRING EVO | EVO | 3 | 1 x na rok
21 | Dwuobwodowy elektrostymulator do współpracy z urządzeniami do terapii ultradzwiękowej FIRING EVO | 7F | 2 | 1 x na rok
22 | Szyna do ćwiczen biernych kończyny dolnej |  | 1 | 1 x na rok
23 | Zestaw do magnetoterapii | Cyborg Mag | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 41 Urządzenia do mycia
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjka ultradzwiękowa do narzędzi | Sonic 5 | 1 | 1 x na rok
2 | Myjnia dezynfektor | EUROMAT PRO | 2 | 1 x na rok
3 | Myjnia dezynfektor | Basic | 6 | 1 x na rok
4 | Płuczko-dezynfektor | SaniSystem GI | 1 | 1 x na rok
5 | Myjnia dezynfektor | Topic10 | 6 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 42 Urządzenia do mycia endoskopów
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjnia do endoskopów | INNOVA | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 43 Urządzenia do kriochirurgii
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do kriochirurgii | Cryopen | 1 | 1 x na rok
2 | Aparat do kriochirurgii | CR 40 S | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat do kriochirurgii | CRYO-S | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 44 Piły chirurgiczne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Piła do gipsu |  | 2 | 1 x na rok
2 | Piła do gipsu | G-6100-05 | 1 | 1 x na rok
3 | Elektryczna piła oscylacyjna | EP-1 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 45 Wirówki laboratoryjne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wirówka | JUAN B4 | 3 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 46 Urządzenia laboratoryjne-różne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wytrząsarka | Vortex VX 1 | 2 | 1 x na rok
2 | Analizator AVL | OMNI-4 | 1 | 1 x na rok
3 | Cieplarka laboratoryjna | CLN 32 ECO | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 47 Urządzenia i narzędzia urologiczne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do kruszenia kamieni + sprężarka | Calcusplit | 1 | 1 x na rok
2 | Resektor +źródło światła + światłowód | 485 B | 1 | 1 x na rok
3 | Litotryptor + łącznik | 27076D/270005CA | 1 | 1 x na rok
4 | Litotryptor + optyka 70° | 27078BJ | 1 | 1 x na rok
5 | Uretrotom + optyka | 27068D/27015A | 1 | 1 x na rok
6 | Cystoskop + łącznik | 27026D/27025F | 1 | 1 x na rok
7 | Cystoskop bezodpr. + łącznik | 27040BK/27026EF | 1 | 1 x na rok
8 | Cystoskop + łącznik | 270026B | 1 | 1 x na rok
9 | Cystoskop + dźwignia Aberrana | 27026B/27050B | 1 | 1 x na rok
10 | Cystoskop + optyka 70° | 27141BK/27015C | 1 | 1 x na rok
11 | Cystoskop + przedłużenie | 27141BK/27050B | 1 | 1 x na rok
12 | Kleszczyki do pobierania wycinków | 27072A | 2 | 1 x na rok
13 | Optyka Hopkins 30° | 270005BA | 2 | 1 x na rok
14 | Optyka 30° | 217015B | 1 | 1 x na rok
15 | Optyka 70° | 27005C | 1 | 1 x na rok
16 | Ureterorenoskop | 27411 | 1 | 1 x na rok
17 | Uroflometr | DPU-411 | 1 | 1 x na rok
18 | Zestaw histeroskopowy | Bettocai | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 48 Urządzenia otolaryngologiczne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Audiometr diagnostyczny | ST 20 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 49 Urządzenia otolaryngologiczne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków | Otoread | 1 | 1 x na rok
2 | Urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków | Euroscan | 1 | 1 x na rok
3 | Videotoskop | Spiritmega | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 50 Spirometry
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Spirometr | Pneumo | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 51 Kapnografy
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kapnograf | 1265 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 52 Sprzęt medyczny – pozostały
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Inkubator testów bilogicznych | N0303600 | 1 | 1 x na rok
2 | Dermatoskop | Delta 20 | 1 | 1 x na rok
3 | Kuchnia parafinowa | KP 56 | 2 | 1 x na rok
4 | Pojedynczy zasilacz opasek zaciskowych |  | 1 | 1 x na rok
5 | System ogrzewania pacjenta | DMWAR M12 | 2 | 1 x na rok
6 | Aparat (system) ogrzewania pacjenta | EQUATOR EQ-50 | 2 | 1 x na rok
7 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-25 | 1 | 1 x na rok
8 | Aparat do mierzenia ciśnienia z oscylometrem | RIESTER | 1 | 1 x na rok
9 | Koncentrator tlenu | INVACAR E-5 | 1 | 1 x na rok
10 | Pompa do żywienia jelitowego | Flokare 800 | 1 | 1 x na rok
11 | Oxymetr | OxiQuant MC | 1 | 1 x na rok
12 | Promiennik podczerwony | IR-10 MB | 1 | 1 x na rok
13 | Kapnometr | EMMA | 4 | 1 x na rok
14 | BiPAP Synchrony |  | 1 | 1 x na rok
15 | Stół do gipsowania | Menuet | 1 | 1 x na rok
16 | Dermatom | GA 670 | 1 | 1 x na rok
17 | Zestaw do zasilania aquavibronu | ZOW | 1 | 1 x na rok
18 | Aparat do badań urodynamicznych | Solar Blue | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
4 | Centrala klimatyzacyjna | ZNHWK3LL.NCH. KLIMOR | 1 | co 6 miesięcy
5 | Centrala klimatyzacyjna | ZOWICH.40L.MCH. KLIMOR | 1 | co 6 miesięcy
6 | Klimatyzator | SAP-KR73E | 2 | 1 na rok
7 | Klimatyzator | LG-1025510256 | 1 | 1 na rok
8 | Klimatyzator | P125 | 1 | 1 na rok
9 | Klimatyzator | AC9000M | 1 | 1 na rok
10 | Klimatyzator | GWHN09EANK3A2A | 1 | co 6 miesięcy
11 | Klimatyzator | GWHN24ECNK3A2A | 1 | co 6 miesięcy
[5 empty] | RAZEM |  | -
Zadanie nr 64 UPS
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | UPS | PW91558N33649Ah | 2 | co 6 miesięcy
[5 empty] | RAZEM |  | -
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 53 Zmywarki
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zmywarka | MIELE | 1 | 1 na rok
2 | Zmywarka | ELECTROLUX | 1 | 1 na rok
3 | Zmywarka gastronomiczna | STALGAST | 2 | 1 na rok
4 | Maszyna do mycia naczyń |  |  | 1 na rok
5 | Zmywarka przemysłowa | COMENDA EF321 |  | 1 na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 54 UPS
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | UPS | PW91558N33649Ah | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 55 Wagi
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Waga lekarska |  | 29 | 1 na 2 lata
2 | Waga niemowlęca |  | 8 | 1 na 2 lata
3 | Waga elektroniczna | MX 15 | 1 | 1 na 2 lata
4 | Waga elektroniczna | Radwag 100g | 1 | 1 na 2 lata
5 | Waga analityczna |  | 1 | 1 na 2 lata
6 | Waga dokładniejsza handlowa |  | 1 | 1 na 2 lata
7 | Waga szalkowa |  | 1 | 1 na 2 lata
8 | Waga elektroniczna | WLC6/C1/K | 1 | 1 na 2 lata
9 | Waga elektroniczna | PS600/C/2 | 1 | 1 na 2 lata
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 56 Wagi
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość legalizacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Waga lekarska |  | 32 | 1 na 2 lata
2 | Waga niemowlęca |  | 19 | 1 na 2 lata
3 | Waga dziesiętna |  | 4 | 1 na 2 lata
4 | Waga elektroniczna |  | 1 | 1 na 2 lata
5 | Waga uchylne |  | 1 | 1 na 2 lata
8 | Waga elektroniczna | Radwag KIPT 60/150 OW | 1 | 1 na 2 lata
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 57 Pipety
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Pipeta HTL 500 µl |  | 1 | 1 x na rok
2 | Pipeta HTL 200 µl |  | 1 | 1 x na rok
3 | Pipeta HTL 200 µl - 1000 µl |  | 2 | 1 x na rok
4 | Pipeta HTL 20 - 200 µl |  | 3 | 1 x na rok
5 | Pipeta HTL 2500 µl |  | 1 | 1 x na rok
6 | Pipeta Biohit automatyczna 50 µl - 1000 µl |  | 1 | 1 x na rok
7 | Pipeta HTL 20 µl |  | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 58 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | Aloka | 1 | 1 x na rok
2 | Ultrasonograf | SSD 4000 Aloka | 1 | 1 x na rok
3 | Ultrasonograf | ProSound ALPHA6 | 1 | 1x na rok
4 | Ultrasonograf | ProSound SSD ALPHA6 | 1 | 1x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 59 Diatermie
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Diatermia | ES-400 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 60 Aparat do hemodializy
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Stanowisko do hemodializy | Multifiltrat | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 61 Aparaty do znieczulania
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do znieczulania | Excel 210SE BOOC | 1 | co 6 miesięcy
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 62 Urządzenia do mycia
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjnia dezynfektor do narzędzi | G 7836CD | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 63 Urządzenia do mycia
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Dermatom | GA 670 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 64 Przegląd noszy
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Nosze |  | 2 | 1 x na rok
2 | Krzesełka kardiologiczne |  | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
NAPRAWY
Zadanie nr 65 Lampy terapeutyczne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa Sollux | LSK | 3
2 | Lampa Sollux | LSC | 4
3 | Lampa kwarcowa | VT- 800 | 1
4 | Lampa Sollux | LS-1 | 1
5 | Lampa Sollux | SL | 1
6 | Lampa Sollux | L – 5 - 1 | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 66 Lampy do fototerapii
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa do fototerapii | KLA 2 | 2
2 | Lampa do fototerapii | KLA 32 | 1
3 | Lampa terapeutyczna UVB | GH - 8 | 1
5 | Lampa do fototerapii | Bilibed | 1
6 | Lampa terapeutyczna | Bioptron | 1
7 | Lampa do fototerapii | NeoBlu | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 67 Lampy inne
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa 2-ogniskowa | B200 | 5
2 | Lampa 2-ogniskowa |  | 5
3 | Lampa 1-ogniskowa | B131 | 12
4 | Lampa 1-ogniskowa |  | 1
5 | Lampa statywowa | BHS 552 | 1
6 | Lampa bezcieniowa |  | 1
7 | Lampa | CT-200A (LA-D 8x) | 1
8 | Lampa bakteriobójcza jezdna | PLB-302.2 | 1
9 | Lampa przepływowa bakteriobójcza | NBVE 110 | 1
10 | Lampa bakteriobójcza jezdna | PLB-552.2 | 3
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 68 Inhalatory
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Inhalator | Voyage | 2
2 | Inhalator | Devilbis 5610 | 1
3 | Inhalator | Nebutur 310 | 1
4 | Inhalator | Pulomeae | 1
5 | Inhalator | Pulomo Aida 5650U | 1
6 | Inhalator ultradźwiękowy | Thomex MB | 2
7 | Inhalator | Medel PRO | 1
8 | Inhalator pneumatyczny | Securan EB | 2
9 | Inhalator pneumatyczny | PORTA-NEB | 4
10 | Inhalator | RF6 Basic | 1
11 | Inhalator | NE-C29E | 5
12 | Inhalator | Philips | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 69 Łóżka Egertona
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko Egertona | ŁE | 7
2 | Łóżko Egertona | ŁWE | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 70 Łóżka inne
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko elektryczne | LE – 13.0 | 3
2 | Łóżko elektryczne |  | 25
3 | Łóżko elektryczne | LE-13.1 | 1
4 | Łóżko elektryczne | LE – 13.2 | 1
5 | Łóżko elektryczne | LE-13.3 | 1
6 | Łóżko elektryczne (ergolet) |  | 2
| Łóżko do intensywnej terapii | Latera Acute | 3
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 71 Łóżka rehabilitacyjne
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko rehabilitacyjne | A3/S | 6 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 72 Wirówki i wanny do masażu
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wirówka do masażu kończyn dolnych | 1115T | 1
2 | Wirówka do masażu kończyn dolnych | 1115E | 1
3 | Wirówka do masażu kończyn górnych | 1113T | 1
4 | Wirówka do masażu kończyn górnych | 1114E | 1
5 | Wanna podnoszona | WPC 300BMH | 1
6 | Katedra biczy szkockich | Cordoba | 1
7 | Wanna do masażu wirowego stóp | PIZARO | 1
8 | Wanna do masażu podwodnego | UWM | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 73 Rowery do ćwiczeń
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Cykloergometr | PEC-7588 | 1
2 | Cykloergometr | PEC-7589 | 1
3 | Rower rehabilitacyjny YORK | C 740 | 1
4 | Ergometr rowerowy | Sana Bike 450F | 5
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 74 Urządzenia pomocnicze
LP. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Podnośnik transportowo - kąpielowy |  | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 75 Drobny sprzęt medyczny
LP. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  |  | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparaty do mierzenia ciśnienia
2 | Reduktory do tlenu
3 | Dozowniki do tlenu
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/