# DZP-271-2/2016                                                                                         Brzesko dnia 21.01.2016r.

# Odp.2

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: „Opatrunków ”

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1 ZADANIE NR 1 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 15 cm x 5 m pakowanej z 2 zapinkami wewnątrz opakowania?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 2 ZADANIE NR 1 Pozycje 14 – 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej spełniającej wymogi SIWZ o czasie wiązania 4 – 6 min.?

Odp: Tak.

Pytanie nr:3 ZADANIE NR 2 Pozycje 1 – 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca tkaninowego o długości 9,1 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 4 ZADANIE NR 2 Pozycje 4 – 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:5 ZADANIE NR 5 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość serwety włókninowej foliowanej w rozmiarze 45 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp: Tak.

Pytanie nr:6 ZADANIE NR 5 Pozycje 2, 3

Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania jałowej serwety z włókniny foliowanej spełniającej wymogi SIWZ ?

Odp: Tak.

Pytanie nr:7 ZADANIE NR 5 Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych , jałowych w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowanych 2 x 10 szt. przewiązane, wykonanych 
z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowej ?

Odp: Nie.

Pytanie nr:8 ZADANIE NR 7 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych w rozmiarze 5 cm x 5 cm pakowanych 25 a‘1 szt. lub a‘3 szt.
 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp: Nie.

Pytanie nr:9 ZADANIE NR 7 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm pakowanych 25 a‘1 szt. lub a‘3 szt.
 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp: Nie.

Pytanie nr:10 ZADANIE NR 7 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowanych 25 a‘1 szt. lub a‘3 szt.
 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp: Nie.

Pytanie nr:11 Zadanie nr: 1 Poz.14-16

Czy Zamawiający oczekuje opasek gipsowych pakowanych a/ 2 szt?

Odp: Tak.

Pytanie nr: 12 Zadanie nr: 5 poz.8

Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze niebieskim?

Odp: Nie.

Pytanie nr: 13 Zadanie nr:10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem zakończonym gumką?

Odp:Nie.

Pytanie nr: 14 dot. umowy

a) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do pi atku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Tak.

b) Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp: Zgodny z potrzebami Zamawiającego.

c) Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy  przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza  60 dni.

Odp. Nie. Wykonawca może naliczać stosowne kary.

d) Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstapi od wykonania umowy była obnizona do 10%?

Odp. Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

e) Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Tak. Stosowny zapis zawiera wzór umowy  §11 ust.1 pkt.b.

f) Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej  samej cenie?

Odp: Tak po uzgodnieniu z Zamawiającym.

g) Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Nie wyrażamy zgody.

……………………………..