# DZP-271-2/2016                                                                                         Brzesko dnia 22.01.2016r.

# Odp.3

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: „Opatrunków ”

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp: Tak.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 1): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze M dla osób o obwodzie bioder 73 – 122cm?

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L dla osób o obwodzie bioder 92 – 144cm?

Odp: Jak w SIWZ

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp: Zgodnie z zapisami  SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrznie skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycje: 5,6): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego równoznacznego, w tym wystawionego przez producenta?

Odp: Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

Odp: Tak.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

Odp: Tak.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycja 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg?

Odp: Tak.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycja 4): ręczniki higieniczne, celulozowe, niepylące w rozmiarze 32cm x 30cm, pakowane a'135 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp: Nie.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycja 1): pieluchomajtek o chłonności co najmniej 2400 ml?

Należy podkreślić, że przez cały okres umowy (podpisanej w 2014 roku) korzystali Państwo z produktów o znacznie wyższych chłonnościach niż obecne poziomy zawarte w SIWZ. Dla produktu w rozmiarze M był to poziom co najmniej 2500 ml. Tak gwałtowne zmniejszenie poziomu absorbcji produktów spowoduje u Państwa obniżenie standardu opieki. Przyczyni się również do niekorzystnego bilansu finansowego, ponieważ zastosowanie produktów o dużo niższym poziomie chłonności zwiększa ilość zmian produktów na NTM oraz wydłuża czas pracy personelu przy jednym pacjencie. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp: Nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycje: 2,3): pieluchomajtek o chłonności co najmniej 2700 ml?

Należy podkreślić, że przez cały okres umowy (podpisanej w 2014 roku) korzystali Państwo z produktów o znacznie wyższych chłonnościach niż obecne poziomy zawarte w SIWZ. Dla produktów w rozmiarze L oraz XL  był to poziom co najmniej 2800 ml. Tak gwałtowne zmniejszenie poziomu absorbcji produktów spowoduje u Państwa obniżenie standardu opieki. Przyczyni się również do niekorzystnego bilansu finansowego, ponieważ zastosowanie produktów o dużo niższym poziomie chłonności zwiększa ilość zmian produktów na NTM oraz wydłuża czas pracy personelu przy jednym pacjencie. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp: Nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.4, pozycja 7): podkładów higienicznych o chłonności co najmniej 1600 ml?

Należy podkreślić, że przez cały okres umowy (podpisanej w 2014 roku) korzystali Państwo z produktów o znacznie wyższych chłonnościach niż obecne poziomy zawarte w SIWZ. Dla podkładów higienicznych był to poziom co najmniej 1700 ml. Tak gwałtowne zmniejszenie poziomu absorbcji produktów spowoduje u Państwa obniżenie standardu opieki. Przyczyni się również do niekorzystnego bilansu finansowego, ponieważ zastosowanie produktów o dużo niższym poziomie chłonności zwiększa ilość zmian produktów na NTM oraz wydłuża czas pracy personelu przy jednym pacjencie. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp: Nie wymaga ale dopuszcza.

…………………………………..