# DZP-271-5/16

# Odp.nr 1                                                                                      Brzesko dnia 24.02.2016.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Materiały medyczne- obłożenia pola operacyjnego  BZP nr 37362-2016 z dnia 19.02.2016

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakiecie 2 poz.3 sterylnej, jednorazowej osłony na przewody. Wymiar 15 (+/- 1cm). cm na 240cm(+/- 1cm).Zaopatrzonej w tekturę ułatwiającą zakładanie składanej teleskopowo. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakające taśmy mocujące. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .

2.Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 4 Jałowej osłona na aparaturę 91 cm x76 cm z gumką ,wykonany z mocnej i przeźroczystej folii PE. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie dopusza

3.Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 3, 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 3 i 4 i utworzenie osobnego pakietu  co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

4.Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wyłączenie pozycji 4,5 i utworzenie osobnego pakietu?

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

5. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiajacy dopuści w poz.1 oraz 2 sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2,w rozmiarach L, LL, XL, przy czym rozmiary te są szwedzkimi odpowiednikami rozmiarów M, L, XL , XXL pozostałe Parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający nie dopusza

6. ZADANIE NR 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii  wykonanego z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 55 g/m2 w następującym składzie:

Osłony na kończynę długie 75 x 120 cm -  laminat dwuwarstwowy PP+ PE, gramatura 55  g/m2

Opakowanie zawiera 2 samoprzylepne etykiety służące do archiwizacji danych.

Odp.Zamawiający dopusza

7.Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z

włókniny typu SMMMS, pozostałe parametry spełnione?

Odp. Odp.Zamawiający dopusza

8.Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wzmocnionych, w których wzmocnienia klejone są na całej powierzchni, pozostałe parametry spełnione ?

Odp.Zamawiający dopusza

9.Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny wykonanego z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o grubości folii 25 µm o gramaturze 55 g/m2, w częściach wzmocnionych obszarów krytycznych 110 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro w obszarach krytycznych odpowiednio 375 kPa i 393 kPa, oraz o odporności na penetrację płynów > 200 cm H2O w następującym składzie:

Odp.Zamawiający dopuszcza .`