Znak sprawy: DZP-271-8/16	Brzesko 04.03.2016 r

Odp:1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Remont holu i korytarza od wejścia głównego SP ZOZ w Brzesku”

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający informuje:

Pytanie nr:1

Zgonie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w max 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zwracamy uwagę, iż ze względu na wysoki standard wykonania, zastosowanie nietypowych rozwiązań i materiałów (ścianki ażurowe, oświetlenie LED, oprawy oświetleniowe itd.) czyni niemożliwym wykonanie całości prac w wymaganym terminie. Dla części materiałów, np. drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI 30 o nietypowych wymiarach, czas realizacji zamówienia to ok 6 tygodni, a przy zbliżających się świętach Wielkanocy termin dostawy jeszcze może ulec wydłużeniu. Podobna sytuacja zachodzi w sprawie opraw oświetleniowych, ścianek ażurowych. W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji o czas wymagany na  produkcję i dostawę materiałów, na który  Wykonawca nie ma wpływu?

Odp: Zamawiający może zmienić termin wykonania na 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr:2

Zamawiający, jako część opisu przedmiotu zamówienia, udostępnia przedmiar oraz ślepy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej. Powyższe opracowania nie przedstawiają tego samego zakresu prac (w kosztorysie uproszczonym przedstawiono korzystanie ze współczynników krotności dla części pozycji, czego nie ukazano w przedmiarze. Które opracowanie przedstawia prawidłowy zakres prac?

Odp: Ofertę należy obliczyć zgodnie z kosztorysem ślepym i przedmiarem robót.

Pytanie nr:3

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dotyczących pozycji pt.„Zagospodarowanie miejsca robót” (poz. 2.1.1,  3.1.1 zamieszczonego przedmiaru).

Odp: Należy wykonać roboty przygotowawcze, zabezpieczające z wydzieleniem korytarza komunikacyjnego dla pacjentów.

Pytanie nr:4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie prac dot. wykonania posadzek. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać posadzki z płytek gresowych 60x60 cm w dwóch kolorach (płytki 30x30 cm wg specyfikacji odbioru robót) natomiast przedmiar opisuje wykonanie renowacji istniejących posadzek poprzez uzupełnienie (reparację posadzki) oraz szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzki lastryko. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia wraz z podaniem prawidłowego przedmiaru.

Odp: Istniejąca posadzka pozostaje należy wycenić czyszczenie , renowacje i odnowienie.

Pytanie nr:5

Zgodnie z dokumentacją projektową w hallu należy wykonać rastrowy sufit podwieszony z płytek, natomiast przedmiar uwzględnia wykonanie standardowego sufitu podwieszonego z płyt GK. Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odp: Należy wycenić zgodnie z kosztorysem i przedmiarem robót.

Pytanie nr:6

Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac dotyczących wykonania reparacji i odnowienia istniejącej posadzki kamiennej (wymagania dodatkowe Zamawiającego ujęte w SIWZ) wraz z podaniem przedmiaru.

Odp: Drobne prace renowacyjne – uzupełnienie ubytków, szlifowanie, odnowienie.

Pytanie nr:7

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki otworowej wraz z doprecyzowaniem szczególnych wymogów stolarki (kolor, materiał, liczba zamków itp.) dla pozycji m.in.  poz. 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1, 3.7.1

Odp: Drzwi wewnętrzne drewniane , płycinowe, pełne,  kolor ecri, zamki pojedyncze.

Pytanie nr: 8

Prosimy o szczegółowy opis parametrów drzwi aluminiowych o EI30 opisanych w wymaganiach dodatkowych Zamawiającego wraz z podaniem wymiarów, miejsca wbudowania, z naniesieniem na zestawienie stolarki otworowej.

Odp: a) ścianka Z1 320 x 246 cm z drzwiami o szerokości 150 cm z przeszkleniem, skrzydło drzwiowe min 90 cm z naświetlem, w dzwiach szkło bezpieczne.

b) ścianka Z2 235 x 240 cm – drzwi 150 cm skrzydło  drzwiowe o szerokości 90 cm z naświetlem o odporności ogniowej Ei30, w dzwiach szkło bezpieczne.

c) D6 – drzwi o odporności ogniowej Ei30 135 x 210 cm szkło bezpieczne.

Pytanie nr: 9

Prosimy o doprecyzowanie zakresu materiałowego dla poz. 2.2.3, 3.2.2, - „progi, listwy osłaniające”. Czy te pozycje dotyczą montażu listew progowych?

Odp: Tak.

Pytanie nr:10

Prosimy o określenie parametrów i wymogów dla:

a)opraw ze świetlówkami o kształcie kołowym – m. innymi poz. przedmiaru 2.3.3

b)cokolików (materiał, grubość, sposób montażu) – m.in. poz. 2.5.3, 3.5.3, 20, 2.2.3 przedmiaru.

Odp: ad: a) oświetlenie LED parametry jak w poz. 2.3.3.

ad: b)  stal nierdzewna, kolor czarny.

Pytanie nr:11

Prosimy o zmianę nakładów wskazanych w przedmiarze, a dotyczących robót malarskich.

Aby uzyskać zakładany projektem efekt niezbędnym jest wykonanie:

pomalowanie dwukrotne powierzchni na kolor podstawowy (biały),

wytrasowanie i pomalowanie dwukrotne kolorowych pasów na ścianach i sufitach.

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach dodatków na wykonanie pasów  ścian i sufitów w wielu kolorach.

Odp: Roboty malarskie należy wycenić wg. kalkulacji własnej.

Pytanie nr:12

Prosimy o doprecyzowanie wymogów materiałowych dla:

a)pasów oświetlenia LED w kasetach,

b)płytek posadzkowych (poler/mat, wymiary) oraz ściennych,

c)liter przestrzennych (styrodur/plexi/inne)

d)arb ściennych i sufitowych (latex).

Odp: ad:a) zgodnie projektem

ad:b) – posadzka pozostaje  ta sama.

ad:c) – litery wysokość 14-15 cm

ad:d) – farby lateksowe

Pytanie nr:13

Prosimy o informację czy rolety pomieszczenia rejestracji mają zwijać się do kasety mechanicznie (silnik) czy ręcznie (linka).

Odp: Rolety zwijane mechaniczne.

Pytanie nr:14

Prosimy o określenie typu, koloru i materiału rolet.

Odp: Zgodnie z projektem.

Pytanie nr:15

Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych osłon kaloryferów oraz podanie wymogów materiałowych i kolorystycznych.

Odp: Zgodnie z projektem.

Pytanie nr:16

jw. lady w pomieszczeniach i rejestracji.

Odp: Materiał – drewno twarde.

Pytanie nr:17

Prosimy o podanie wymogów materiałowych i kolorystycznych dla ścianek ażurowych.

Odp: Zgodnie z projektem.

Pytanie nr: 18

Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie zakresu prac i wymogów inwestora dla zakresu prac określonego w przedmiarze jako: „wymiana punktów instalacji elektrycznej szt 35” (poz. 1.1.1) wraz z podaniem prawidłowego przedmiaru uwzględniającego poszczególne roboty związane z remontem instalacji elektrycznej.

Odp: Zgodnie z projektem ( gniazda i wyłączniki)

Pytanie nr: 19

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o niezbędny zakres prac dotyczący nie ujętych dotychczas nakładów na przebudowę instalacji elektrycznej, i tu:

demontaż osprzętu elektrycznego,

wykonanie sieci kablowej,

przełożenie gniazdek i łączników – do wysokości projektowych,

wykonanie i montaż oświetlenia awaryjnego w tym oprawy Velamp,

dostawę i montaż ukrytych opraw w suficie podwieszanym (oświetlenie główne – oprawa Agat Clean).

Odp: Należy wycenić wg. kalkulacji własnej.

Pytanie nr:20

Ponadto:

Brak nakładów na gruntowanie powierzchni ścian, sufitów, słupów, belek, podciągów przed wykonaniem gładzi gipsowych. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.

Odp: Należy wycenić wg. kalkulacji własnej.

Pytanie nr:21

Brak nakładów na wykonanie lakierowania ścian lakierem do powłok malarskich – lamperia zmywalna. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.

Odp: Nie należy wyceniać lamperii zmywalnej.

Pytanie nr:22

Brak nakładów na dostawę i montaż zasilaczy do pasów LED w kasetach. Ponadto prosimy o opracowanie dotyczące instalacji elektrycznej oświetlenia, w szczególności rozwiązanie zasilania i sterowania oświetleniem LED.

Odp: Należy wycenić w komplecie.

Pytanie nr:23

Brak nakładów na wykonanie pasów pogrubienia z płyt gipsowo - kartonowych (gr 3 cm) pod oświetlenie LED. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.

Odp: Wycenić  według kalkulacji  z wykorzystaniem przedmiaru robót.

Pytanie nr:24

Brak nakładów na wykonanie niezbędnej warstwy samopoziomującej pod posadzki PCV. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.

Odp: Nie będzie wykonywana.

Pytanie nr:25

Brak nakładów na dostawę i montaż kurtyny powietrznej (rys. 1-a) wraz z niezbędną instalacją. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót wraz z szczegółowym opisem wymaganych parametrów kurtyny.

Odp: Kurtynę należy pozostawić istniejącą.

Pytanie nr:26

W udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach nie ujęto:

Nakładów na przemalowanie części sufitów w kolorystyce wg projektu uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Należy wycenić jak w przedmiarze i kosztorysie ślepym.

Pytanie nr:27

Zabudowy uskoków i obniżeń sufitu podwieszanego uwidocznionej w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru,

Odp: Należy wycenić jak w przedmiarze i kosztorysie ślepym.

Pytanie nr: 28

Wymiany drzwiczek hydrantów uwidocznionej w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Należy wycenić jak w przedmiarze i kosztorysie ślepym.

Pytanie nr:29

Zabezpieczenia naroży ścian korytarza listwami systemowymi uwidocznionego w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Wycenić należy 30 mb  ( kątownik rozmiar  5x 5) z PCV.

Pytanie nr:30

Nakładów na tablicę informacyjną uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie uwzględniono w projekcie – nie wyceniać.

Pytanie nr:31

Nakładów na dostawę i montaż donic uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie uwzględniono w projekcie – nie wyceniać.

Pytanie nr:32

Nakładów na dostawę i montaż oznaczenia na drzwiach do gabinetów i pomieszczeń uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie uwzględniono w projekcie – nie wyceniać.

Pytanie nr:33

Nakładów na dostawę i montaż piktogramów (tabliczki piktogramowe) uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie uwzględniono w projekcie – nie wyceniać.

Pytanie nr:34

Nakładów na dostawę i montaż naklejek na drzwi (niepełnosprawni, WC) uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie uwzględniono w projekcie – nie wyceniać.

Pytanie nr:35

Nakładów na zlikwidowanie na całej wysokości ścian uskoków (cięcie przy użyciu piły) ewentualnie zlikwidowanie uskoków płytami gipsowo – kartonowymi uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Prace zostały ujęte w obudowie płytami g-k.

Pytanie nr:36

Nakładów na zlikwidowanie nadproży połączone z wyrównaniem poziomu sufitów uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ślepym.

Pytanie nr:37

Nakładów na wyrównanie uskoków w posadzkach uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie występują.

Pytanie nr: 38

Nakładów na malowanie drzwi i ościeżnic pod kolor ścian uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Nie będą malowane.

Pytanie nr: 39

Nakładów na zabudowę ramy szyb hartowanych i prowadnic rolety płytą gipsowo – kartonową uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Należy wycenić zgodnie z projektem bez szyb .

Pytanie nr: 40

Nakładów na zabudowę kasety rolety płytą gipsowo – kartonową uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ślepym.

Pytanie nr:41

Nakładów na dostawę i montaż poziomych listew LED na ścianie pod blatami (listwa LED wbudowana do zabudowy lady) uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: Wycenić zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ślepym.

Pytanie nr:42

Nakładów na dostawę i montaż ławek (40x220 do 230 cm) uwidocznionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp: W kosztorysie należy wycenić krzesła plastikowe ( z możliwością łączenia razem) kolor do wybory Zamawiającego.

……………………….