# DZP-271-11/16

# Odp.nr 1                                                                                      Brzesko dnia  10.03.2016.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.

BZP nr  22909-2016 z dnia 04.03.2016

1. Zadanie 1,poz. 1 –

Czy Zamawiajacy dopuści preparat równoważny na bazie aktywnego tlenu bez konieczności użycia aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, oparty o nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji o spektrum działania: B,F,V (Polio, Adeno, Noro, Rota, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut, w stężeniu 1% i czasie działania do 60 minut. z możliwością sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi w opakowaniach a 2,5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

2.Zadanie 1,poz. 13 – enzymatyczny środek w koncentracie :

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi o bardzo dobrych właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, złożony z kompleksu trójenzymatycznego: lipazy, amylazy i proteazy, o spektrum działania potwierdzonym badaniami wydanymi przez akredytowane laboratoria na: bakterie, grzyby –Candida Albicans w czasie do 5 minut, wirusy osłonkowe testowe dla HIV, HBV, HCV – Vaccinia w czasie do 15 minut, BVDV w czasie do 5 minut i stężeniu 0,5% z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat podczas dezynfekcji nie wytwarza osadów, nie powoduje korozji dezynfekowanych wyrobów w opakowaniach a 5 L?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

3. Zadanie 1,poz. 12 –

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowanich a 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej i zaokrągleniem do pełnego opakowania zgodnie z zasadą matematyczną ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

4.Zadanie 2,poz. 1 –

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego pod względem zastosowania i spektrum działania, do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, który nie zawiera w swoim składzie alkoholi i oparty jest o mieszaninę, min. 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, dozowany w postaci piany, konfekcjonowany w opakowania 1 L z dołączonym spryskiwaczem pianowym po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu opakowań o spektrum działania B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV 40) w wymaganym czasie działania do 1min, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) w czasie do 15 min.?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

5. Zadanie 2,poz. 2 –

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza preparat który posiada w swoim składzie etanol i propan-1-olu spełniający spektrum SIWZ zarejestrowanych jako wyrób medyczny.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

6.Zadanie 2,poz. 3 –

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych o składzie: izopropanol, etanol oraz QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania,  gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 1000ml ze spryskiwaczem o spektrum: bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia , BVDV, Rota, Adeno, Polio) - do 30 sek ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

7. Zadanie 2,poz. 4 –

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych o składzie: izopropanol, etanol oraz QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania,  gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 5L o spektrum: bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia , BVDV, Rota, Adeno, Polio) - do 30 sek ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

8. Zadanie 2,poz. 5 –

Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu z zawartością tenzydu, w tabletkach o masie 3,3 g , przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Możliwość  stosowania do dezynfekcji powierzchni obciążonych materiałem organicznym i do zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin. B, F, V ( Adeno i Polio Noro ) Tbc -1000ppm-15 min, S (Clostridium Difficile) 10 000 ppm 15 min. o pH ok.6 w opakowaniach po 300 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

9. Zadanie 2,poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min. oraz Noro 30min., w opakowaniach twardych po 200 szt. chusteczek( rozm. 20x20cm) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zamawianych  ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

10. Zadanie 2,poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu w opakowaniach a 150szt. ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

11.Zadanie 2,poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dystrybutora wielokrotnego użytku - wiaderka o poj. 6 L?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

12. Zadanie 2,poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych chusteczek szerokiego zastosowania do nasączania środkiem dezynfekującym do powierzchni o wym. 30x30cm, opakowanie handlowe (6x100szt.) wytrzymale na rozdarcie o gramaturze min. 45g/ m2 i  wydajności mycia min. 2m2 (jedna chusteczka) z  dołączonymi naklejkami do każdej rolki które dają możliwość zapisania danych przy każdym kolejnym uzupełnieniu. Chusteczki kompatybilne z płynami do mycia i dezynfekcji oraz dozownikiem?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

13. Zadanie 4,poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk w płynie o różnej gęstości i lepkości, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką. Dozownik przeznaczony jest do stosowania z oryginalnymi opakowaniami o pojemności 500ml i 1L (bez konieczności przelewania), wyposażony jest w sprężynę ze stali szlachetnej oraz posiada trwałą pompkę tłokową z tworzywa sztucznego, zapobiegającą dzięki zintegrowanemu z nią dociskowi do butelki wyparowywaniu i zakażeniu preparatów oraz umożliwiającą regulowanie dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. Element pompki można łatwo zdemontować i umyć w myjniach dezynfektorach. Sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu a elastyczny wężyk zasysający preparat zapewnia całkowite wykorzystanie preparatu. Jednoelementowa obudowa jest koloru białego, wykonana z tworzywa ABS i nie posiada elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu.

wymiary dozownika: wys. 300mm, szerokość. 88mm, głębokość z ramieniem: 210mm, długość ramienia: 190mm, ponadto zawór wylotowy jest tak zaprojektowany, że pierwsze naciśniecie dźwigni dozownika powoduje otwarcie zaworu i swobodne wypłynięcie dozowanego preparatu – w ten sposób unika się ostrego, tryskającego strumienia preparatu. Dodatkowe uszczelnienie na końcówce zamykającej zawór zapobiega kapaniu preparatu przy zamkniętym zaworze, co zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu i zakażaniem preparatów?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę

14.Zadanie 4,poz. 2

Czy Zamawiający dopuści metalowe uchwyt na łóżko chorego do preparatów myjących lub dezynfekujących występujące w dwóch rodzajach: do butelki o pojemności 500 ml oraz 1 L oraz dwóch wersjach: prosty i pochyłysą łatwe w montażu i demontażu, wykonane z solidnego, trwałego materiału z możliwością wygodnej i szybkiej dezynfekcji dozownika o stałej wizualnej możliwość oceny ilości preparatu w butelce

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

15. Dotyczy: Zadania nr 3, pozycja 5.

Czy zamawiający dopuści preparat bezbarwny alkoholowy (mieszanina alkoholu etylowego, izopropylowego, benzylowego i nadtlenku wodoru) do odkażania skóry pola operacyjnego, o przedłużonym czasie działania i właściwościach odtłuszczających skórę. Bez zawartości jodu i jego związków oraz pochodnych fenolowych. Działający na B, Tbc, V, F w czasie od 1 do 2 min, Możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt potwierdzona zapisami w ChPL. Produkt leczniczy. Preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1 litr oraz 350 ml.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

16.Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci, czy zamawiający wymaga aby zaproponowany produkt posiadał pozytywną opinię kliniczną IMiDz (lub równoważną) potwierdzającą możliwość bezpiecznego stosowania preparatu na skórę noworodków i niemowląt?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.