# DZP-271- 11/16                                                                                                                  Brzesko dnia 08 .03.2016.r.

S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  dostawę: Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. BZP nr 22909-2016 z dnia 04.03.2016

W  zadaniu nr 2 poz.8 było:

| 8 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni nasączone alkoholem i QAV. Bez zawartości aldehydów, chloru, etanolu, pochodnych biguanidynowych. | B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Noro, Polio) | Gotowe do użycia chusteczki o wym. min. 130 x 185 mm. łatwo wyciągające się z opakowania. | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV) do 1 min. w warunkach czystych i brudnych | Opakowanie 125 sztuk chusteczek | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W zadaniu  nr 2 poz.8 ma być :

| 8 | Gotowe do użycia chusteczki na bazie alkoholu (70 ml 2–propanolu w 100 ml produktu), odpowiednie do wszystkich powierzchni w sektorze medycznym (szpitale, gabinety stomatologiczne). Przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Spełniające wymagania DGHM (B, F, Tbc) EN 13727, EN 13624, EN 14348 oraz RKI - V ( HBV, HIV, HCV). | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV) w warunkach czystych i brudnych | Gotowe do użycia chusteczki o wym. min. 130 x 185 mm. łatwo wyciągające się z opakowania. | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV) do 1 min. w warunkach czystych i brudnych | Opakowanie 125 sztuk chusteczek | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |