# DZP-271-16/16

# Odp.nr 2                                                                                      Brzesko dnia 11.05.2016.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Materiałów medycznych

BZP nr 50413 -2016 z dnia 06.05.2016

1.Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie Pozycji nr 7 z Zadania nr 2 do osobnego zadania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Zadanie nr 2, Pozycja nr 7. Czy Zamawiający dopuści 6 - miesięczne zestawy do szynowania moczowodów do URS z popychaczem o dł. 70 cm, skalowanie co 5 cm, rozmiar 4.7 CH z prowadnicą o dł. 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza .

3.Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie Pozycji nr 3 z Zadania nr 3 do osobnego zadania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4.Zadanie nr 3, Pozycja nr 3. Czy Zamawiający dopuści zestawy o rozmiarach 4.7 F, 6.0 F, 7.0F, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.