Załącznik nr: 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 33.14.00.00-3 Materiały medyczne –pojemniki na zużyte igły i strzykawki

| Lp. | Nazwa towaru | Producent | Numer katalog. | j.m | Ilość szt. | Cena jed. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na igły o poj. 0,2 litra spłaszczony |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na igły o pojemności 1 litra |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na igły o poj.0,5 do 0,7 litra spłaszczone |  |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki na igły o poj. 2 litry wys .30cm +/- 3cm |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik na igły o poj.3,5 litra |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik na strzykawki a 5 litrów |  |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na strzykawki a 10 litrów |  |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik na strzykawki a 20 litrów |  |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA:

- Wszystkie pojemniki muszą być wykonane z tworzywa uniemożliwiającego przemakanie oraz przekłucie,

- Pojemniki musza się składać z :pojemnika ,wieka szczelnie zatrzaskiwanego na pojemniku oraz przykrywki do przymknięcia

Otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia po napełnieniu

- Na zewnątrz pojemnika winna znajdować się naklejka i miejsce na opisania pojemnika z oznaczeniem materiału skażonego –kodem:18.01.03,datą otwarcia ,miejsce pochodzenia odpadu, data zamknięcia ,podpis osoby zamykającej

- Do oferty należy dołączyć prospekt z opisem oferowanych pojemników oraz po 1 szt. pojemnika z każdego  rozmiaru

- Wszystkie pojemniki maja być koloru czerwonego

……………………………………

/Podpis i pieczęć Oferenta/