# SZP-271- 5/16/RB                                                                                                           Brzesko dnia 21.06.2016.r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:przetargu nieograniczonym  na roboty budowlane pod nazwą :

„Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ  w Brzesku”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców informuję:

Pytanie nr: 1

Wykonawca , jako załącznik do oferty, „ zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5” Wzór dokumentu stanowi zał. nr 8 do siwz.

Odp: Załącznik przesyłamy w załączeniu.

Pytanie nr:2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego obiektu. Prosimy zatem o udostępnienie dokumentacji projektowej stanu obecnego, a w szczególności.

- Plan zagospodarowania terenu, w celu określenia i rozplanowania robót zasadniczych i towarzyszących.

- Przekrój wraz z rzędnymi posadowienia zbiornika retencyjnego oraz pomieszczenia hydroforni, w celu poprawnego doboru zestawu hydroforowego.

- Dokumentacji elektrycznej i AKPA w celu określenia i doboru rodzaju przewodów i elementów instalacji elektrycznej.

Odp: W związku z faktem, iż istniejąca dokumentacja jest obszerna prześlemy ją niezwłocznie po wykonaniu skanów.

Pytanie nr:3

Pkt.4 ppkt.4) PFU „ Remont pomieszczenia hydroforni” – zakres rzeczowy po uzgodnieniu z Zamawiającym

Czy Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić koszt ww. zakresu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie niezbędnego minimum.

Odp: Tak w ofercie należy koszt remontu pomieszczenia hydroforowni w części wydzielonej dla zestawu hydroforowego tj. uzupełnienie ubytków ścian, malowanie na biało.

Pytanie nr: 4

Kryterium najkorzystniejszej oferty uwzględnia termin wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający stawia wymagania odnośnie terminu minimalnego?

Odp: Zamawiający nie stawia wymagań, proszę określić realny termin wykonania.

…………………………

Kierownik DZP

Krystyna Nowak