Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Kod CPV 331910.00-5 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.

System zamknięty do pobierania krwi  probówkowo – podciśnieniowy.

Wymagania:    1/ Wszystkie części składowe jednorazowego użytku.

2/ Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy.

3/ Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze do pożądanej objętości.

4/ Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem.

5/ Jednoczęściowa igła ( igła zespolona z nasadką).

6/ Probówki plastikowe zakręcane korkiem z naklejoną etykietką z polem do opisu ( z wyjątkiem pozycji 13 i 14  ).

7/ Pobieranie krwi metodą aspiracji a także podciśnienia.

8/ Wszystkie produkty winny być jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie

oświadczenia producentów o kompatybilności elementów z systemem.

| L.p | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Ilość W w opak | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko -strzykawka do surowicy 4-5 ml śr.13-14 mm | szt. | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka do morfologii 4-5ml śr. 12-13mm z napylonym EDTA | Szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówko strzykawka do morfologii 2-3 ml,śr.13-14 z napylonym EDTA 3 | szt. | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówko strzykawka do morfologii 1-2 ml,śr.10-11mm z napylonym EDTA 3 | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko -strzykawka do koagulologii 2-3 ml,śr.13-14mm z cytrynianem sodu | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko -strzykawka do glukozy 2-3 ml,śr.13-14mm na ściankach fluorek sodu z EDTA K3 | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówko-strzykawka 3-4 ml. śr.8-9 mm, do OB.z cytrynianem sodu. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko-strzykawka do róznicowania małopłytkowości z Jonami Mg od 2-3 ml, śr.11-12 mm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła systemowa 20 G- 0,9 mm, Igła systemowa 21G-08 mm | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mmx 1,6mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mm x 1,2mm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Adapter do końcówki luer np. wenflon | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka do gazometrii o objętości 1-2 ml | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Mikroprobówka do morfologii z palca 200ul | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Otwieracz do drenów | Szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Łącznik z łopatką do wykonywania rozmazów krwi obwodowej | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Statyw na 50 probówek o średnicy 17mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Dzierżawa czytnika do OB. kompatybilnego z probówkami z poz.7 | 12 m-cy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1/Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 5 szt. probówek do pozycji od 1-16

2/ Wykonawca, której zostanie udzielone zamówienie zobowiązana będzie przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie

obsługi systemu.

3/Zamawiający wymaga aby  asortyment medyczny przedstawiony w ofercie w każdej pozycji posiadał wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2

Odczynniki laboratoryjne do badań reumatologicznych

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań reumatologicznych

Czynnik reumatoidalny Odczyn Waalera Ros´yego, hemaglutynacyjny test z kontrolami (kontrola dodatnia i ujemna) do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy.

Zestaw na 100 oznaczeń musi zawierać min. 5 ml odczynnika lateksowego, płytkę reakcyjną (kontrola dodatnia i ujemna w zestawie) Czułość: 8 IU/ml. + płytka titracyjna

| Nazwa zestawu | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waaler Rose |  | 4 | 41,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta ( w języku polskim) potwierdzające parametry wymagane i oznaczane.

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 3

Testy paskowe, kasetkowe, panelowe.

Kod CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe

1/ Test do wykrywania lambli w kale ( Giardia Lamblia)

Szybki test paskowy oparty na zasadzie immunochromatografii membranowej z zastosowaniem barwnego koniugatu .

1/Czułość min. 99%, specyficzność 99%

| Nazwa testu | Ilość testów Szt./op. | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 120 szt. |  |  |  |  |  | ……….szt. |
| Kontrola pozytywna w postaci wymazówki | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

2/ Test ciążowy HCG

Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania obecności ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu.

Czułość 25mIU/ml hCG w moczu i 10mIU/ml w surowicy i osoczu.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 40 |  |  |  |  |  | ……….szt. |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

3/ Test do wykrywania krwi utajonej w kale –(FOB)

Test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania krwi utajonej w kale, czułość min 10 ng/ml hemoglobiny w próbce.

Kontrola dodatnia w postaci płynnej w zestawie . Kontrola tego samego producenta co test.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test kasetkowy | 1000 |  |  |  |  |  | ………..szt. |
| Test rurkowy | 30 |  |  |  |  |  | ………. szt. |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

4/ Test narkotyczny

Szybki test panelowy immunochromatograficzny jakościowy na obecność 10 narkotyków w moczu równocześnie /Amfetamina,Kokaina,Opiaty,THC,Metamfetamina,Benzodiazepiny,Barbiturany,TCA, Metadon, MDMA/

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 100 |  |  |  |  |  | ………..szt. |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

5/ Test paskowy anty-TP (Treponema Pallidum) /syfilis -surowica/oparty na metodzie immunochromatograficznej.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 100 |  |  |  |  |  | ………..szt. |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Razem wartość: Tab. 1+Tab.2+Tab..3+Tab.4+Tab.5

netto: ……………………………… w PLN; podatek VAT………………………….w PLN; brutto: ……………………..w PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..PLN

Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta ( w języku polskim) potwierdzające parametry wymagane i  oznaczane.

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 4

Odczynniki laboratoryjne do badań manualnych

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań manualnych

| L.p. | Nazwa towaru | Max. poj. pojedynczej fiolki w zestawie | J.m. | Ilość | Czas przydatności po otwarciu opakowania odczynnika roboczego do użycia i utrzymania stabilności | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Lugolla | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Türka | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Pandyego | 10100ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Hayema | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Nonne Apelta | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Rosina | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik May Grunwalda | 500 ml | ml | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Dungera | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do pleocytozy Samsona | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Giemzy | 500 ml | ml | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do retikulocitów | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga:

1/ Odczynniki do badań manualnych muszą posiadać termin ważności min.12 miesięcy od daty zakupu

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 5

Odczynniki do badań grup krwi

Kod CPV 33696200-7 Odczynniki do badań krwi

Odczynniki do oznaczeń krwi metodą aglutynacji kolumnowej żelowej w serologii transfuzjologicznej dedykowane do posiadanego zestawu urządzeń firmy DiaMed zgodnie z ich instrukcją użycia.

Tabela:1

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Max poj. odczynnika w zestawie | j. m | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | VAT W PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet + pojemnik na przygotowanie końcówek |  | 1 000 | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Krwinki wzorcowe trójpanelowe (zawierające wszystkie antygeny w tym Cw) do testu PTA-LISS zawieszone w roztworze LISS |  | 3 po 10 ml | zest. | 52 |  |  |  |  |  |
| 3. | Diluent do zawieszania krwinek czerwonych o trwałości po otwarciu min. 6 miesięcy |  | 500ml | op. | 14 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych |  | 4 po 12 szt | zest. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Oznaczenie grupy krwi noworodka w zakresie A-B-D(VI-) kontrola BTA |  | 4 po 12 szt | zest. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Potwierdzenie grupy krwi druga seria lub inne klony niż w pkt. 4 i 5 Odczynnik Anty D wykrywający odmianę DVI |  | 4 po 12 szt. | zest. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Surowica do potwierdzenia ujemnych i słabych wyników RhD w mikrometodzie kolumnowej dedykowana do mikrometody |  | 5ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Badanie przeglądowe przeciwciał PTA-LISS z surowicą poliwalentną |  | 24 po12 szt. | zest. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (osocze i krwinki) oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikującej do metod mikrokolumnowych i klasycznych |  | zestaw | zest. | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kontrola zewnętrzna międzynarodowa od III kw. 2015 (co kwartał) potwierdzona certyfikatem z wpisaniem wyników online |  | zestaw | zest. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Użyczenie pipety multidozującej do mikrometody na okres 24 miesięcy |  |  | szt | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA:

1.   Zamawiający posiada wirówkę ID-Centrifuge 6S oraz pipetę mulitdozującą do mikrokart ID-Pipetor-FP4 firmy Diadem- odczynniki muszą być kompatybilne z  posiadaną aparaturą i sprzęęm do  mikrometody Diadem ID System – do oferty załączyć  oświadczenie producenta.

- Oferowane produkty muszą być kompatybilne z z mikrometodą ID-System zgodnie z instrukcjami obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S

- Karty musza się składać z 6 kolumn

- Odczynniki monoklonalne do oznaczeń antygenów grupowych umieszczone w kolumnach przez producenta-podać nazwy oferowanych klonów

anty-A……; anty-B…..;  anty-D……..

5.  Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w zakresie 2-8º C potwierdzona wydrukiem, wszystkie karty z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej 18-25 stopni C.

6 .Wszystkie odczynniki  muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidacje metody,

7. Do oferty należy dołączyć  instrukcję użycia oferowanych produktów.

8. Kontrola dzienna zawierająca przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) jak i anty Fya

9. Dostawa według załączonego harmonogramu na dany rok

10. Na czas trwania umowy dostawy Zamawiający wymaga użyczenia  pipety multidozującej dedykowanej do mikrometody - fabrycznie nowej.

Po upływie okresu użyczenia (tj. po upływie 24 miesięcy), Zamawiający będzie miał możliwość zakupu pipety za cenę pomniejszoną o amortyzacje.

Tabela:2

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | VAT W PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja posiadanego sprzętu: - ID-Pipetor FP4 – szt 2 -Wirówka ID Centrifuge 6S-szt 1 przez autoryzowany przez producenta serwis techniczny1 x w roku | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

Uwaga:

Usługa serwisowania urządzeń stanowiących wyrób medyczny wykonywany poprzez autoryzowany przez producenta sprzętu serwis zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych-nieodpłatna serwis oferenta czynny 7 dni w tygodniu (w niedziele i święta) możliwość zgłoszenia usterki w ciągu 24h

Autoryzacje serwisu wystawiona przez producenta sprzętu obejmującą posiadany przez Zamawiającego sprzęt należy załączyć do oferty.

Na czas napraw i walidacji wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o identycznych parametrach.

Razem: Tabela 1 + Tabela 2

netto: ……………………………… w PLN; podatek VAT………………………….w PLN; brutto: ……………………..w PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..PLN

………………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 6

Test jakościowy immunochromatograficzny, paskowy Białko Bence´a Jonesa

Kod CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe

| Nazwa testu | Ilość testów szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………… (wpisać nazwę) | 100 |  |  |  |  |  | ……….szt. |
| Kontrola lambda 0,5ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola kappa 0,5ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Oferowane produkty muszą posiadać deklaracje zgodności oznaczoną znakiem CE dla wyrobu medycznego.

……………………………

/Podpis i pieczątka Oferenta/

Zadanie nr 7

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne

Kod CPV 3314100000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne

Przedmiotem zamówienia są  jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne tj. probówki analityczne, szkiełka podstawowe, pojemniki na mocz i kał, końcówki do pipet, wymazówki

| Tabela 1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Probówki z K2 EDTA- na 1 ml krwi z czerwonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu, na 1,8 ml krwi z zielonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki PS puste z kołnierzem 10 ml 16x100 mm okrągłodenne z podziałką 0,5-2,5-5ml | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z PP o podwyższonej przejrzystości do wykrzepiania krwi i separacji surowicy z granulatem i przyspieszaczem na 9-10 ml krwi z czeronym korkiem nachodzącym na boki probówki okrągłodenne Ø 16x100 mm z etykietą zawierającą datę ważności i nr. serii. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do glukozy z KF/Na2EDTA na 2,5 ml krwi z korkiem, płaskodenne Ø 12x75 mm z etykietką | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik PP na mocz poj. 125 ml (60x75mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem niesterylne | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik PP na kał poj. 25 ml (25x80mm) z łopatką, z zakręcanym białym wieczkiem, niesterylne | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul niestrylne | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul niesterylne | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szkiełka podstawowe 1mm do osadu moczu | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szkiełka nakrywkowe do osadu moczu | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz typu Medlance, niebieski, igła 1.8mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki PS 5 ml 12x75 mm bez kołnierza i znacznika okragłodenne | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem, podziałką i polem do opisu. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki PP stożkowe 7 ml puste | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pół zamknięty zestaw do OB. (rurka z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym + płaskodenna probówka jednoraz. użyt.) na 0.8 ml. krwi probówka zawierająca 3,8 % dwuwodnego cytrynianu sodu z nie wymagającym wyjmowania przebijalnym łososiowym korkiem | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Bagietki plastikowe niesterylne dł 120 mm | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pipety Pasteura o dł. 150 mm z podziałką do 1 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka podstawowe 1mm szlifowane z matowym polem do opisu do badań inVitro | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probowek z pozycji nr.13 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka typ Sharpie produkt oryginalny | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probowek z pozycji nr.3 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kamery do ilościowej analizy elementów morfotycznych w moczu z 10-cioma komorami jednorazowego użytku | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne ezy o poj, 1µl pakowane po 5 szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne ezy o poj, 10µl pakowane po 5 szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul., sterylne, pakowane po 5 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul autoklawowalne | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppen, 100 – 1000 ul autoklawowalne | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na kał PS 18 ml (22x63mm) z łopatką, sterylny, indywidualnie pakowany | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówka okrągłodenna z PS, z podziałką i kołnierzem, sterylna , o śr. 16x100mm, poj 10ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik PP na mocz poj. 150 ml (57x73mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem sterylny indywidualnie pakowany | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na mocz z PP 60ml (38x65mm) z podziałką i z zakręcanym wieczkiem, sterylny, indywidualnie pakowany | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym, sterylne, indywidualnie pakowane | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane z żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki transportowe z drucika aluminiowego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej o śr. 13 mm, sterylne. Kompatybilna z wymazówkami z podłożem transportowym | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem. Zastosowanie do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów stanie zamrożonym i przenoszenia pojedynczych granulek bezpośrednio na pożywkę. Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikację szczepów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem dakronowym, w probówce transp. o śr. 13 mm, sterylne. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES z węglem. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania 96h bakterii beztlenowych i do 24h dla bakterii wybrednych, jeśli w temp. do 25 oC) | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełka podstawowe, 1 mm, z matowym polem do opisu, szlifowane | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki sterylne z PP, odporne w 100°C, z korkiem z PE, o śr. 16x150mm, poj 20 ml, bez kołnierza | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Korki nasadkowe do probówek 16 mm, autoklawowalne z wentylacją | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki Falcone, stożkowe z PP o poj. 50ml. Ø 30x119 mm z wytłoczoną podziałką, jałowe indywidualnie pakowane | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Statywy na probówek 60 probówek o śr 16, z żywicy acetalowej, autoklawowalny, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik, 30 ml (25x90mm), z PP z zakrętką i kwasem borowym, sterylny. Pozwalający przechowywać mocz do 48godz., zapewniając żywotność mikroorganizmów i jednocześnie zapobiegając dalszemu namnażaniu. Nie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne moczu. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zlewki wysokie 600ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 1 ml ciekłego podłoża AMIES. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego giętkie do nosogardzieli, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 3 ml ciekłego podłoża ViCUM (podłoże z antybiotykiem do transportu wirusów, Chlamydii, Ureaplasmy i Mycoplasmy) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 2 ml ciekłego podłoża CARY BLAIR | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 2 ml ciekłego selenitu do izolacji Salmonelli z próbek kału | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Statyw na 50 probówek o średnicy 13mm z ABS | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Probówka sterylna z EDTA na 2 ml krwi | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Foliowe woreczki z zapięciem ,piktogram o zagrożeniu biologicznym ,polem do opisu i dodatkową komorą na dokumenty 150x230mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pojemnik transportowy z nakrętką na probówkę o wymiarach 16x100mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Pipeta automatyczna 20-200ul wraz ze świadectwem sprawdzenia dozownika, autoklawowalny trzon odporność na UV, możliwość rekalibracji 3-cyfrowy licznik | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Słój do inkubacji drobnoustrojów wymagających w warunkach beztlenowych | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Taca z PS na 20 szkiełek mikroskopowych długości około 20 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Oferowane materiały sterylne muszą posiadać czytelną datę ważności.

- Nie dopuszcza się produktów aseptycznych

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania  przedłożenia  próbek do poszczególnych pozycji.

Razem Tabela 1 + Tabela 2

netto: ……………………………… w PLN; podatek VAT………………………….w PLN; brutto: ……………………..w PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..PLN

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/