DZP-271-3-U/2016                                                              Brzesko dnia 27.10.2016r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku. Numer  sprawy: DZP-271-3-U/16

Pytanie nr:1 Zadanie nr 3 poz. 9

Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 9 nie zaszła pomyłka tzn. czy Zamawiający oczekuje papieru do aparatu KTG Philips o rozmiarze 150 x 100 mm x 150 kartek bez perforacji czy papieru o rozmiarze 152 x 100 mm x 150 kartek z perforacją. Do aparatu KTG Philips nie pasuje papier o szerokości 142 mm, lecz o szerokości 150 mm lub 152 mm.

Odp.Zamawiający oczekuje papieru 142x150 x 300

Pytanie nr:2 Zadanie nr 3 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG SRF 618 series o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek.

Odp.Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr:3 Zadanie nr 3 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termoczułego do defibrylatora Lifepack 15 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odp.Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr:4 Zadanie nr 22 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do czasowej stymulacji serca prostej w rozmiarze np. 6F, 7F lub wyłącznie 7F, ponieważ rozmiar 8F nie występuje.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:5 Zadanie nr 22 poz. 1

Jeśli Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania elektrody w rozmiarze 8F prosimy wówczas o wydzielenie ww. pozycji z zadania nr 22 i utworzenie z niej odrębnego zadania np. 22a.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:6 Zadanie nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Wycenić jak w SIWZ.

Pytanie nr:7 Zadanie nr 22 poz. 2

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp.Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr:8 Zadanie nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie nr:9 Zadanie nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi bokami oraz języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 40 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.Zamawiający  nie dopuszcza .

Pytanie nr:10 Zadanie nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody owalnej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 42 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr:11 Zadanie nr 29 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr:12 Zadanie nr 29 poz. 1

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr:13 Zadanie nr 29 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 40 mm x 55 mm, ze specjalnym podłużnym wycięciem bez przecięcia boków elektrody, służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr:14 Zadanie nr 30 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 50 sztuk elektrod czy 50 op. = 2 szt., ponieważ elektrody do defibrylacji zawsze są pakowane i sprzedawane parami (w op. =  2 szt.).

Odp. Należy wycenić 50 szt.

Pytanie nr:15 Projekt umowy – par. 9

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy do par. 9 zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odp.Zamawiajacy szacując ilości poszczególnych asortymentów bierze pod uwagę dotychczasowe zapotrzebowanie  na przestrzeni 12 miesięcy. Zamawiający przewiduje, iż zrealizuje zamówienie w 100%,jednak trzeba wziąć pod uwagę realne potrzeby Zamawiającego, które są ściśle związane z liczbą pacjentów oraz rodzajem schorzeń.

W zwiazku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:16 Projekt umowy – par. 4 ust. 1

Prosimy o zmianę terminu dostaw na maks. 5 dni roboczych.

Odp.Zamawiający nie wyraża  zgody.

Pytanie nr:17 Projekt umowy – par. 6 ust. 8

Prosimy o zmianę ww. paragrafu umowy poprzez dodanie zapisu, że w sytuacji nieterminowych płatności, wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw, chyba że zwłoka w płatnościach Zamawiającego przekroczyła termin 30 dni liczony od dnia upływu terminu o którym mowa w par. 6 ust. 2.

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

Pytanie nr:18  Projekt umowy – par. 12 ust. 1 lit. a)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. a) projektu umowy z 20 do 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 12 ust. 1 lit. a) stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian . Kary umowne dotyczą niesolidnych wykonawców.

Pytanie nr:19 Projekt umowy – par. 12 ust. 1 lit. b)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. b) projektu umowy z 5 do 2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem za każdy dzień zwłoki. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 12 ust. 1 lit. b) stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

Pytanie nr:20 Projekt umowy – par. 12 ust. 1 lit. d)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. d) projektu umowy z 5 do 2% wartości zakwestiowanego towaru za każdy dzień zwłoki. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 12 ust. 1 lit. d) stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

Pytanie nr:21 Projekt umowy – par. 13 ust. 1 lit. c)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie centa brutto umowy, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.

Odp.TAK potwierdzamy.

Pytanie nr: 22 Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 13 i 14 Zadania nr 9  i zaoferowanie w pozycji 13 klipsownicy o szerokości otwarcia ramion klipsa 12 mm, stoper w kolorze pomarańczowym, pozostałe parametry narzędzi z pozycji 13 i 14 zgodne z opisem.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr: 23 Dotyczy numer katalogowy: Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery katalogowe Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr:24 Zadanie nr 11, poz. 12-14: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr:25 Zadanie nr:11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny na opakowania a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Należy wycenić sztuki.

Pytanie nr:26 Zadanie nr:11

Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały szlif długościęty LB/BL, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu przez pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr:27 Zadanie nr 18, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:28 Zadanie nr 18, poz. 1,2:

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały aksamitną powierzchnię, która umożliwia zakładanie cewnika bez użycia dodatkowego żelu oraz zmniejsza tarcie między cewnikiem a śluzówką cewki moczowej, tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji dróg moczowych?

Odp.Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr:29 Zadanie nr 18, poz. 6:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:30 Zadanie nr 18, poz. 7, 8:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:31 Zadanie nr:18

Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odp.Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr:32 Zadanie nr 25, poz. 7,8,15:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:33 Zadanie nr 25, poz. 12:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:34 Zadanie nr:25

Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębniki posiadały aksamitną powierzchnię, która umożliwia zakładanie cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odp.Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr:35 Zadanie nr 25, poz. 16-18,26:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:36 Zadanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odp.Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr:37 Zadanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga, aby maska posiadała metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy (gumkę), co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy?

Odp.Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr:38 Zadanie nr: 25

Czy Zamawiający wymaga odpowiednio masek dla dorosłych w dwóch rozmiarach: XL i L oraz dla dzieci w rozmiarach: M i S do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówień?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr:39 Zadanie nr 25, poz. 23:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:40 Zadanie nr 25 poz. 23

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakie rozmiary igieł do penów będzie zamawiał?

Odp. W zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr:41 Zadanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny na opakowania a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza .

Pytanie nr:42 Zadanie nr 34, poz. 3:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:43

Czy zamawiający miał na myśli w Zadaniu nr 21 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz  wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Odp.TAK

Pytanie nr:44 Zadanie nr 34 pozycja nr 1 , pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek światłowodowych laryngoskopowych jednorazowego użytku wykonanych z materiału – poliwęglan, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:45 Zadanie nr 13 poz 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty dostępu naczyniowego dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi pakowany po 2 szt. papier- folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z przeliczeniem zamawianej ilości co daje 7500 par?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:46 Zadanie nr 13 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wydzielenie pozycji 2 z zadania 13  i stworzy nowy pakiet dla tej pozycji.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:47 Pakiet nr 5 , pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 7g z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:48 Pakiet 11 pozycja 1-5

Czy zamawiający dopuści strzykawki 3 –częściowe?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:49 Pakiet nr 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 2,5 ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:50 Pakiet 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 5,5 ml spełniające pozostałe wymagania?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:51 Pakiet 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 11 ml, czytelna skala co 0,2 ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:52 Pakiet 11 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą do 22 ml, czytelna skala co 0,5 ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:53 Pakiet 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:54 Pakiet 11 pozycja 11-16

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11-16 z zadania  11 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:55 Pakiet 25 pozycja 1-3, 29,33,39

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3,29,33,39 z zadania  25 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:56 Pakiet nr 27 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik sengstakena wykonany z 100% silikonu, 4 drożny w rozmiarze 16,18,20 spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:57 Pakiet nr 3 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 618 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:58 Pakiet nr 3 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do Life Packa w rozmiarze 106x25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:59 Pakiet nr 5 pozycja 7,29

Czy Zamawiający dopuści termometry o zakresie pomiaru 32-42 st.C?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:60 Pakiet nr 5 pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści opaski w op. a /100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:61 Pakiet nr 5 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a/ 75 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:62 Pakiet nr 5 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 32 g z możliwością dozowania, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:63 dot. zadania nr 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z prowadnikiem o długości 125 cm – dla zestawu z cienkim popychaczem do URS. W przypadku zestawu z popychaczem inteligentnym, umożliwiającym sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu, parametry pozostają bez zmian.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:64 dot. zadania nr 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w zestawie bez pozycjonera.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:65 Zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego? Wymóg zaoferowania rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami sterylizacji umieszczonymi pomiędzy warstwami laminatu nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego ani merytorycznego, a jedynie ogranicza potencjalnym wykonawcom złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr:66 Zadanie nr 1 poz. 1-6, 13-14.

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe płaskie o gramaturze 60g/m2?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:67 Zadanie nr 1 poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji pakowany a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:68 dot. umowy:

# Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

# Odp: Zgodnie z potrzebami.

Pytanie nr:69 dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w §6 ust. 8, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:70 dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była obniżona do 10 %?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:71 dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr:72 dot. umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp: Tylko w sytuacji określonej w § 13 wzoru umowy – załącznik nr: 5 do SIWZ.

Pytanie nr:73 dot. umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie pkt. 4 § 4 o treści „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru tj. faktury VAT”.

i nada mu proponowany zapis o treści: „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru, tj. faktury VAT. Dopuszcza się przesłanie kopii faktury na adres mailowy Zamawiającego …………… lub faxem na nr ……………… w dniu wysyłki towaru, z jednoczesnym zachowaniem warunku niezwłocznego wysłania pocztą przez Wykonawcę oryginału faktury na adres Zamawiającego.”

UZASADNIENIE:

W przypadku usytuowania magazynów i spedycji Wykonawcy poza siedzibą jego biura, gdzie wystawiane są faktury za realizowane dostawy towarów, brak jest możliwości dołączenia faktury do dostarczanego wyrobu medycznego (wysyłce zawsze towarzyszy dokument WZ). Naszym zdaniem wystarczające będzie przekazanie Zamawiającemu skanu faktury, na podstawie której możliwe będzie np. przyjęcie towaru do magazynu Zamawiającego. Na potrzeby księgowości – oryginał faktury zostanie niezwłocznie dostarczony pocztą.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie w dniu dostawy skanu faktury lub innego  dokumentu  np. „WZ” a nastepnie przesłanie oryginału faktury pocztą.

Pytanie nr:74 dot. umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie pkt. 1 § 12 o treści (cyt.):

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę będzie On zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %  wartości niezrealizowanej części umowy,

b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

d) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 10.

i nada mu proponowany zapis:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę będzie On zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości niezrealizowanej części umowy,

b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

c) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 10.

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienie w realizacji zamówienia i/lub reklamacji czy też rozwiązanie umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian . Kary umowne dotyczą niesolidnych wykonawców.

Pytanie nr:75 Zadanie 5, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’75 sztuk z przeliczeniem ilości do 1334 opakowań?

Odp.Wycenić po 1 szt jak w SIWZ.

Pytanie nr:76 Zadanie 5, pozycja 20 – Czy zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?

Odp.Zamawiający nie sprecyzował wymogów w tym zakresie.

Pytanie nr:77 Zadanie 5, pozycja 20 – Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia?

Odp. NIE

Pytanie nr:78 Zadanie 15, pozycja 10 – Zwracamy się z prośbą o pozycji nr 10 z Zadania 15 i utworzenie nowego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa zadania.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:79 Zadanie  18, pozycja 24-25 – Zwracamy się z prośbą o pozycji nr 24-25 z Zadania 18 i utworzenie nowego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa zadania.

Odp.Zamawiający nie wyraza zgody.

Pytanie nr: 80 Zadanie 18, pozycja 24-25 – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane przewody mają być wyposażone w rolkowy regulator przepływu oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji?

Odp. Nie muszą być

Pytanie nr: 81  Zadanie 25, pozycja 2 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99,99%?

Odp. Co najmniej 99%

Pytanie nr: 82 Zadanie 25, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści łącznik o parametrach:

- Łącznik – martwa przestrzeń karbowany

- Łącznik - martwa przestrzeń o zmiennym kształcie

- zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym

- przezroczysta rura karbowana

- łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną

- złącza 22F – 22M/15F

- objętość martwej przestrzeni 42 ml

- długość 15 cm

- jałowy, jednorazowego użytku

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr: 83 Zadanie 25, pozycja 8Czy Zamawiający dopuści worek na mocz z zaworem spustowym typu T?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 84 Zadanie 25, pozycja 14 – Czy Zamawiający ma na myśli worek na wymiociny z wkładką żelującą treść worka?

Odp.TAK

Pytanie nr: 85  Zadanie 25, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z uchwytem w formie obręczy z wycięciami umożliwiającymi zamknięcie worka?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 86 Zadanie 25, pozycja 24-25 – Czy Zamawiający ma na myśli nebulizator ze złączem 22 mm w zestawie z maską i drenem?

Odp.TAK

Pytanie Zadanie 87, pozycja 1 – W standardzie elektrody Quick Combo pakowane są po 2 sztuki (komplet elektrod-prawa i lewa) .Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 50 sztuk elektrod czy 50 kompletów po 2 sztuki?

Odp. Wycenić 50 szt.

Pytanie 88 Zadanie 31, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do szybkiej i bezpiecznej konikotomii z igłą zabezpieczoną przed przekuciem tylnej ściany tchawicy z rurką 4.0 mm w zestawie z aplikatorem dojścia dotchawicznego, strzykawką do pneumatycznego zabezpieczania, opaską stabilizująca dojście i elastyczną rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym?

Odp.Zamawiający dopuszcza.