DZP-271-3-U/2016                                                                                                     Brzesko dnia  15.11.2016r.

Odp.nr 4                                                                                                            Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku. Numer  sprawy: DZP-271-3-U/16

Pytanie nr:1 Zadanie nr 15 w pozycji 1

Czy Zamawiający dopusci rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 7,0 mm-9,0 mm co 0,5 mm, spełniające pozostałe wymagania okreslone w SIWZ

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

.