DZP-271-31/2016                                                                    Brzesko dnia 09.11.2016r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Produktów farmaceutycznych .

BZP 335727-2016 z dnia 2016-11-03

Pytanie nr:1 Zadanie nr 5 poz. 7,8,9

Czy Zamawiający w pozycjach 7, 8, 9 dopuści produktCitra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr:2 Zadanie nr 5 poz.12,13

.Czy Zamawiający w pozycjach 12, 13 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FRoraz długościach:

dla pozycji 12 – 17 cm

dla pozycji 13 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr:2 Zadanie nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający, w przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania, wydzieli pozycje 7,8,9,12,13 do osobnego pakietu?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza