DZP-271-3-U/2016                                                                                                     Brzesko dnia  04.11.2016r.

Odp.nr 3                                                                                                            Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych – sprzętu jednorazowego użytku. Numer  sprawy: DZP-271-3-U/16

Pytanie nr:1 Zadanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 24 zestawu do przezskórnej gastrostomii  typu PUL o średnicy 24Fr(8mm) w wersji typu „Pull”, który jest wykonany w całości z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierającego dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, złącze –„Y” pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków,  klamrę typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach i dodatkowo zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętla o średnicy 1.9mm i długości 240cm, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt, nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5cm) – 4 szt, igła z mandrynem, opakowanie zbiorcze zawiera 2 zestawy?

Odp.Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr:2 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy, o których mowa w ustępie 1 były liczone w dniach roboczych?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie nr:3 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy, o których mowa w ustępie 2 były liczone w dniach roboczych?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie nr:4 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy, o których mowa w ustępie 3 były liczone w dniach roboczych?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie nr:5 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12, ustęp 1., podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 6 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12, ustęp 1., podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w przypadku nieterminowej dostawy do 1,5% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:7 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12, ustęp 1., podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1, podpunkt b) następującego zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:8 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12, ustęp 1., podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru do 2% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:9 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 12, ustęp 1., podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1, podpunkt d) następującego zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:10 Dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 9: Czy w pakiecie nr 9, pozycja 20 nie zaszła omyłka pisarska? Czy Zamawiającemu chodzi o maksymalną średnicę części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm oraz zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr)?

Odp.TAK- chodzi o maksymalną średnicę części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm oraz zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr)?

Pytanie nr:11 Dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 9: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy omyłkowo został pominięty numer 11? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić 19 pozycji asortymentowych?

Odp.TAK omyłkowo został pominięty nr 11 i należy wycenić 19 pozycji.

Pytanie nr:12 Zadania nr 11 poz. 1 – 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku posiadających kontrastujący tłok, czarną rozszerzoną o min. 20% skalę, zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka oraz na cylindrze nadrukowaną nazwę producenta, ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr:13 Zadania nr 11 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli strzykawki trzyczęściowe.  Strzykawki o pojemności 50 ml nie występują bez uszczelnienia, czyli jako strzykawki dwuczęściowe.

Odp. Może być trzyczęściowa.

Pytanie nr:14 Pakietu nr 11 poz. 5, 6, 10

Czy Zmawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki  do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odp.Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr:15 Pakietu nr 11 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp o poj. 50/60 ml transparentnych, które są kompatybilne z  pompami. Strzykawki te produkowane są zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 7886-1, PN-EN ISO 7886-2 oraz PN-EN 1707 i są one kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr:16 Zadania nr 11 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane dreny bursztynowe do pomp pozbawione były ftalanów?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr:17 Zadania nr 11 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:18 Zadania nr 25 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych woreczków do pobierania próbek moczu dla dziewczynek i chłopców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:19 Zadania nr 25 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie zaciskaczy do pępowiny mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:20 Zadania nr 25 poz. 36

Prosimy o dopuszczenie pincetę j.u. mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:21 Zadanie nr 1, pozycja nr  7-12: Czy Zamawiający dopuści papier biały i zielony, pakowany oddzielnie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:22 Zadanie nr 1, pozycja nr  9: Czy w miejsce papieru o wymiarze 450/450mm Zamawiający dopuści papier 400/400mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:23 Zadanie nr 1, pozycja nr  12: Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:24 Zadanie nr 2, pozycja nr  1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr:25 Zadanie nr 15 w pozycji 1 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:26 Zadanie nr 11, poz. 1-4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie strzykawek posiadających rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:27 Zadanie nr 11, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie strzykawki 3- częściowej Luer.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:28 Zadanie nr 11, poz. 7 i 9

Proszę o podanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję  w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odp.Kwapisza,Ascora,Brauna.

Pytanie nr:29 Zadanie nr 11, poz. 7 i 9

Czy zamawiający wymaga strzykawek do pomp infuzyjnych z czterostronnie podciętym tłokiem?

Odp.NIE

Pytanie nr:30 Zadanie nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:31 Zadanie nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,0 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 32 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr: 32 Pytanie nr:24 Zadanie nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed  wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec w rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 32 | 95 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:33 Zadanie nr 12, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowego, przeźroczystego opatrunku z folii poliuretanowej, pokrytego klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty- posiadający dwa dodatkowe paski mocujące do mocowania kaniul z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis. Rozm.: 7x9 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr: 34 Zadanie nr 12, poz. 4

Zwracam się z prośba o dopuszczenie sterylnego, przeźroczystego opatrunku, składającego się z części włókninowej i foliowej – wzmocnienie włókniną skrzydełek opatrunku, z ramką ułatwiającą aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 3 dodatkowe paski mocujące łatwo odklejane od opatrunku i cewnika wykonane z mocnej włókniny, rozmiar 9x11 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 35 Zadanie nr 12, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp.Zamawiający nie wyraza zgody .

Pytanie nr:36 Zadanie nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr: 37 Zadanie nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:38 Zadanie nr 13, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy jak w opisie poniżej:

•Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje  brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu

•Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie min. 32 l/h

•Kompatybilny z MRI

•Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku

•Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu

•Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu

•Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew

•Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.

•Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

•Możliwość używania przez 7 dni i 360 wejść

•Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami

•Możliwość podawania krwi i tłuszczy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:39 Zadanie nr 13, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 40 Zadanie nr 17, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych TYP IS komora kroplowa wolna od PCV o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr:41 Zadanie nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 zadania nr 11 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzona skalą o minimum 20 % Polskiego producenta Margomed spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 zadania nr 11 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44  zadania nr 11 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez loga producenta na korpusie co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 zadania nr 11 poz. 5 i 6 oraz 10

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 50/60 ml Polskiego producenta Margomed spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46  pakietu nr 11 poz. 11-14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47  pakietu nr 18 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  48  pakietu nr 18 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z otworami naprzemianległymi o łącznej powierzchni większej od powierzchni otworu centralnego zapewniającą lepsze odsysanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  49  pakietu nr 18 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 pakietu nr 18 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 pakietu nr 18 poz. 16-20 i 26

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52 pakiet 13 Poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, sterylnie po 4 szt. na jednym blisterze. Koreczki te pakowane są w blisterze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach, dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co powoduje możliwość aseptycznego wyjęcia koreczka tak jak obecnie używane w Państwa Placówce.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 pakiet 18  Poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi w rozmiarach 6-20 CH, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54  Poz. 10:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery „T”, wykonanego z elastycznego latexu w rozmiarach 12-16 CH co 2 rozmiary.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza .

2.  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu Khera w kształcie litery „T”, wykonanego z silikolateksu (mieszaniny lateksu oraz silikonu) w rozmiarach 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza z  silikolateksu

Pytanie nr 55 Pakiet 38:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu cewnika o średnicy zewnętrznej mieszczącej się w zakresie 1,55 – 1,58 mm z prowadnicą o długości min. 145 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56 dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 33 – Załącznik nr 1 do SIWZ:

.Prosimy o potwierdzenie do jakiego modelu wstrzykiwacza kontrastu Zamawiający zakupuje materiały eksploatacyjne w Zadaniu nr 33.

Odp. Optivantage DH (V8401)firmy Mallinckrodt.

Pytanie nr 57 dot. poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego złącze (dren) z 1 (jedną) zastawką antyzwrotną.

Zestaw z jedną zastawką antyzwrotną jest standardowym składem zestawu do wstrzykiwacza kontrastu posiadanego przez Zamawiającego.

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58 Dot. Załącznika Nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy:

1. dot. § 4 ust. 5 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„5.Dostarczony towar winien zawierać ulotki w języku polskim, zawierające wszelkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje. Wykonawca może w dniu pierwszej dostawy zamawianego asortymentu przesłać ulotkę i instrukcję użytkowania na wskazany przez Zamawiającego numer faksu                             lub adres e-mail.”

Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania ulotki i instrukcji użytkowania na wskazany przez Zamawiającego numer faksu lub adres e-mail w dniu pierwszej dostawy zamawianego asortymentu oraz o odstąpienie od tego wymogu przy kolejnych dostawach, ponieważ wszystkie niezbędne informacje znajdują się na etykiecie.

Odp. Jeżeli  wszystkie niezbedne informacje znajdują się  na etykiecie to Zamawiający dopuszcza w/w pozycje.

Pytanie nr 59 dot. § 6 ust. 8 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„8. W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw, chyba że opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia wynosi 30 dni ponad termin płatności określony w § 6 ust. 2. W takim przypadku Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawę do momentu zapłaty co najmniej 80% należności wynikających z wystawionych Zamawiającemu faktur. Zamawiający w takim przypadku nie nalicza kar umownych. W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne.”

Odp. Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian .

Pytanie nr 60 dot. § 12 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych  w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę będzie On zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  10% wartości niezrealizowanej części umowy,

b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną   w wysokości 5% 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

d) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% 0,5% wartości zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 10.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależnego wykonania umowy do wartości faktycznie poniesionej i wykazanej szkody.”

oraz o dodanie ust. o następującej treści:

„3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

a/ zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

b/ odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

4. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian .