# DZP-271-5/17

# Odp.nr 3                                                                                                                 Brzesko dnia 20.02.2017.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na naprawy sprzętu medycznego.

BZP nr 24067-2017 z dnia  13.02.2017

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp. Wykonanie czynności określonych w w/w paragrafie , określa producent sprzętu ,czy należy dokonać  przegladów w ramach przegladów okresowych

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający z uwagi na zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających autoryzacji/ certyfikatów ze szkoleń producenta ale posiadający wdrożony w strukturach swej działalności System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, PN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2012 w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych? Zwracamy tym samym uwagę, że bark innych wymagań jakościowych względem wykonawców niż autoryzacja/ szkolenia u producenta aparatury sprawiają, że przetarg przez Państwa organizowany ustawiony został wyłącznie pod jednego wykonawcę tj. firmę Dreager Polska sp. z o.o.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

.

.

.