Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i montaż instalacji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty  mające wpływ na wartość oferty w tym: koszty  dostawy do Zamawiającego,  koszty montażu , dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszty oprogramowania,  szkolenia  itp.

| Lp. | Nazwa | Ilość szt /mb | Parametr oferowane wpisać TAK/NIE lub opisać | Parametr oceniany (Jakość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator dysk min. 2TB | 1 |  | za każde 1 TB więcej – 5 pkt |
| 2 | Obiektyw min 3-8 m AL | 3 |  |  |
| 3 | Kamera wewnętrzna Kamera tubowa wewnętrzna, regulacja parametrów obrazu, regulacja ekspozycji, regulacja poziomu oświetlenia, detekcja ruchu obiektyw min. 2.8-12 | 5 |  | z interfejsem IP-10 pkt |
| 4 | Kamera zewnętrzna Kamera tubowa zewnętrzna, regulacja parametrów obrazu, regulacja ekspozycji, regulacja poziomu oświetlenia, detekcja ruchu obiektyw min. 2.8-12 | 3 |  | z interfejsem IP-10 pkt |
| 5 | Monitor LCD min 19” | 2 |  |  |
| 6 | Zasilacz 4A/12V | 4 |  |  |
| 7 | Kabel TV | mb 700 |  |  |
| 8 | Kabel zasilający | mb 500 |  |  |
| 9 | Listwa PCV rura PCV | mb 120 |  |  |
| 10 | Materiały inne |  |  |  |
| 11 | Założenie monitoringu ( montaż) |  |  |  |
| 12 | Programowanie |  |  |  |
| 13 | Instruktaż ( szkolenie) |  |  |  |

Uwaga: W opisie przedmiotu zamówienia  zostały określone parametry minimalne, Zamawiający dopuszcza urządzenia o wyższych parametrach.

2. Kryteria oceny :    Cena – 80%. Jakość 20%

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone wg następującego wzoru:

Cena – C maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium –80. C = ( Cmin/Cof ) x 80 gdzie: C- razem ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena oferty badanej

Jakość (parametry techniczne) – J maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium – 20

J= (Jof/Jmax) x 20

gdzie: J - razem ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną

- Jof – ilość punktów z oferty badanej

- Jmax – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert

FORMULARZ   CENOWY

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto (w PLN) | Wartość netto (w PLN) | Podatek VAT w % | Podatek VAT (w PLN) | Wartość brutto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja dozorowa wewnętrzna i zewnętrzna | 1 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy