Znak sprawy: DZP-271/6-2/2017	Brzesko 10.03.2017 r.

Odp. 2

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych, znak sprawy: DZP-271-6/2017

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

Pytanie 1

ZADANIE NR 2 Zestawy operacyjne Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu jałowego, na którym dotychczas pracuje, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta pod pośladki 100 x 120 cm z workiem na płyny

1 x podkład chłonny typu MoliNea plus 60 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  XL

10 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw 17 nitek

3 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

ZADANIE NR 2 Zestawy operacyjne Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia krocza, na którym dotychczas pracuje,

spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta podpośladkowa z 1 workiem na płyny 100 x 120 cm

1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m²

5 x tupfer z gazy No. 4 rozmiar jajka 24x24 cm 20 nitek

1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

ZADANIE NR 2 Zestawy operacyjne Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cystoskopii, na którym dotychczas pracuje, spełniającego wymogi SIWZ w następującym składzie:

Opakowanie typu Tyvec folia – papier ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.