DZP-271-1-U/2017                                                              Brzesko dnia 06.03.2017r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Różnych produktów leczniczych .

DUUE  nr 2017/S-040-073758 , BZP nr 32519-2017 z dnia 27.02.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Dotyczy zadania nr 14,pozycja1,2 
Czy Zamawiający wymaga autokodowania (brak kodu) przez co rozumiemy:
-brak klucza kodującego lub czipa
-brak przycisku kodującego
- brak autokodu na wyświetlaczu (nawet jeśli autokod na wyświetlaczu będzie
  odpowiadać autokodowi nadrukowanemu na fiolce pasków testowych)?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

2.Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy
EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako
norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce
oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały
ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których
umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni
wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z
normą EN ISO 151097:2015 w pełnym jej zakresie , ponieważ od 01.07.17 brak
certyfikatu ISO 15197:2015 sprawi, że zamawiający (szpital) zostanie bez sprzętu
do pracy lub będzie musiał najpóźniej w maju 2017 ogłaszać nowe postępowanie co
wiąże się z dużym i niepotrzebnym dodatkowym wysiłkiem pracy, dlatego dopytujemy
: Czy wymagają Państwo glukometru, który spełnia normę EN ISO 15107:2015 w
pełnym jej zakresie, tzn. od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A,
której to kryteria rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i
gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów?

Odp.Tak powinien spełniać wymogi normy EN ISO 15197:2015

3.Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych
w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

4.Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego płynu kontrolnego w zestawie z glukometrem?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

5.Czy Zamawiający dopuści glukometr, który wyświetla numer autokodu po włożeniu
paska testowego do szczeliny glukometru?

Odp.Zamawiający dopuszcza 

6.Czy Zamawiający wymaga glukometr, który posiada duży, czytelny oraz
podświetlany wyświetlacz?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

7.Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl oraz w
mmol/l?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

8.Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie
paska testowego?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

9.Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim
zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?

Odp.Zamawiający dopuszcza

10.Czy w zadaniu Nr 6 poz. 22(23), 23(24) i 24(25) (Budesonidum zaw do nebulizacji 500mg/2ml, 1000mg/2ml i 250mg/2ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp.TAK

11.Czy Zamawiający w zadaniu Nr 6 poz. 22(23), 23(24) i 24(25) (Budesonidum zaw do nebulizacji 500mg/2ml, 1000mg/2ml i 250mg/2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę.

12.Czy Zamawiający w zadaniu Nr 6 poz. 22(23), 23(24) i 24(25) (Budesonidum zaw do nebulizacji 500mg/2ml, 1000mg/2ml i 250mg/2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

13.Czy Zamawiający w zadaniu Nr 6 poz. 22(23), 23(24) i 24(25) (Budesonidum zaw do nebulizacji 500mg/2ml, 1000mg/2ml i 250mg/2ml) pakiecie wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

14. Dotyczy zadanie 7 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniudo Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

15.Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

16.Dotyczy zadania 5 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści produktCitra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

17.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

18.Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

20.Dotyczy: zadanie 1, poz. 110

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos?

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).

Odp. Zamawiający  dopuszcza

21.Dotyczy: Zadanie 5 Roztwory do dializy, ilość pozycji 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR  o długości 15cm (nr katalogowy: EF- 7613) i 24cm  (nr katalogowy: EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

22.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Zadanie 5 Roztwory do dializy i stworzy osobny pakiet?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

23.Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 6 pozycja 22,23,24 Budesonid zaw. do nebulizacji  posiadała możliwość mieszania z innymi roztworami

do nebulizacji: terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny,

kromoglikanu disodowego bądź bromku ipratropiowego?

Odp.TAK wymaga.

24.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania,  z pakietu 6 pozycji 22,23,24 Budesonid zaw. do nebulizacji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 6 pozycji 23,24,25 i utworzenie nowego zadania nr 34 pod nazwą Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego.Wadium dla zadania 34 wynosi 200 PLN.

25.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania,  z pakietu 18 pozycji 30,31 Voriconazol tab., fiol.?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.