DZP-271-1-9/2017                                                                                              Brzesko dnia  31.03.2017r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu.

BZP nr  52829-2017 z dnia 28.03.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Dotyczy  Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m2,

dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz (in-out) jednej prowadnicy skrzydełkowej, anatomicznej do bezpiecznego przeprowadzenia narzędzi metodą in-out?.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

2.Zadanie nr 2 – Zestawy do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy u kobiet.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, plastyka przednia, monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna siatka o grubości 0,34 mm, gramaturze 45g/m² i wielkości porów 1 x 1,25 mm. Implant o anatomicznym kształcie, bez 5 otworów 6 mm, brzegi zakończone pętlami. Siatka z 4 ramionami mocującymi – 2 przedłonowe ramiona mocujące, 2 przezzasłonowe. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem zestaw narzędzi do implantacji (2 igły).

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zadanie nr 3 – Taśmy do zabiegów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3  taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, taśma jednorodna, całkowicie niewchłanialna, w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, szerokość 1,1 cm, długość 45 cm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TOT  i TVT. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem 3 komplety narzędzi do implantacji (2 igły), na każde 10 szt. taśm, igły helikalne do TOT.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

4.Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 1:

- 30 szt. taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxiual (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów metodą TOT?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

5.Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, poz. nr 1:

● 15 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez dodatkowych otworów,

oraz

- 2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w zestawów ?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

6.Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopusci siatkę do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy-plastyka przednia o grubości 0,56 mm gramaturze 67g/m².Implant o anatomicznym kształcie o wymiary siatki 5 cm x 7,9 cm.Do implantacji służą narzędzia wielorazowego użytku.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopusci taśmę do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT, Parametry:szerokość1 cm,długość 45 cm,grubość 0,45 mm,gramatura 67g/m²,wielkość porów 0,5 mm. Tasma w plastikowej osłonce.Brzegi taśmy zakończone

atraumatycznie.

Do implantacji służą narzędzia wielorazowego użytku.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.